**ИС BestProfi © 18.03.2022**

**Об электроэнергетике**  
**Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588-II**

*Редакция с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.03.2022 г.*

[Об электроэнергетике Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588-II](#523916933)

[Глава 1. Общие положения](#410153294)

[Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе](#410153295)

[Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об электроэнергетике](#410153360)

[Глава 2. Государственное регулирование в области электроэнергетики](#410153363)

[Статья 3. Цели и задачи государственного регулирования в области электроэнергетики](#410153364)

[Статья 3-1. Особенности государственного регулирования национальной электрической сети](#564307076)

[Статья 4. Компетенция Правительства Республики Казахстан](#410153387)

[Статья 5. Компетенция уполномоченного органа](#410153440)

[Статья 5-1. Компетенция уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства](#410153506)

[Статья 5-2. Компетенция местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы](#1702032662)

[Статья 6. Государственный энергетический контроль](#410153515)

[Статья 6-1. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики](#661613364)

[Статья 7. Компетенция государственного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий](#410153542)

[Статья 7-1. Лицензирование в сфере электроэнергетики](#410153556)

[Статья 7-2. Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения](#620453450)

[Статья 7-3. Статья исключена (см. сноску)](#661613599)

[Статья 8. Недопустимость вмешательства в производственно-технологическую деятельность](#410153559)

[Статья 9. Проектирование и строительство электрических станций, линий электропередачи и подстанций](#410153561)

[Глава 2-1. Общие требования безопасности в области электроэнергетики](#410153568)

[Статья 9-1. Общие положения](#410153570)

[Статья 9-2. Требования безопасности при проектировании оборудовании и электроустановок в области электроэнергетики](#410153579)

[Статья 9-3. Требования безопасности к электротехническому оборудованию и материалам, используемым при производстве, передаче и потреблении электрической и тепловой энергии](#410153583)

[Глава 3. Системный оператор и участники отношений производства, передачи и потребления на рынке электрической энергии и мощности](#410153589)

[Статья 10. Системный оператор](#410153591)

[Статья 10-1. Исключена (см. сноску)](#661760005)

[Статья 10-2. Совет рынка](#661760011)

[Статья 10-3. Единый закупщик](#661615027)

[Статья 11. Распоряжения по режиму производства, передачи и потребления электрической энергии при осуществлении централизованного оперативно-диспетчерского управления](#410153627)

[Статья 12. Права и обязанности участников производства и передачи электрической энергии](#410153630)

[Статья 12-1. Порядок определения предельных тарифов на электрическую энергию, предельных тарифов на балансирующую электроэнергию, предельных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности](#410153659)

[Статья 13. Требования к участникам производства и передачи электрической энергии](#410153690)

[Статья 13-1. Требования к деятельности по передаче электрической энергии](#1702821225)

[Глава 4. Организация энергоснабжения на основе функционирования рынка электрической энергии](#410153714)

[Статья 14. Рынок электрической и тепловой энергии](#410153716)

[Статья 15. Оптовый рынок электрической энергии](#410153723)

[Статья 15-1. Порядок и требования к разработке прогнозного баланса электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период](#410153740)

[Статья 15-2. Аттестация электрической мощности генерирующих установок](#509595455)

[Статья 15-3. Рынок электрической мощности](#509595466)

[Статья 15-4. Инвестиционные соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление](#1828087369)

[Статья 15-5. Формирование Реестра и участие потребителей и энергопроизводящих организаций, включенных в Реестр, в создании электрической мощности](#2033592142)

[Статья 15-6. Порядок проведения тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию](#2033592473)

[Статья 15-7. Формирование перечня электростанций](#2360854147)

[Статья 15-8. Порядок организации и проведения аукционных торгов](#2432821433)

[Статья 16. Розничный рынок электрической энергии](#410153765)

[Статья 17. Договоры на оптовом рынке электрической энергии](#410153770)

[Статья 18. Договоры на розничном рынке электрической и тепловой энергии](#410153777)

[Статья 19. Права и обязанности потребителей электрической и тепловой энергии](#410153786)

[Глава 5. Управление объектами электроэнергетики при аварийных нарушениях в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан](#410153801)

[Статья 20. Меры, предпринимаемые для предотвращения и ликвидации аварийных нарушений](#410153804)

[Статья 21. Энергоснабжение по аварийной брони](#410153809)

[Статья 22. Обеспечение сохранности и целостности объектов электроэнергетики](#410153813)

[Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике](#410153818)

[Глава 6. Заключительные и переходные положения](#410153820)

[Статья 24. Порядок введения в действие настоящего Закона](#410153821)

[Статья 25. Заключительные и переходные положения](#410153828)

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе производства, передачи и потребления электрической и тепловой энергии.

*Преамбула Закона изменена в соответствии с Законом РК от* [*11.04.2006*](https://bestprofi.com/home/section/380990146) *г. № 136-III (см. редакцию от* [*31.01.2006*](https://bestprofi.com/home/section/368375140) *г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.04.2006 г.*

**Глава 1. Общие положения**

**Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе**

***Статья 1 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***11.04.2006***](https://bestprofi.com/home/section/380990146) ***г. № 136-III (см. редакцию от*** [***31.01.2006***](https://bestprofi.com/home/section/368375145) ***г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.04.2006 г.***

***Статья 1 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***29.12.2006***](https://bestprofi.com/home/section/338867066) ***г. № 209-III (см. редакцию от*** [***05.07.2006***](https://bestprofi.com/home/section/329112946) ***г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 13.01.2007 г.***

***Статья 1 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***27.07.2007***](https://bestprofi.com/home/section/391846389) ***г. № 316-III (см. редакцию от*** [***29.12.2006***](https://bestprofi.com/home/section/326610527) ***г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 08.08.2007 г.***

***Статья 1 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***29.12.2008***](https://bestprofi.com/home/section/327430295) ***г. № 116-IV (см. редакцию от*** [***05.07.2008***](https://bestprofi.com/home/section/373201908) ***г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)***

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) аварийная бронь - минимальный расход электрической энергии (минимальная потребляемая мощность) объектов потребителя с полностью остановленным технологическим процессом, обеспечивающий их безопасное для жизни, здоровья людей и окружающей среды состояние, а также функционирование токоприемников систем дежурного и охранного освещения, охранной и пожарной сигнализации, насосов пожаротушения, водоотливов, охлаждения основного технологического оборудования, связи и аварийной вентиляции;

*Подпункт 1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

2) аварийное нарушение — недопустимые отклонения технологических параметров работы электроустановки или ее элементов, вызвавшие вывод их из работы или повреждение во время эксплуатации;

2-1) паспорт готовности - ежегодно выдаваемый документ, подтверждающий готовность энергопроизводящих и энергопередающих организаций к работе в осенне-зимний период;

*Статья 1 дополнена подпунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

*Подпункт 2-1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

2-2) [единый закупщик](https://bestprofi.com/home/section/2027635262) - юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом, осуществляющее централизованную покупку услуги по поддержанию готовности электрической мощности и централизованное оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

*Статья 1 дополнена подпунктом 2-2 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

*Подпункт 2-2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

2-3) генерирующая установка - устройство, вырабатывающее электрическую энергию;

*Статья 1 дополнена подпунктом 2-3 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

2-4) генерирующая установка с маневренным режимом генерации – генерирующая установка, располагающая регулировочной электрической мощностью;

*Статья 1 дополнена подпунктом 2-4 в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

*Подпункт 2-4 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

2-5) аукционные торги на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации (далее – аукционные торги) – процесс, организуемый и проводимый организатором аукционных торгов в электронной системе на основе аукциона, направленный на отбор проектов по строительству вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации и определение их индивидуальных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности;

*Статья 1 дополнена подпунктом 2-5 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

2-6) участник аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации (далее – участник аукционных торгов) – юридическое лицо, прошедшее регистрацию в электронной системе организатора аукционных торгов и получившее статус участника;

*Статья 1 дополнена подпунктом 2-6 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

2-7) организатор аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации (далее – организатор аукционных торгов) – юридическое лицо, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству и аффилированным с ним лицам, определяемое уполномоченным органом, осуществляющее в порядке, предусмотренном настоящим Законом, организацию и проведение аукционных торгов;

*Статья 1 дополнена подпунктом 2-7 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

2-8) индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации – тариф, определенный по итогам аукционных торгов;

*Статья 1 дополнена подпунктом 2-8 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

2-9) диспетчерское технологическое управление – процесс, осуществляемый диспетчером и предназначенный для решения задач контроля и управления режимами функционирования электрических сетей посредством автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления, а также приема и обработки сообщений от физических и юридических лиц о предпосылках возникновения или возникновении технологических нарушений, требующих принятия мер реагирования и устранения отказов и повреждений;

*Статья 1 дополнена подпунктом 2-9 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

2-10) индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности вновь вводимых в эксплуатацию энергопроизводящих организаций – тариф, определенный по итогам тендера, проведенного уполномоченным органом, на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию;

*Статья 1 дополнена подпунктом 2-10 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

2-11) надбавка на поддержку использования возобновляемых источников энергии – цена, определяемая расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии в соответствии с зоной потребления электрической энергии для энергопроизводящих организаций, являющихся условными потребителями либо квалифицированными условными потребителями, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии;

*Статья 1 дополнена подпунктом 2-11 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

3) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 3 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

4) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 4 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

5) системная авария — аварийное нарушение режимов работы объектов электроэнергетики, приведшее к потере устойчивости единой электроэнергетической системы Республики Казахстан и разделению ее на части;

6) системные услуги — услуги, оказываемые системным оператором субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче электрической энергии, технической диспетчеризации, резервированию мощности, организации балансирования производства-потребления электрической энергии;

*Подпункт 6 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

7) системный оператор — национальная компания, осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление, обеспечение параллельной работы с энергосистемами других государств, поддержание баланса в энергосистеме, оказание системных услуг и приобретение вспомогательных услуг у субъектов оптового рынка электрической энергии, а также передачу электрической энергии по национальной электрической сети, ее техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности;

*Подпункт 7 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145136) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

8) охранная зона тепловых сетей — земельные участки, отведенные в целях обеспечения сохранности тепловых сетей, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения их повреждений, а также несчастных случаев среди населения, оказавшегося в охранной зоне этих сетей;

*Смотрите:* [*Правила*](https://bestprofi.com/home/section/1796267856) *установления охранных зон объектов тепловых сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон*

8-1) система теплоснабжения - комплекс, состоящий из теплопроизводящих, теплопередающих и теплопотребляющих установок;

*Статья 1 дополнена подпунктом 8-1 в соответствии с Законом РК от* [*15.06.2015*](https://bestprofi.com/home/section/620336624)*г. № 322-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.06.2015 г. № 112 (27988)*

9) передача тепловой энергии - услуга по транспортировке тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям, оказываемая энергопередающими организациями в соответствии с заключенными договорами;

*Подпункт 9 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

10) розничный рынок тепловой энергии - система взаимоотношений участников производства, передачи тепловой энергии для осуществления теплоснабжения потребителей на основе договоров;

*Подпункт 10 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

11) инвестиционная программа — программа, направленная на создание новых активов, расширение, обновление, реконструкцию и техническое перевооружение существующих активов;

12) Подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 12 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2020 г.)*

13) Подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 13 изложен в новой редакции Закона РК 28.12.2016 г. № 34-VI (см. редакцию от* [*21.04.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1290861019) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2017 г.)*

*Подпункт 13 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*03.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2169421353) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2020 г.)*

14) Подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 14 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*03.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2169421353) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2020 г.)*

15) прибор коммерческого учета — техническое устройство, предназначенное для коммерческого учета электрической мощности, электрической или тепловой энергии, разрешенное к применению в порядке, установленном [законодательством](https://bestprofi.com/home/section/444313663) Республики Казахстан;

15-1) подпункт исключен (см. сноску)

*Статья 1 дополнена подпунктом 15-1 в соответствии с Законом РК от* [*22.07.2011*](https://bestprofi.com/home/section/389075475) *г. № 479-IV (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 06.08.2011 г.*

*Подпункт 15-1 исключен в соответствии с Законом РК от* [*26.12.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2357566417) *г. № 284-VI (см. редакцию от* [*19.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2359421105) *г.) (изменение вводится в действие с 07.01.2020 г.)*

15-2) покупатель электрической энергии на оптовом рынке – юридическое лицо, приобретающее электрическую энергию в целях электроснабжения или потребления, а также покрытия нормативно-технических потерь;

*Статья 1 дополнена подпунктом 15-2 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

*Подпункт 15-2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

15-3) осенне-зимний период – отопительный сезон, начало и завершение которого устанавливаются местными исполнительными органами;

*Статья 1 дополнена подпунктом 15-3 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

16) единая электроэнергетическая система Республики Казахстан — совокупность электрических станций, линий электропередачи и подстанций, обеспечивающих надежное и качественное энергоснабжение потребителей Республики Казахстан;

17) резерв электрической мощности единой электроэнергетической системы Республики Казахстан — электрическая мощность агрегатов энергопроизводящих организаций, имеющих требуемую структуру, величину, а также степень готовности к диспетчеризации, соответствующие требованиям, предусмотренным договором;

18) вспомогательные услуги — услуги, приобретаемые системным оператором у субъектов оптового рынка электрической энергии для обеспечения необходимых объемов и структуры регулировочных резервов электрической мощности, регулирования активной и реактивной мощностей, по запуску энергосистемы из обесточенного состояния;

*Подпункт 18 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

18-1) государственный технический инспектор — должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее государственный контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике;

*Статья 1 дополнена подпунктом 18-1 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

18-2) совет рынка - некоммерческая организация, осуществляющая деятельность по мониторингу функционирования рынка электрической энергии и мощности, а также другие функции, предусмотренные настоящим Законом;

*Статья 1 дополнен подпунктом 18-2 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

19) операционные сутки — текущие сутки, в течение которых системный оператор осуществляет операции по централизованному оперативно-диспетчерскому управлению исполнением заключенных субъектами оптового рынка электрической энергии договоров купли-продажи электрической энергии;

20) централизованное оперативно-диспетчерское управление — осуществляемый системным оператором процесс непрерывного управления технически согласованной работой энергопроизводящих, энергопередающих, энергоснабжающих организаций и потребителей электрической энергии, обеспечивающий нормативный уровень надежности единой электроэнергетической системы Республики Казахстан и соблюдение нормативного качества электрической энергии;

20-1) оператор рынка централизованной торговли - организация, осуществляющая централизованные торги электрической энергией, включая спот-торги электрической энергией, и услугой по поддержанию готовности электрической мощности;

*Статья 1 дополнена подпунктом 20-1 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

21) межрегиональные и (или) межгосударственные линии электропередачи — линии электропередачи напряжением 220 киловольт и выше, обеспечивающие передачу электрической энергии между регионами и (или) государствами;

22) региональная электросетевая компания - энергопередающая организация, имеющая непосредственную технологическую связь с энергопроизводящей организацией и (или) национальной электрической сетью, владеющая кабельными или воздушными линиями электропередачи не менее четырех классов напряжения (220, 110, 35, 20, 10 (6), 0,4 киловольт), эксплуатирующая электрические сети регионального уровня и имеющая не менее 10 000 присоединенных потребителей;

*Подпункт 22 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

22-1) [норма эксплуатационного запаса топлива](https://bestprofi.com/home/section/617128883) - минимальный эксплуатационный запас топлива энергопроизводящих организаций в суточном исчислении;

*Статья 1 дополнена подпунктом 22-1 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

22-2) регулировочная электрическая мощность – диапазон (доля) располагаемой электрической мощности, в пределах которого (которой) электрическая станция способна работать с заданными параметрами;

*Статья 1 дополнена подпунктом 22-2 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

*Подпункт 22-2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

22-3) экспертная организация – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по проведению энергетической экспертизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

*Статья 1 дополнена подпунктом 22-3 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

23) балансирующая электроэнергия — электрическая энергия, используемая для устранения возникающих дисбалансов при реализации утвержденного системным оператором почасового суточного графика производства-потребления электрической энергии;

23-1) предельный тариф на балансирующую электроэнергию - утверждаемая уполномоченным органом для групп энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, каждые семь лет максимальная величина отпускного тарифа (цены) на электроэнергию, реализуемую на балансирующем рынке электрической энергии, учитывающая затраты на производство электрической энергии, покупку электроэнергии у расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии и фиксированную прибыль за балансирование, определяемую по [методике](https://bestprofi.com/home/section/2396478922), установленной уполномоченным органом;

*Статья 1 дополнена подпунктом 23-1 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

*Подпункт 23-1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

24) техническая диспетчеризация — услуга, оказываемая системным оператором по осуществлению централизованного оперативно-диспетчерского управления режимами производства и потребления электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

24-1) технологическая бронь - минимальный расход электрической энергии (минимальная потребляемая мощность) и продолжительность времени, необходимые для завершения непрерывного технологического процесса и предотвращения опасности для жизни людей и окружающей среды;

*Статья 1 дополнена подпунктом 24-1 в соответствии с Законом РК от* [*15.06.2015*](https://bestprofi.com/home/section/620336624) *г. № 322-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.06.2015 г. № 112 (27988)*

*Подпункт 24-1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

24-2) технологическое нарушение - отказ или повреждение оборудования, электрических и (или) тепловых сетей, в том числе вследствие возгорания или взрывов, отклонения от установленных режимов, несанкционированного отключения или ограничения работоспособности оборудования или его неисправности, которые привели к нарушению процесса производства, передачи, потребления электрической и (или) тепловой энергии;

*Статья 1 дополнена подпунктом 24-2 в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

24-3) подпункт исключен (см. сноску)

*Статья 1 дополнена подпунктом 24-3 в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

*Подпункт 24-3 исключен в соответствии с Законом РК от* [*03.01.2022*](https://bestprofi.com/home/section/2654523271) *г. № 101-VІІ (изменение вводится в действие с 07.03.2022 г.)*

24-4) уполномоченный орган в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области теплоснабжения (кроме теплоэлектроцентралей и котельных, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения) в пределах населенных пунктов;

*Статья 1 дополнена подпунктом 24-4 в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

*Подпункт 24-4 изложен в новой редакции Закона РК от* [*26.12.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2357566417) *г. № 284-VI (см. редакцию от* [*19.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2359421105) *г.) (изменение вводится в действие с 07.01.2020 г.)*

24-5) бытовой потребитель - физическое лицо, использующее электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг;

*Пункт 1 дополнен подпунктом 24-5 в соответствии с Законом РК от* [*26.12.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2357566417) *г. № 284-VI (изменение вводится в действие с 07.01.2020 г.)*

25) потребитель — физическое или юридическое лицо, потребляющее на основе договора электрическую и (или) тепловую энергию;

26) [уполномоченный орган](https://bestprofi.com/home/section/578483918) — [государственный орган](https://bestprofi.com/home/section/634526056), осуществляющий руководство в области электроэнергетики;

26-1) подпункт исключен (см. сноску)

*Статья 1 дополнена подпунктом 26-1 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

*Подпункт 26-1 исключен в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

27) национальная электрическая сеть - совокупность подстанций, распределительных устройств, межрегиональных и (или) межгосударственных линий электропередачи и линий электропередачи, осуществляющих выдачу электрической энергии электрических станций, напряжением 220 киловольт и выше, которые не подлежат приватизации и передаются национальной компании в порядке и на условиях, [определяемых](https://bestprofi.com/home/section/533764502) Правительством Республики Казахстан;

*Подпункт 27 изменен в соответствии с Законом РК от* [*01.03.2011*](https://bestprofi.com/home/section/342270720) *г. № 414-IV (см. редакцию от* [*06.01.2011*](https://bestprofi.com/home/section/360746319) *г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 12.03.2011 г.*

*Подпункт 27 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

28) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 28 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

29) коммерческий учет электрической и тепловой энергии — учет электрической и тепловой энергии, необходимый для взаиморасчета между сторонами по договорам купли-продажи и передачи электрической и тепловой энергии;

29-1) электрические сети - совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи, предназначенных для передачи электрической энергии;

*Статья 1 дополнена пунктом 29-1 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2013*](https://bestprofi.com/home/section/521105359) *г. № 128-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 11.07.2013 г.*

*Подпункт 29-1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

30) охранная зона электрических сетей — земельные участки, водное и воздушное пространство, отведенные в целях обеспечения сохранности электрических сетей, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения их повреждения, а также несчастных случаев среди населения, оказавшегося в охранной зоне этих сетей;

*Смотрите:* [*Правила*](https://bestprofi.com/home/section/1796266585) *установления охранных зон объектов электрических сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон*

31) услуга по регулированию электрической мощности – услуга, оказываемая системному оператору, энергопередающим, энергоснабжающим организациям и потребителям, являющимся субъектами оптового рынка электрической энергии, по компенсации отклонений фактической электрической нагрузки субъектов оптового рынка электрической энергии от заявленной электрической нагрузки;

*Подпункт 31 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

*Подпункт 31 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

31-1) услуга по поддержанию готовности электрической мощности - услуга, оказываемая энергопроизводящими организациями единому закупщику, по поддержанию готовности аттестованной в установленном порядке электрической мощности генерирующих установок к несению нагрузки;

*Статья 1 дополнена подпунктом 31-1 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

*Подпункт 31-1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

31-2) предельный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности - [утвержденная](https://bestprofi.com/home/section/642018884) уполномоченным органом на срок, равный семи годам, максимальная величина тарифа (цены) на услугу по поддержанию готовности электрической мощности для всех действующих энергопроизводящих организаций (за исключением объемов услуги по поддержанию готовности электрической мощности, при оказании которой действующие энергопроизводящие организации и победители тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, а также победители аукционных торгов используют индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, установленный уполномоченным органом);

*Статья 1 дополнена подпунктом 31-2 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

*Подпункт 31-2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

*Подпункт 31-2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

31-3) подпункт исключен (см. сноску)

*Статья 1 дополнена подпунктом 31-3 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

*Подпункт 31-3 исключен в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

31-4) индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности – тариф, определенный на основе заключенного инвестиционного соглашения между уполномоченным органом и энергопроизводящей организацией на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление генерирующих установок;

*Статья 1 дополнена подпунктом 31-4 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

*Подпункт 31-4 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

*Подпункт 31-4 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

31-5) услуга по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки - услуга, оказываемая единым закупщиком, по обеспечению готовности аттестованной в [установленном](https://bestprofi.com/home/section/669066954) порядке электрической мощности генерирующих установок в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан к несению нагрузки;

*Статья 1 дополнена подпунктом 31-5 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

*Подпункт 31-5 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

31-6) рынок электрической мощности - система взаимоотношений между субъектами оптового рынка электрической энергии, связанных с поддержанием энергопроизводящими организациями генерирующего оборудования в состоянии готовности к выработке электрической энергии, обновлением, поддержкой, реконструкцией и техническим перевооружением существующих производственных активов, а также их созданием;

*Статья 1 дополнена подпунктом 31-6 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

*Подпункт 31-6 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

31-7) подпункт исключен (см. сноску)

*Статья 1 дополнена подпунктом 31-7 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

*Подпункт 31-7 исключен в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

31-8) централизованные торги электрической мощностью - процесс, направленный на заключение договоров на оказание услуг по поддержанию готовности электрической мощности между энергопроизводящими организациями и единым закупщиком, в электронной системе торговли;

*Статья 1 дополнена подпунктом 31-8 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

31-9) перечень электростанций - утвержденный перечень энергопроизводящих организаций, соответствующих критериям, установленным настоящим Законом;

*Статья 1 дополнена подпунктом 39-1 в соответствии с Законом РК от* [*30.12.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2358748538) *г. № 297-VI (изменение вводится в действие с 11.01.2020 г.)*

32) электроэнергетика — сфера производства, передачи, снабжения и потребления электрической и тепловой энергии;

33) субъекты оптового рынка электрической энергии – энергопроизводящие, энергопередающие, энергоснабжающие организации, потребители электрической энергии, системный оператор, оператор (операторы) рынка централизованной торговли, расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии;

*Подпункт 33 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

*Подпункт 33 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2013*](https://bestprofi.com/home/section/521105359) *г. № 128-V (см. редакцию от* [*03.07.2013*](https://bestprofi.com/home/section/521251681) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 11.07.2013 г.*

*Подпункт 33 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

*Подпункт 33 изменен в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

*Подпункт 33 изложен в новой редакции Закона РК от* [*03.01.2022*](https://bestprofi.com/home/section/2654523271) *г. № 101-VІІ (см. редакцию от* [*27.12.2021*](https://bestprofi.com/home/section/2680300149) *г.)(изменение вводится в действие с 07.03.2022 г.)*

33-1) предельный тариф на электрическую энергию – [утвержденная](https://bestprofi.com/home/section/642018877) уполномоченным органом каждые семь лет денежное выражение стоимости вырабатываемой электрической энергии энергопроизводящей организацией, включенной в группу энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, состоящее из затрат на производство электрической энергии и нормы прибыли, определяемой по [методике](https://bestprofi.com/home/section/2396478922), установленной уполномоченным органом;

*Статья 1 дополнена подпунктом 33-1 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

*Подпункт 33-1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

*Подпункт 33-1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.)(изменение вводится в действие с 01.07.2021 г.)*

34) гарантирующий поставщик электрической энергии — энергоснабжающая организация, осуществляющая энергоснабжение потребителей в случаях прекращения энергоснабжения потребителей всеми другими энергоснабжающими организациями не по вине потребителя;

35) передача электрической энергии - технологически связанные действия, направленные на передачу и (или) распределение электрической энергии по электрическим сетям;

*Подпункт 35 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

*Подпункт 35 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

35-1) [автоматизированная система](https://bestprofi.com/home/section/616280396) коммерческого учета электрической энергии - совокупность средств измерений и аппаратно-программного комплекса для измерений, сбора, обработки, хранения и передачи данных учета электрической энергии;

*Подпункт 35-1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

36) суточный график производства-потребления электрической энергии - утвержденный системным оператором документ, регламентирующий почасовые величины производства и потребления электрической энергии на каждые календарные сутки в соответствии с договорами по купле-продаже электрической энергии, заключенными участниками оптового рынка на рынках децентрализованной купли-продажи электрической энергии и централизованной торговли электрической энергией;

*Подпункт 36 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145168) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

37) организация балансирования производства-потребления электрической энергии - услуга, оказываемая системным оператором по организации функционирования балансирующего рынка электрической энергии;

*Подпункт 37 изменен Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145169) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

37-1) [группа энергопроизводящих организаций](https://bestprofi.com/home/section/2066152204), реализующих электрическую энергию, - совокупность энергопроизводящих организаций, сформированная по критериям: тип энергопроизводящих организаций, установленная мощность, вид используемого топлива, удаленность от места нахождения топлива, расположение в одной части единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, в которой отсутствуют ограничения технического характера на передачу электрической энергии;

*Статья 1 дополнена подпунктом 37-1 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

38) [розничный рынок](https://bestprofi.com/home/section/612471831) электрической энергии – система отношений, функционирующая на основе публичных договоров (купли-продажи, передачи и потребления электрической энергии, а также предоставления связанных с этим услуг) между субъектами розничного рынка электрической энергии вне оптового рынка;

*Подпункт 38 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

*Подпункт 38 изложен в новой редакции Закона РК от* [*02.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2144824981) *г. № 241-VI (см. редакцию от* [*26.12.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2156356693) *г.) (изменение вводится в действие с 14.04.2019 г.)*

39) субъекты розничного рынка электрической энергии - энергопроизводящие, энергоснабжающие, энергопередающие организации, потребители электрической энергии;

*Подпункт 39 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145171) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

40) оптовый рынок электрической энергии - система отношений, связанных с куплей-продажей электрической энергии, в том числе на централизованных торгах электрической энергией, оказанием системных и вспомогательных услуг, услуг на рынке электрической мощности, функционирующая на основе договоров между субъектами оптового рынка электрической энергии;

*Подпункт 40 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

41) [централизованная торговля](https://bestprofi.com/home/section/614011497) электрической энергией — сделки купли-продажи электрической энергии, осуществляемые субъектами оптового рынка электрической энергии в электронной системе торговли на добровольной основе, за исключением случаев, установле нных настоящим Законом;

42) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 42 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

*Подпункт 42 исключен в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

43) спот-торги электрической энергии (далее — спот-торги) — организованная торговля почасовыми объемами электрической энергии на краткосрочном основании в режимах: за день вперед и в течение операционных суток;

44) [балансирующий рынок](https://bestprofi.com/home/section/642065928) электрической энергии - система взаимоотношений между системным оператором и энергопроизводящими, энергопередающими, энергоснабжающими организациями, оптовыми потребителями, осуществляющими деятельность на оптовом рынке электрической энергии, складывающаяся в результате физического и последующего финансового урегулирования системным оператором возникающих в режиме реального времени дисбалансов между договорными и фактическими величинами производства и (или)потребления электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан в текущие операционные сутки;

*Подпункт 44 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

45) имитационный режим балансирующего рынка электрической энергии (далее — имитационный режим) — функционирование балансирующего рынка электрической энергии без осуществления [финансового урегулирования дисбалансов](https://bestprofi.com/home/section/642066069) электрической энергии;

46) дисбаланс электроэнергии — отклонение фактической величины производства-потребления электрической энергии от величины, утвержденной системным оператором в почасовом суточном графике производства-потребления электрической энергии;

47) энергетическая экспертиза - экспертиза, проводимая в области электроэнергетики на соответствие нормативным правовым актам Республики Казахстан по действующим объектам, проектам реконструируемых, модернизируемых и вновь строящихся объектов в области электроэнергетики, а также при расследовании технологических нарушений и производственного травматизма на них в соответствии с правилами, [утвержденными](https://bestprofi.com/home/section/617130909) уполномоченным органом;

*Подпункт 47 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

48) энергопередающая организация - организация, оказывающая на основе договоров услугу по передаче электрической или тепловой энергии;

*Подпункт 48 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

49) энергоснабжающая организация — организация, осуществляющая продажу потребителям купленной электрической и (или) тепловой энергии;

*Смотрите:* [*Ответ*](https://bestprofi.com/home/section/554053952) *Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан на вопрос от 21.04.2011 г. № 77365*

50) энергопроизводящая организация — организация, осуществляющая производство электрической и (или) тепловой энергии для собственных нужд и (или) реализации покупателям электрической энергии на оптовом рынке, потребителям тепловой энергии, за исключением индивидуальных потребителей электрической и (или) тепловой энергии и нетто-потребителей электрической энергии, являющихся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии;

*Подпункт 50 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

*Подпункт 50 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

51) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 51 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

52) отпускная цена электрической энергии от энергопроизводящей организации – сумма цены продажи электрической энергии энергопроизводящей организации, включенной в соответствующую группу энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, не превышающая ее предельного тарифа на электрическую энергию и надбавки на поддержку использования возобновляемых источников энергии, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

*Статья 1 дополнена подпунктом 52 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 01.07.2021 г.)*

**Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об электроэнергетике**

1. Законодательство Республики Казахстан об электроэнергетике основывается на [Конституции](https://bestprofi.com/home/section/407006568) Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

**Глава 2. Государственное регулирование в области электроэнергетики**

**Статья 3. Цели и задачи государственного регулирования в области электроэнергетики**

1. Государственное регулирование в области электроэнергетики осуществляется в целях:

1) максимального удовлетворения спроса потребителей энергии и защиты прав участников рынка электрической и тепловой энергии путем создания конкурентных условий на рынке, гарантирующих потребителям право выбора поставщиков электрической и тепловой энергии;

2) обеспечения безопасного, надежного и стабильного функционирования электроэнергетического комплекса Республики Казахстан;

*Подпункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2006*](https://bestprofi.com/home/section/338867066) *г. № 209-III (см. редакцию от* [*05.07.2006*](https://bestprofi.com/home/section/329113001) *г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 13.01.2007 г.*

3) единства управления электроэнергетическим комплексом Республики Казахстан как особо важной системой жизнеобеспечения хозяйственно-экономического и социального комплексов страны.

2. Задачами государственного регулирования в области электроэнергетики являются:

1) эффективное, безопасное функционирование и развитие электроэнергетического комплекса на основе единства управления, развития конкуренции;

*Подпункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2006*](https://bestprofi.com/home/section/338867066) *г. № 209-III (см. редакцию от* [*05.07.2006*](https://bestprofi.com/home/section/329113004) *г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 13.01.2007 г.*

2) право выбора потребителями поставщика электрической и (или) тепловой энергии;

3) регулирование деятельности в [сфере естественной монополии](https://bestprofi.com/home/section/2075685829), а также создание условий для защиты отечественных энергопроизводителей;

4) создание и совершенствование регулируемого рынка электрической и тепловой энергии;

5) рациональное и экономное потребление электрической и тепловой энергии;

*Подпункт 5 изменен в соответствии с Законом РК от* [*11.04.2006*](https://bestprofi.com/home/section/380990146) *г. № 136-III (см. редакцию от* [*31.01.2006*](https://bestprofi.com/home/section/368375204) *г.)*

6) использование и развитие возобновляемых и нетрадиционных источников энергии;

7) привлечение инвестиций в развитие и перевооружение электроэнергетического комплекса;

8) создание условий для выполнения комплекса мероприятий по охране окружающей среды, надежности и безопасности строительства при эксплуатации линий электропередачи, электро- и энергоустановок;

9) создание условий для организации энергоснабжения в отдаленных районах страны;

10) установление национальных стандартов работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан и качества электрической энергии;

*Подпункт 10 изменен в соответствии с Законом РК от* [*10.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/407144880) *г. № 31-V (см. редакцию от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145731) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 24.07.2012г.*

11) обеспечение кредитования и субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения.

*Пункт 2 дополнен подпунктом 11 в соответствии с Законом РК от* [*15.06.2015*](https://bestprofi.com/home/section/620336624)*г. № 322-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.06.2015 г. № 112 (27988)*

3. Государственное регулирование в области электроэнергетики включает:

1) лицензирование;

2) государственное регулирование тарифов (цен, ставок сбора);

3) демонополизацию и приватизацию объектов электроэнергетики;

4) государственный надзор за надежностью, безопасностью и экономичностью производства, передачи, технической диспетчеризации и потребления электрической энергии;

5) техническое регулирование и стандартизацию в области электроэнергетики;

*Подпункт 5 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2006*](https://bestprofi.com/home/section/338867066) *г. № 209-III (см. редакцию от* [*05.07.2006*](https://bestprofi.com/home/section/329112941) *г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 13.01.2007 г.*

*Подпункт 5 изложен в новой редакции Закона РК от* [*05.10.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) *г. № 184-VI (см. редакцию от* [*24.05.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2033483758) *г.)(изменение вводится в действие с 11.04.2019 г.)*

6) кредитование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения за счет бюджетных средств, осуществляемое в порядке, [установленном](https://bestprofi.com/home/section/633905487) [законодательством](https://bestprofi.com/home/section/443287829) Республики Казахстан;

*Пункт 3 дополнен подпунктом 6 в соответствии с Законом РК от* [*15.06.2015*](https://bestprofi.com/home/section/620336624)*г. № 322-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.06.2015 г. № 112 (27988)*

7) субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения на безвозмездной и невозвратной основе, осуществляемое за счет бюджетных средств.

*Пункт 3 дополнен подпунктом 7 в соответствии с Законом РК от* [*15.06.2015*](https://bestprofi.com/home/section/620336624)*г. № 322-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.06.2015 г. № 112 (27988)*

**Статья 3-1. Особенности государственного регулирования национальной электрической сети**

***Настоящий Закон дополнен статьей 3-1 в соответствии с Законом РК от*** [***02.07.2014***](https://bestprofi.com/home/section/564268881) ***г. № 225-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 05.07.2014 г.***

1. Национальной компании запрещаются отчуждение национальной электрической сети физическим и (или) юридическим лицам, а также ее обременение правами третьих лиц.

2. Национальному управляющему холдингу запрещается отчуждение акций национальной компании, в результате которого национальному управляющему холдингу будет принадлежать менее девяноста процентов плюс одна голосующая акция данной национальной компании.

**Статья 4. Компетенция Правительства Республики Казахстан**

***Статья 4 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***29.12.2006***](https://bestprofi.com/home/section/338867066) ***г. № 209-III (см. редакцию от*** [***05.07.2006***](https://bestprofi.com/home/section/329113020) ***г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 13.01.2007 г.***

***Статья 4 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***29.12.2008***](https://bestprofi.com/home/section/327430295) ***г. № 116-IV (см. редакцию от*** [***05.07.2008***](https://bestprofi.com/home/section/373201981) ***г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)***

***Статья 4 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***05.07.2011***](https://bestprofi.com/home/section/328145194) ***г. № 452-IV (см. редакцию от*** [***01.03.2011***](https://bestprofi.com/home/section/326610211) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 3 (трех) месяцев после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 13.07.2011 г.***

***Статья 4 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***04.07.2012***](https://bestprofi.com/home/section/406074604) ***г. № 25-V (см. редакцию от*** [***13.01.2012***](https://bestprofi.com/home/section/410145213) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.***

***Статья 4 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***03.07.2013***](https://bestprofi.com/home/section/520849344) ***г. № 124-V (см. редакцию от*** [***06.03.2013***](https://bestprofi.com/home/section/521046453) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 05.07.2013 г.***

***Статья 4 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***16.05.2014***](https://bestprofi.com/home/section/560196827) ***г. № 203-V (см. редакцию от*** [***04.07.2013***](https://bestprofi.com/home/section/560309556) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 6 (шести) месяцев после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 20.05.2014 г.***

***Статья 4 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***29.09.2014***](https://bestprofi.com/home/section/578687225) ***г. № 239-V (см. редакцию от*** [***02.07.2014***](https://bestprofi.com/home/section/578629125) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 02.10.2014 г.***

Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в области электроэнергетики;

1-1) осуществляет государственную финансовую поддержку единого закупщика в случае невозможности выполнения им обязательств перед энергопроизводящими организациями по поддержанию готовности электрической мощности вследствие недостаточности его доходов от оказания услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки для компенсации расходов, понесенных им исключительно при предоставлении данной услуги;

*Статья 4 дополнена подпунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.) (с изменениями Закона от 12.11.2015 г. № 394-V)*

1-2) подпункт исключен (см. сноску)

*Статья 4 дополнена подпунктом 1-2 в соответствии с Законом РК от* [*15.06.2015*](https://bestprofi.com/home/section/620336624) *г. № 322-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.06.2015 г. № 112 (27988)*

*Подпункт 1-2 исключен в соответствии с Законом РК от* [*03.01.2022*](https://bestprofi.com/home/section/2654523271) *г. № 101-VІІ (см. редакцию от* [*27.12.2021*](https://bestprofi.com/home/section/2680300149) *г.)(изменение вводится в действие с 07.03.2022 г.)*

2) выполняет иные функции, возложенные на него [Конституцией](https://bestprofi.com/home/section/407006561), законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

**Статья 5. Компетенция уполномоченного органа**

***Статья 5 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***11.04.2006***](https://bestprofi.com/home/section/380990146) ***г. № 136-III (см. редакцию от*** [***31.01.2006***](https://bestprofi.com/home/section/368375222) ***г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.04.2006 г.***

***Статья 5 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***05.07.2006***](https://bestprofi.com/home/section/375953891) ***г. № 166-III (см. редакцию от*** [***11.04.2006***](https://bestprofi.com/home/section/336185340) ***г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 14.07.2006 г.***

***Статья 5 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***29.12.2006***](https://bestprofi.com/home/section/338867066) ***г. № 209-III (см. редакцию от*** [***05.07.2006***](https://bestprofi.com/home/section/329113026) ***г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 13.01.2007 г.***

***Статья 5 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***27.07.2007***](https://bestprofi.com/home/section/391846389) ***г. № 316-III (см. редакцию от*** [***29.12.2006***](https://bestprofi.com/home/section/326610607) ***г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 08.08.2007 г.***

***Статья 5 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***29.12.2008***](https://bestprofi.com/home/section/327430295) ***г. № 116-IV (см. редакцию от*** [***05.07.2008***](https://bestprofi.com/home/section/373201988) ***г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)***

***Статья 5 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***17.07.2009***](https://bestprofi.com/home/section/382647912) ***г. № 188-IV (см. редакцию от*** [***10.07.2009***](https://bestprofi.com/home/section/348251654) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 23.07.2009 г.***

***Статья 5 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***19.03.2010***](https://bestprofi.com/home/section/375559405) ***г. № 258-IV (см. редакцию от*** [***17.07.2009***](https://bestprofi.com/home/section/360746818) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 06.04.2010 г.***

***Статья 5 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***06.01.2011***](https://bestprofi.com/home/section/394182308) ***г. № 378-IV (см. редакцию от*** [***19.03.2010***](https://bestprofi.com/home/section/345572501) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.01.2011 г.***

***Статья 5 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***05.07.2011***](https://bestprofi.com/home/section/328145194) ***г. № 452-IV (см. редакцию от*** [***01.03.2011***](https://bestprofi.com/home/section/326610221) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 3 (трех) месяцев после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 13.07.2011 г.***

***Статья 5 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***04.07.2012***](https://bestprofi.com/home/section/406074604) ***г. № 25-V (см. редакцию от*** [***13.01.2012***](https://bestprofi.com/home/section/410145257) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.***

***Статья 5 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***10.07.2012***](https://bestprofi.com/home/section/440630238) ***г. № 36-V (см. редакцию от*** [***04.07.2012***](https://bestprofi.com/home/section/410145791) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 28.07.2012 г.***

***Статья 5 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***03.07.2013***](https://bestprofi.com/home/section/520849344) ***г. № 124-V (см. редакцию от*** [***06.03.2013***](https://bestprofi.com/home/section/521046521) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 05.07.2013 г.***

***Статья 5 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***16.05.2014***](https://bestprofi.com/home/section/560196827) ***г. № 203-V (см. редакцию от*** [***04.07.2013***](https://bestprofi.com/home/section/560309693) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 6 (шести) месяцев после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 20.05.2014 г.***

***Статья 5 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***29.09.2014***](https://bestprofi.com/home/section/578687225) ***г. № 239-V (см. редакцию от*** [***02.07.2014***](https://bestprofi.com/home/section/578628558) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 02.10.2014 г.***

[Уполномоченный орган](https://bestprofi.com/home/section/578483918) :

1) реализует государственную политику в области [электроэнергетики](https://bestprofi.com/home/section/2500634713);

2) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

*Подпункт 2 исключен в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

3) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 3 изменен в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

*Подпункт 3 исключен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V (см. редакцию от* [*07.11.2014*](https://bestprofi.com/home/section/590618332) *г.) (с изменениями Закона РК от* [*03.12.2015*](https://bestprofi.com/home/section/666007666) *г. № 432-V) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)*

4) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

*Подпункт 4 исключен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V (см. редакцию от* [*07.11.2014*](https://bestprofi.com/home/section/590618332) *г.) (с изменениями Закона РК от* [*03.12.2015*](https://bestprofi.com/home/section/666007666) *г. № 432-V) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)*

5) разрабатывает и [утверждает типовой договор](https://bestprofi.com/home/section/1803268313) электроснабжения;

6) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/612196412) типовой договор на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию;

7) разрабатывает и [утверждает типовой договор](https://bestprofi.com/home/section/669602421) о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности;

*Подпункт 7 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)*

7-1) разрабатывает и утверждает [типовой договор](https://bestprofi.com/home/section/671124221) на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки;

*Статья 5 дополнена подпунктом 7-1 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)*

7-2) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/2068601722) типовой договор на создание электрической мощности с субъектами оптового рынка, включенными в Реестр групп лиц (далее - Реестр);

*Статья 5 дополнена подпунктом 7-2 в соответствии с Законом РК от* [*05.10.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) *г. № 184-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 10.10.2018 г.*

7-3) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/2068601425) типовой договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с субъектами оптового рынка, включенными в Реестр;

*Статья 5 дополнена подпунктом 7-3 в соответствии с Законом РК от* [*05.10.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) *г. № 184-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 10.10.2018 г.*

8) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 8 исключен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V (см. редакцию от* [*07.11.2014*](https://bestprofi.com/home/section/590618332) *г.) (с изменениями Закона РК от* [*03.12.2015*](https://bestprofi.com/home/section/666007666) *г. № 432-V) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)*

9) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/612195739) [правила](https://bestprofi.com/home/section/614011509) организации и функционирования оптового рынка электрической энергии;

10) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/637221091) правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;

11) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/614582840) проведения тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию;

12) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/642065928) правила функционирования балансирующего рынка электрической энергии;

13) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/612471843) правила организации и функционирования розничного рынка электрической энергии, а также предоставления услуг на данном рынке;

14) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/612801873) правила по предотвращению аварийных нарушений в единой электроэнергетической системе Казахстана и их ликвидации;

15) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/617130910) проведения энергетической экспертизы;

16) разрабатывает и утверждает технические регламенты в области электроэнергетики;

17) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/638459787) техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

18) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/642077166) техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

19) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/637601469) правила устройства электроустановок;

20) разрабатывает и утверждает [инструкции](https://bestprofi.com/home/section/617092445) по составлению акта аварийной и технологической брони энергоснабжения;

21) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/611515562) правила пользования электрической энергией;

22) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/636409628) правила пользования тепловой энергией;

*Подпункт 22 изменен в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

23) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/669978110) правила оказания услуг системным оператором, организации и функционирования рынка системных и вспомогательных услуг;

*Подпункт 23 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

24) принимает решение о включении электрической энергии в перечень приобретаемого имущества (активов), реализуемого (реализуемых) на торгах (аукционах) в соответствии с [законодательством](https://bestprofi.com/home/section/448372451) Республики Казахстан;

*Подпункт 24 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

25) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/611830771) оказания услуг по обеспечению надежности и устойчивости электроснабжения;

26) разрабатывает и утверждает [электросетевые правила](https://bestprofi.com/home/section/641670223);

*Подпункт 26 изменен в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

27) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/637618189) правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

28) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/640879584) правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

29) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/642064090) пожарной безопасности для энергетических предприятий;

30) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/613747659) взрывобезопасности топливоподачи для приготовления и сжигания пылевидного топлива;

30-1) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/1796266554) установления охранных зон объектов электрических сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон;

*Статья 5 дополнена подпунктом 30-1 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

*Подпункт 30-1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

30-2) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/669716110) определения размеров земельных участков для размещения опор воздушных линий электропередачи;

*Статья 5 дополнена подпунктом 30-2 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

30-3) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/1796267825) установления охранных зон объектов тепловых сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон;

*Статья 5 дополнена подпунктом 30-3 в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

30-4) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/1804084970) определения соответствия энергопередающих организаций требованиям, предъявляемым к деятельности по передаче электрической энергии;

*Статья 5 дополнена подпунктом 30-4 в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

31) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/620246807) безопасности при работе с инструментами и приспособлениями;

32) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/617102624) проведения расследования и учета технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей;

33) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/642066579) приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технической модернизации;

*Подпункт 33 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

34) разрабатывает и утверждает [положение](https://bestprofi.com/home/section/610976447) об аттестации, рационализации, учете и планировании рабочих мест в энергетике;

35) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/630538414) учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя;

36) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/614004588) организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей;

37) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/613546701) правила согласования ограничений электрической мощности тепловых электростанций и мероприятий по сокращению таких ограничений;

*Подпункт 37 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

38) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/620566768) работы с персоналом в энергетических организациях Республики Казахстан;

39) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/614011509) организации централизованных торгов электрической энергией;

40) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/616275650) проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности у руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу электрической и тепловой энергии, для контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электроустановок;

*Подпункт 40 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

*Подпункт 40 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

41) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/620829280) проведения периодического обследования технического состояния энергетического оборудования, зданий и сооружений электрических станций, электрических и тепловых сетей, а также энергетического оборудования потребителей с привлечением экспертных организаций и заводов-изготовителей;

42) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/615290100) организации и функционирования рынка электрической мощности;

43) определяет системного [оператора](https://bestprofi.com/home/section/1178728910);

44) [устанавливает](https://bestprofi.com/home/section/611123115) образец служебного удостоверения государственного технического инспектора, номерного штампа и пломбира;

45) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/617128870) определения норм эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих организаций;

46) утверждает [нормы](https://bestprofi.com/home/section/967577128) эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих организаций;

47) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты Республики Казахстан в области производства, передачи и потребления электрической и тепловой энергии, а также оказания услуг по поддержанию готовности электрической мощности и обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки;

47-1) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/879707887) нормативные значения показателей надежности электроснабжения, а также порядок их определения;

*Статья 5 дополнена подпунктом 47-1 в соответствии с Законом РК от* [*29.03.2016*](https://bestprofi.com/home/section/694063721) *г. № 479-V (подлежит введению в действие по истечении 21 (двадцати одного) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 31.03.2016 г. № 60 (28186)*

48) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты, регламентирующие нормы расхода электрической и тепловой энергии на технологические нужды энергопроизводящих, энергопередающих организаций

*Подпункт 48 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

49) разрабатывает и утверждает [нормативные технические документы](https://bestprofi.com/home/section/669978174) в сферах проектирования, строительства, эксплуатационных и технико-экономических характеристик оборудования;

50) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 50 исключен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V (см. редакцию от* [*07.11.2014*](https://bestprofi.com/home/section/590618332) *г.) (с изменениями Закона РК от* [*03.12.2015*](https://bestprofi.com/home/section/666007666) *г. № 432-V) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)*

51) осуществляет государственный контроль за соблюдением энергопроизводящими организациями требований, предусмотренных подпунктом 3) пункта 3-2 статьи 13 настоящего Закона;

*Действие подпункта 51 было приостановлено до 01.01.2017 г. В период приостановления применялись нормы* [*подпункта 2*](https://bestprofi.com/home/section/584823638) *пункта 3 статьи 3 Закона РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V*

*Подпункт 51 изложен в новой редакции Закона РК от 29.12.2014 г. № 269-V (см. редакцию от* [*07.11.2014*](https://bestprofi.com/home/section/590618332) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2017 г.)*

52) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 52 исключен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V (см. редакцию от* [*07.11.2014*](https://bestprofi.com/home/section/590618393) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

53) определяет оператора (операторов) рынка централизованной торговли на конкурсной основе в соответствии с правилами организации централизованных торгов электрической энергией;

*Подпункт 53 изложен в новой редакции Закона РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V (см. редакцию от* [*07.11.2014*](https://bestprofi.com/home/section/590618332) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

*Подпункт 53 изложен в новой редакции Закона РК от* [*03.01.2022*](https://bestprofi.com/home/section/2654523271) *г. № 101-VІІ (см. редакцию от* [*27.12.2021*](https://bestprofi.com/home/section/2680300149) *г.)(изменение вводится в действие с 07.03.2022 г.)*

54) разрабатывает и утверждает формы актов государственных технических инспекторов;

*Подпункт 54 изменен в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

55) определяет особенности функционирования и организации оптового рынка электрической энергии для регионов, не имеющих электрической связи по территории Республики Казахстан, с единой электроэнергетической системой Республики Казахстан;

56) разрабатывает и утверждает [порядок](https://bestprofi.com/home/section/611122035) выдачи государственному техническому инспектору служебного удостоверения, номерного штампа и пломбира;

*Подпункт 56 изменен в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

57) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/620565746) функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии для субъектов оптового рынка электрической энергии;

58) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 58 исключен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V (см. редакцию от* [*07.11.2014*](https://bestprofi.com/home/section/590618332) *г.) (с изменениями Закона от 03.12.2015 г. № 432-V) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)*

59) разрабатывает и утверждает [требования](https://bestprofi.com/home/section/928597143) к экспертным организациям для осуществления энергетической экспертизы;

*Подпункт 59 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

*Подпункт 59 изложен в новой редакции Закона РК от* [*29.03.2016*](https://bestprofi.com/home/section/694063721) *г. № 479-V (см. редакцию от* [*03.12.2015*](https://bestprofi.com/home/section/693708540) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 21 (двадцати одного) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 31.03.2016 г. № 60 (28186)*

60) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 60 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

*Подпункт 60 исключен в соответствии с Законом РК от* [*29.03.2016*](https://bestprofi.com/home/section/694063721) *г. № 479-V (см. редакцию от* [*03.12.2015*](https://bestprofi.com/home/section/693708540) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 21 (двадцати одного) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 31.03.2016 г. № 60 (28186)*

61) разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку инвестиционной программы;

62) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 62 исключен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V (см. редакцию от* [*07.11.2014*](https://bestprofi.com/home/section/590618332) *г.) (с изменениями Закона от 03.12.2015 г. № 432-V) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)*

63) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 63 исключен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V (см. редакцию от* [*07.11.2014*](https://bestprofi.com/home/section/590618332) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2017 г.)*

64) разрабатывает и утверждает перспективную схему размещения электрических мощностей;

65) [проводит](https://bestprofi.com/home/section/614582828) тендер на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию;

66) по итогам тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, заключает договор с победителем данного тендера;

67) определяет победителя по результатам тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, с которым [единый закупщик](https://bestprofi.com/home/section/2027635262) заключает договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности;

*Подпункт 67 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

68) [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/1140234734) прогнозные [балансы](https://bestprofi.com/home/section/1140234734) [электрической](https://bestprofi.com/home/section/2465376618) энергии и мощности;

69) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/612777805) получения энергопроизводящими, энергопередающими организациями паспорта готовности к работе в осенне-зимний период;

*Подпункт 69 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

70) осуществляет международное сотрудничество в области электроэнергетики;

70-1) [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/2066149371) [предельные](https://bestprofi.com/home/section/2066152208) [тарифы](https://bestprofi.com/home/section/2411323647) на электрическую энергию;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-1 в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

70-2) утверждает [предельные тарифы](https://bestprofi.com/home/section/638985196) на услугу по поддержанию готовности электрической мощности;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-2 в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

70-3) утверждает [группы](https://bestprofi.com/home/section/2066152208) энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-3 в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

70-4) подпункт исключен (см. сноску)

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-4 в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

*Подпункт 70-4 исключен в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

70-5) определяет порядок [утверждения](https://bestprofi.com/home/section/640895978) предельного тарифа на электрическую энергию, предельного тарифа на балансирующую электроэнергию и предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-5 в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

*Подпункт 70-5 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

70-6) осуществляет государственный контроль за соблюдением системным оператором требований, предусмотренных [пунктом 2](https://bestprofi.com/home/section/509595457) статьи 15-2 настоящего Закона;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-6 в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

70-7) размещает на своем интернет-ресурсе информацию о нарушениях порядка реализации (продажи) электрической энергии и услуги по поддержанию готовности электрической мощности энергопроизводящими организациями и принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-7 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (с изменениями Закона РК от* [*03.12.2015*](https://bestprofi.com/home/section/666007666) *г. № 432-V) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)*

70-8) подпункт исключен (см. сноску)

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-8 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)*

*Подпункт 70-8 исключен в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

70-9) разрабатывает и утверждает [методику](https://bestprofi.com/home/section/2396478922) определения нормы прибыли, учитываемой при утверждении предельных тарифов на электрическую энергию, а также фиксированной прибыли за балансирование, учитываемой при утверждении предельных тарифов на балансирующую электроэнергию;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-9 в соответствии с 12.11.2015 г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

*Подпункт 70-9 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

70-10) определяет [совет](https://bestprofi.com/home/section/1013627287) рынка, а также разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/669379566) правила функционирования совета рынка;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-10 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)*

70-11) устанавливает индивидуальные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, объемы услуги по поддержанию готовности электрической мощности и сроки ее покупки для договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключаемых единым закупщиком с победителями тендеров на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-11 в соответствии с 12.11.2015 г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

70-12) заключает инвестиционные соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с действующими энергопроизводящими организациями;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-12 в соответствии с 12.11.2015 г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

70-13) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/669380899) порядок разработки прогнозных балансов электрической энергии и мощности;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-13 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

70-14) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/1518377520) нормативные технические [документы](https://bestprofi.com/home/section/1668699812) в области электроэнергетики;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-14 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

70-15) [определяет](https://bestprofi.com/home/section/2027635262) единого закупщика;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-15 в соответствии с 12.11.2015 г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

70-16) утверждает предельные тарифы на балансирующую электроэнергию;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-16 в соответствии с 12.11.2015 г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

70-17) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/669066937) проведения аттестации электрической мощности генерирующих установок;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-17 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)*

70-18) устанавливает индивидуальные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, объемы услуги по поддержанию готовности электрической мощности и сроки ее покупки для договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключаемых единым закупщиком с действующими энергопроизводящими организациями, которые заключили инвестиционное соглашение на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с уполномоченным органом;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-18 в соответствии с 12.11.2015 г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

70-19) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/669063664) определения объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности для договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключаемых единым закупщиком с действующими энергопроизводящими организациями, в состав которых входят теплоэлектроцентрали;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-19 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)*

70-20) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/669377861) расчета и размещения на интернет-ресурсе единым закупщиком цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-20 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)*

70-21) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/1860762528) правила допуска на рассмотрение, рассмотрения и отбора инвестиционных программ модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления, заключения инвестиционных соглашений на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление, соответствующего заключения договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности и установления для данных договоров индивидуальных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, объемов и сроков покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-21 в соответствии с 12.11.2015 г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

70-22) подпункт исключен (см. сноску)

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-22 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

*Подпункт 70-22 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

*Подпункт 70-22 исключен в соответствии с Законом РК от* [*24.05.2018*](https://bestprofi.com/home/section/1963218795) *г. № 156-VI (см. редакцию от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1967301093) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 28.05.2018 г.*

70-23) подпункт исключен (см. сноску)

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-23 в соответствии с Законом РК от* [*29.03.2016*](https://bestprofi.com/home/section/694063721) *г. № 479-V (подлежит введению в действие по истечении 21 (двадцати одного) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 31.03.2016 г. № 60 (28186)*

*Подпункт 70-23 исключен в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

70-24) подпункт исключен (см. сноску)

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-24 в соответствии с Законом РК от* [*29.03.2016*](https://bestprofi.com/home/section/694063721) *г. № 479-V (подлежит введению в действие по истечении 21 (двадцати одного) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 31.03.2016 г. № 60 (28186)*

*Подпункт 70-24 исключен в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

70-25) подпункт исключен (см. сноску)

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-25 в соответствии с Законом РК от* [*29.03.2016*](https://bestprofi.com/home/section/694063721) *г. № 479-V (подлежит введению в действие по истечении 21 (двадцати одного) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 31.03.2016 г. № 60 (28186)*

*Подпункт 70-25 исключен в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

70-26) подпункт исключен (см. сноску)

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-26 в соответствии с Законом РК от* [*29.03.2016*](https://bestprofi.com/home/section/694063721) *г. № 479-V (подлежит введению в действие по истечении 21 (двадцати одного) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 31.03.2016 г. № 60 (28186)*

*Подпункт 70-26 исключен в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

70-27) подпункт исключен (см. сноску)

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-27 в соответствии с Законом РК от* [*29.03.2016*](https://bestprofi.com/home/section/694063721) *г. № 479-V (подлежит введению в действие по истечении 21 (двадцати одного) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 31.03.2016 г. № 60 (28186)*

*Подпункт 70-27 исключен в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

70-28) подпункт исключен (см. сноску)

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-28 в соответствии с Законом РК от* [*29.03.2016*](https://bestprofi.com/home/section/694063721) *г. № 479-V (подлежит введению в действие по истечении 21 (двадцати одного) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 31.03.2016 г. № 60 (28186)*

*Подпункт 70-28 исключен в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

70-29) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/1799551223) определения дефицита и профицита электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-29 в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

70-30) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/1788971852) субсидирования энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-30 в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

70-31) формирует и ведет Реестр в соответствии с [утвержденными](https://bestprofi.com/home/section/2389417725) правилами;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-31 в соответствии с Законом РК от* [*05.10.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) *г. № 184-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 10.10.2018 г.*

70-32) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/2066753671) правила формирования и ведения Реестра;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-32 в соответствии с Законом РК от* [*05.10.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) *г. № 184-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 10.10.2018 г.*

70-33) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/2069966464) участия потребителей, включенных в Реестр, в создании электрической мощности для покрытия прогнозируемого дефицита;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-33 в соответствии с Законом РК от* [*05.10.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) *г. № 184-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 10.10.2018 г.*

70-34) согласовывает место размещения (площадки), тип и вид топлива для генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию энергопроизводящими организациями и потребителями, включенными в Реестр;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-34 в соответствии с Законом РК от* [*05.10.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) *г. № 184-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 10.10.2018 г.*

70-35) осуществляет координацию местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы при субсидировании затрат организаций в сфере производства тепловой энергии на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по модернизации систем энергоснабжения;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-35 в соответствии с Законом РК от* [*19.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2167093376) *г. № 249-VI (изменение вводится в действие с 04.05.2019 г.)*

70-36) утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/2318150347) субсидирования затрат организаций в сфере производства тепловой энергии на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по модернизации систем энергоснабжения;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-36 в соответствии с Законом РК от* [*19.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2167093376) *г. № 249-VI (изменение вводится в действие с 04.05.2019 г.)*

70-37) разрабатывает и утверждает правила включения потребителей в перечень [электростанций](https://bestprofi.com/home/section/2393896846);

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-37 в соответствии с Законом РК от* [*30.12.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2358748538) *г. № 297-VI (изменение вводится в действие с 11.01.2020 г.)*

70-38) утверждает перечень электростанций;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-38 в соответствии с Законом РК от* [*30.12.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2358748538) *г. № 297-VI (изменение вводится в действие с 11.01.2020 г.)*

70-39) разрабатывает и утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/2422685512) технологического присоединения к электрическим сетям энергопередающих организаций;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-39 в соответствии с Законом РК от* [*29.06.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2408809018) *г. № 352-VI (изменение вводится в действие с 11.07.2020 г.)*

70-40) разрабатывает и утверждает [типовой договор](https://bestprofi.com/home/section/2422686497) технологического присоединения электрических установок с установленной мощностью до 200 кВт субъектов предпринимательства к электрическим сетям энергопередающих организаций;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-40 в соответствии с Законом РК от* [*29.06.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2408809018) *г. № 352-VI (изменение вводится в действие с 11.07.2020 г.)*

70-41) разрабатывает и утверждает правила организации и проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом [генерации](https://bestprofi.com/home/section/2526379193);

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-41 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

70-42) разрабатывает и утверждает [методику](https://bestprofi.com/home/section/2516222816) оценки эффективности вложенных инвестиций в области электроэнергетики;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-42 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

70-43) разрабатывает и утверждает план размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации;

*Статья 5 дополнена подпунктом 70-43 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

71) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительством Республики Казахстан.

**Статья 5-1. Компетенция уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства**

***Настоящий Закон дополнен статьей 5-1 в соответствии с Законом РК от*** [***22.07.2011***](https://bestprofi.com/home/section/389075475) ***г. № 479-IV (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 06.08.2011 г.***

***Заголовок статьи 5-1 изменен соответствии с Законом РК от*** [***26.12.2019***](https://bestprofi.com/home/section/2357566417) ***г. № 284-VI (изменение вводится в действие с 07.01.2020 г.)***

[Уполномоченный орган](https://bestprofi.com/home/section/578729059) в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства:

*Абзац первый статьи 5-1 изменен соответствии с Законом РК от* [*26.12.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2357566417) *г. № 284-VI (изменение вводится в действие с 07.01.2020 г.)*

1) в пределах своей компетенции участвует в разработке и реализации государственной политики в области электроэнергетики;

2) в пределах своей компетенции [разрабатывает](https://bestprofi.com/home/section/2423660654) и утверждает нормативно-техническую документацию в области электроснабжения и теплоснабжения в пределах населенных пунктов;

3) [организует](https://bestprofi.com/home/section/613069296) [методическое](https://bestprofi.com/home/section/2423660654) обеспечение в области электроснабжения и теплоснабжения в пределах населенных пунктов;

4) организует проведение проектных, изыскательских, прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области электроснабжения и теплоснабжения в пределах населенных пунктов;

5) разрабатывает и утверждает [типовые правила](https://bestprofi.com/home/section/597907826) расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета;

*Подпункт 5 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.09.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578687225) *г. № 239-V (см. редакцию от* [*02.07.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578628568) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 02.10.2014 г.*

5-1) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/661548897) [правила](https://bestprofi.com/home/section/633905487) кредитования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

*Статья 5-1 дополнена подпунктом 5-1 в соответствии с Законом РК от* [*15.06.2015*](https://bestprofi.com/home/section/620336624)*г. № 322-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.06.2015 г. № 112 (27988)*

5-2) разрабатывает и [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/661548897) правила субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

*Статья 5-1 дополнена подпунктом 5-2 в соответствии с Законом РК от* [*15.06.2015*](https://bestprofi.com/home/section/620336624)*г. № 322-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.06.2015 г. № 112 (27988)*

5-3) осуществляет кредитование и субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения;

*Статья 5-1 дополнена подпунктом 5-3 в соответствии с Законом РК от* [*15.06.2015*](https://bestprofi.com/home/section/620336624)*г. № 322-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.06.2015 г. № 112 (27988)*

5-4) осуществляет координацию местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы при субсидировании затрат организаций в сфере передачи и снабжения электрической энергией, передачи и снабжения тепловой энергией на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов;

*Статья 5-1 дополнена подпунктом 5-4 в соответствии с Законом РК от* [*19.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2167093376) *г. № 249-VI (изменение вводится в действие с 04.05.2019 г.)*

5-5) утверждает [правила](https://bestprofi.com/home/section/2220541284) субсидирования затрат организаций в сфере передачи и снабжения электрической энергией, передачи и снабжения тепловой энергией на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов;

*Статья 5-1 дополнена подпунктом 5-5 в соответствии с Законом РК от* [*19.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2167093376) *г. № 249-VI (изменение вводится в действие с 04.05.2019 г.)*

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

**Статья 5-2. Компетенция местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы**

***Глава 2 дополнена статьей 5-2 в соответствии с Законом РК от*** [***11.07.2017***](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) ***г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)***

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы осуществляют субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона в [порядке](https://bestprofi.com/home/section/1788971876), определяемом уполномоченным органом.

Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы осуществляют субсидирование затрат организаций в сфере передачи и снабжения электрической энергией, производства, передачи и снабжения тепловой энергией на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов, в [порядке](https://bestprofi.com/home/section/2220541302), определяемом уполномоченными государственными органами.

*Статья 6 дополнена частью второй в соответствии с Законом РК от* [*19.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2167093376) *г. № 249-VI (изменение вводится в действие с 04.05.2019 г.)*

**Статья 6. Государственный энергетический контроль**

***Статья 6 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***31.01.2006***](https://bestprofi.com/home/section/398027912) ***г. № 125-III (см. редакцию от*** [***09.07.2004***](https://bestprofi.com/home/section/370798714) ***г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 14.02.2006 г.***

***Заголовок статьи 6 изменен в соответствии с Законом РК от*** [***06.01.2011***](https://bestprofi.com/home/section/394182308) ***г. № 378-IV (см. редакцию от*** [***19.03.2010***](https://bestprofi.com/home/section/345572522) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.01.2011 г.***

1. [Контроль](https://bestprofi.com/home/section/580344927) в области электроэнергетики осуществляется государственным органом по государственному энергетическому [надзору](https://bestprofi.com/home/section/2404503115) и [контролю](https://bestprofi.com/home/section/558746133) и местными исполнительными органами.

*Пункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*06.01.2011*](https://bestprofi.com/home/section/394182308) *г. № 378-IV (см. редакцию от* [*19.03.2010*](https://bestprofi.com/home/section/345572524) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.01.2011 г.*

*Пункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.09.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578687225) *г. № 239-V (см. редакцию от* [*02.07.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578628567) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 02.10.2014 г.*

2. Орган по государственному энергетическому надзору и контролю осуществляет контроль за:

*Пункт 2 изменен Законом РК от* [*27.07.2007*](https://bestprofi.com/home/section/391846389) *г. № 316-III (см. редакцию от* [*29.12.2006*](https://bestprofi.com/home/section/326610626) *г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 08.08.2007 г.*

*Пункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*06.01.2011*](https://bestprofi.com/home/section/394182308) *г. № 378-IV (см. редакцию от* [*19.03.2010*](https://bestprofi.com/home/section/345572525) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.01.2011 г.*

*Пункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

1) соблюдением требований нормативных правовых актов Республики Казахстан в области электроэнергетики;

2) эксплуатацией и техническим состоянием энергетического оборудования электрических станций, электрических сетей, электрических установок потребителей;

3) надежностью и безопасностью производства, передачи, снабжения и потребления электрической энергии;

4) недопуском или отстранением от работы на электрических установках персонала, не прошедшего проверку знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности в области электроэнергетики.

2-1. Местные исполнительные органы осуществляют контроль за:

*Статья 6 дополнена пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от* [*29.09.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578687225) *г. № 239-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 02.10.2014 г.*

*Пункт 2-1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

1) эксплуатацией и техническим состоянием котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок потребителей;

2) подготовкой и осуществлением ремонтно-восстановительных работ по котельным, тепловым сетям и их функционированием в осенне-зимний период.

3. Государственный энергетический контроль в области электроэнергетики осуществляется в форме проверки и профилактического контроля в соответствии с Предпринимательским [кодексом](https://bestprofi.com/home/section/657989670) Республики Казахстан и настоящим Законом.

*Пункт 3 изменен в соответствии с Законом РК от* [*17.07.2009*](https://bestprofi.com/home/section/382647912) *г. № 188-IV (см. редакцию от* [*10.07.2009*](https://bestprofi.com/home/section/348251555) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 23.07.2009 г.*

*Пункт 3 изменен в соответствии с Законом РК от* [*06.01.2011*](https://bestprofi.com/home/section/394182308) *г. № 378-IV (см. редакцию от* [*19.03.2010*](https://bestprofi.com/home/section/345572402) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.01.2011 г.*

*Пункт 3 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/658406584) *г. 376-V (см. редакцию от* [*15.06.2015*](https://bestprofi.com/home/section/658948179) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2016*

*Пункт 3 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

*Пункт 3 изложен в новой редакции Закона РК от* [*24.05.2018*](https://bestprofi.com/home/section/1963218795) *г. № 156-VI (см. редакцию от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1967301093) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 28.05.2018 г.*

4. Пункт исключен (см. сноску)

*Пункт 4 исключен в соответствии с Законом РК от* [*17.07.2009*](https://bestprofi.com/home/section/382647912) *г. № 188-IV (см. редакцию от* [*10.07.2009*](https://bestprofi.com/home/section/348251682) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 23.07.2009 г.*

5. Пункт исключен (см. сноску)

*Пункт 5 исключен в соответствии с Законом РК от* [*17.07.2009*](https://bestprofi.com/home/section/382647912) *г. № 188-IV (см. редакцию от* [*10.07.2009*](https://bestprofi.com/home/section/348251683) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 23.07.2009 г.*

6. Пункт исключен (см. сноску)

*Пункт 6 исключен в соответствии с Законом РК от* [*17.07.2009*](https://bestprofi.com/home/section/382647912) *г. № 188-IV (см. редакцию от* [*10.07.2009*](https://bestprofi.com/home/section/348251684) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 23.07.2009 г.*

7. Пункт исключен (см. сноску)

*Пункт 7 исключен в соответствии с Законом РК от* [*17.07.2009*](https://bestprofi.com/home/section/382647912) *г. № 188-IV (см. редакцию от* [*10.07.2009*](https://bestprofi.com/home/section/348251685) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 23.07.2009 г.*

8. Для устранения выявленных нарушений руководителю объекта электроэнергетики выдается предписание установленного образца с указанием сроков и лиц, ответственных за исполнение, а также об отстранении от работы персонала, не имеющего соответствующего допуска к осуществлению деятельности по эксплуатации электроустановок и не прошедшего квалификационные проверки знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности в области электроэнергетики.

*Пункт 8 изменен в соответствии с Законом РК от* [*06.01.2011*](https://bestprofi.com/home/section/394182308) *г. № 378-IV (см. редакцию от* [*19.03.2010*](https://bestprofi.com/home/section/345572402) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.01.2011 г.*

*Пункт 8 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.09.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578687225) *г. № 239-V (см. редакцию от* [*02.07.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578628575) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 02.10.2014 г.*

*Пункт 8 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

*Пункт 8 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

9. Энергетический контроль осуществляется за:

*Пункт 9 изменен в соответствии с Законом РК от* [*06.01.2011*](https://bestprofi.com/home/section/394182308) *г. № 378-IV (см. редакцию от* [*19.03.2010*](https://bestprofi.com/home/section/345572533) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.01.2011 г.*

1) соблюдением требований технических условий по качеству электрической и тепловой энергии;

2) соблюдением нормативных правовых актов Республики Казахстан в области электроэнергетики в пределах своей компетенции;

*Подпункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

3) рациональным и экономным использованием, оптимизацией режимов производства, передачей, потреблением электрической и тепловой энергии;

4) готовностью электрических станций, электрических и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период.

*Подпункт 4 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

10. Орган по государственному энергетическому надзору и контролю:

*Пункт 10 изменен в соответствии с Законом РК от* [*06.01.2011*](https://bestprofi.com/home/section/394182308) *г. № 378-IV (см. редакцию от* [*19.03.2010*](https://bestprofi.com/home/section/345572538) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.01.2011 г.*

*Пункт 10 изменен в соответствии с Законом от* [*15.07.2011*](https://bestprofi.com/home/section/384445048) *г. № 461-IV (см. редакцию от* [*05.07.2011*](https://bestprofi.com/home/section/355755451) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 6 (шести) месяцев после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 30.07.2011 г.*

*Пункт 10 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V (см. редакцию от* [*07.11.2014*](https://bestprofi.com/home/section/590618588) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

*Пункт 10 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

1) участвует в работе комиссий электроэнергетических предприятий по оценке готовности объектов и оборудования к работе в осенне-зимний период;

2) ведет учет технологических нарушений в работе электростанций, электрических сетей, приведших к остановке основного оборудования, пожарам, взрывам, разделению единой электроэнергетической системы Республики Казахстан на несколько частей, массовому ограничению потребителей электрической энергии;

*Подпункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

3) осуществлять [прием уведомлений](https://bestprofi.com/home/section/596775788) о начале или прекращении деятельности, а также ведет, размещает и обновляет на интернет-ресурсе реестр экспертных организаций по проведению энергетической экспертизы в соответствии с категорией;

*Подпункт 3 изложен в новой редакции Закона РК от* [*29.03.2016*](https://bestprofi.com/home/section/694063721) *г. № 479-V (см. редакцию от* [*03.12.2015*](https://bestprofi.com/home/section/693708540) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 21 (двадцати одного) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 31.03.2016 г. № 60 (28186)*

4) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 4 исключен в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

5) осуществляет рассмотрение материалов по административным делам в области электроэнергетики в пределах своей компетенции в соответствии с [законодательством](https://bestprofi.com/home/section/566599529) Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) обращается в суд и участвует при рассмотрении судом дел по нарушениям законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике.

7) направляет [государственному органу](https://bestprofi.com/home/section/2075685829), осуществляющему руководство в сферах естественных монополий, информацию о несоответствии деятельности субъекта естественной монополии, оказывающего услугу по передаче электрической энергии, требованиям пункта 6 статьи 13-1 настоящего Закона.

*Пункт 10 дополнен подпунктом 7 в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

8) осуществляет мониторинг износа основного оборудования энергопроизводящих и энергопередающих организаций.

*Пункт 10 дополнен подпунктом 8 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

10-1. Местные исполнительные органы:

*Статья 6 дополнена пунктом 10-1 в соответствии с Законом РК от* [*29.09.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578687225) *г. № 239-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 02.10.2014 г.*

*Пункт 10-1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V (см. редакцию от* [*07.11.2014*](https://bestprofi.com/home/section/590618484) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

*Пункт 10-1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

1) проводят расследования технологических нарушений в работе котельных и тепловых сетей (магистральных, внутриквартальных);

2) согласовывают плановый ремонт котельных и тепловых сетей (магистральных, внутриквартальных);

3) выдают паспорта готовности отопительных котельных всех мощностей и тепловых сетей (магистральных, внутриквартальных) к работе в осенне-зимний период;

4) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 4 исключен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

5) ведут учет расследований технологических нарушений в работе тепловых сетей, приведших к ограничению потребителей тепловой энергии, повреждению энергетического оборудования котельных;

6) осуществляют рассмотрение материалов по административным делам в области электроэнергетики в пределах своей компетенции в соответствии с [законодательством](https://bestprofi.com/home/section/578300681) Республики Казахстан об административных правонарушениях;

7) обращаются в суд и участвуют при рассмотрении судом дел по нарушениям законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике.

*Смотрите:* [*Приложение 6*](https://bestprofi.com/home/section/639214214) *к Приказу Министра энергетики РК от 14.04.2015 г. № 281*

11. Орган по государственному энергетическому надзору и контролю в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, вправе:

*Пункт 11 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (см. редакцию от* [*05.07.2008*](https://bestprofi.com/home/section/373202027) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

*Пункт 11 изменен в соответствии с Законом РК от* [*06.01.2011*](https://bestprofi.com/home/section/394182308) *г. № 378-IV (см. редакцию от* [*19.03.2010*](https://bestprofi.com/home/section/345572541) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.01.2011 г.*

*Пункт 11 изменен в соответствии с Законом РК от* [*15.07.2011*](https://bestprofi.com/home/section/384445926) *г. № 461-IV (см. редакцию от* [*05.07.2011*](https://bestprofi.com/home/section/355755454) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 6 (шести) месяцев после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 30.07.2011 г.*

*Пункт 11 изменен в соответствии с Законом РК от* [*03.07.2013*](https://bestprofi.com/home/section/520849344) *г. № 124-V (см. редакцию от* [*06.03.2013*](https://bestprofi.com/home/section/521046652) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 05.07.2013 г.*

*Пункт 11 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

1) иметь беспрепятственный доступ к электро- и энергоустановкам;

2) осуществлять подготовку предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике;

3) привлекать экспертов при проведении обследования энергетического оборудования, комплексных проверок энергетических организаций и расследовании технологических нарушений в работе энергетического оборудования электрических станций, электрических сетей;

4) выдавать паспорт готовности без замечаний или с замечаниями в случае необходимости дополнительных пояснений, материалов и обоснований к документам, представленным для получения паспорта готовности, объем которых соответствует требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике, а также отказывать в выдаче паспорта готовности в случае несоответствия объема, содержания представленных документов, подтверждающих выполнение условий и требований, установленных [законодательством](https://bestprofi.com/home/section/612777826) Республики Казахстан об электроэнергетике, для получения паспорта готовности.

*Смотрите:* [*Постановление*](https://bestprofi.com/home/section/523910114) *Правительства РК от 26.07.1999 г. № 1065*

**Статья 6-1. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики**

***Глава 2 дополнена статьей 6-1 в соответствии с Законом РК от*** [***12.11.2015***](https://bestprofi.com/home/section/661165330) ***г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)***

***Статья 6-1 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***11.07.2017***](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) ***г. № 89-VI (см. редакцию от*** [***28.12.2016***](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)***

***Статья 6-1 изложена в новой редакции Закона РК от*** [***24.05.2018***](https://bestprofi.com/home/section/1963218795) ***г. № 156-VI (см. редакцию от*** [***11.07.2017***](https://bestprofi.com/home/section/1967301093) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 28.05.2018 г.***

1. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики осуществляется в соответствии с Предпринимательским [кодексом](https://bestprofi.com/home/section/657989670) Республики Казахстан и настоящим Законом.

2. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики проводится в целях обеспечения безопасного, надежного и стабильного функционирования электроэнергетического комплекса Республики Казахстан.

3. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики проводится путем анализа:

1) информации и ежемесячной отчетности, представляемых электроэнергетическими предприятиями в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике;

2) информации, полученной по запросу органа контроля в области электроэнергетики, по вопросам соблюдения законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике в пределах своей компетенции - при поступлении информации о его нарушении;

3) документации и материалов при участии в работе комиссий электроэнергетических предприятий по оценке готовности объектов и оборудования к работе в осенне-зимний период.

4. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики проводится в отношении электроэнергетических предприятий Республики Казахстан и электроустановок, теплоиспользующих установок потребителей.

5. В случае выявления нарушений по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики в действиях(бездействии)субъекта контроля в области электроэнергетики органом контроля в области электроэнергетики оформляется и направляется рекомендация в срок не позднее пяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

6. Рекомендация должна быть вручена субъекту контроля в области электроэнергетики лично под роспись или иным способом, подтверждающим факты отправки и получения.

Рекомендация, направленная одним из нижеперечисленных способов, считается врученной в следующих случаях:

1) нарочно - с даты отметки в рекомендации о получении;

2) почтой - заказным письмом;

3) электронным способом - с даты отправки органом контроля в области электроэнергетики на электронный адрес субъекта контроля в области электроэнергетики, указанный в письме при запросе органа контроля в области электроэнергетики.

7. Субъект контроля в области электроэнергетики, получивший рекомендацию об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики, обязан в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем ее вручения, представить в орган контроля в области электроэнергетики план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения, указанных в рекомендации об устранении нарушений.

По истечении сроков, указанных в рекомендации об устранении нарушений, субъектом контроля в области электроэнергетики предоставляется информация об исполнении рекомендации об устранении нарушений в орган контроля в области электроэнергетики.

8. Субъект контроля в области электроэнергетики в случае несогласия с нарушениями, указанными в рекомендации, вправе направить в орган контроля в области электроэнергетики, направивший рекомендацию, возражение в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения рекомендации.

9. Неисполнение в установленный срок рекомендации об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики, влечет назначение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики путем включения в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики.

10. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля в области электроэнергетики проводится при возникновении обстоятельств, указанных в [пункте 3](https://bestprofi.com/home/section/410153521) настоящей статьи.

**Статья 7. Компетенция государственного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий**

***Статья 7 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***29.12.2008***](https://bestprofi.com/home/section/327430295) ***г. № 116-IV (см. редакцию от*** [***05.07.2008***](https://bestprofi.com/home/section/373201903) ***г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)***

***Заголовок статьи 7 изложен в новой редакции Закона РК 28.12.2016 г. № 34-VI (см. редакцию от*** [***21.04.2016***](https://bestprofi.com/home/section/1290861019) ***г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2017 г.)***

[Государственный](https://bestprofi.com/home/section/578729067) [орган](https://bestprofi.com/home/section/2075685829), осуществляющий руководство в сферах естественных монополий:

*Абзац первый статьи 7 изложен в новой редакции Закона РК 28.12.2016 г. № 34-VI (см. редакцию от* [*21.04.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1290861019) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2017 г.)*

1) [утверждает](https://bestprofi.com/home/section/501586537) [порядок](https://bestprofi.com/home/section/1594224736) [дифференциации](https://bestprofi.com/home/section/2137491214) энергоснабжающими организациями тарифов на электрическую энергию в зависимости от объемов ее потребления физическими лицами;

*Подпункт 1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

2) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 2 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

3) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 3 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

4) ведет, размещает и ежедекадно обновляет на интернет-ресурсе реестр организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по покупке электрической энергии в целях энергоснабжения;

*Подпункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*10.07.2009*](https://bestprofi.com/home/section/377655298) *г. № 178-IV (см. редакцию от* [*04.07.2009*](https://bestprofi.com/home/section/375579429) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 22.07.2009 г.*

5) осуществляет государственный контроль за соблюдением энергопроизводящими организациями требований, предусмотренных [подпунктами 1)](https://bestprofi.com/home/section/410153642) и 10) пункта 3, пунктом 4 статьи 12 и [подпунктами 1)](https://bestprofi.com/home/section/410153702), [2)](https://bestprofi.com/home/section/410153703) и [4)](https://bestprofi.com/home/section/521252702) пункта 3-2 статьи 13 настоящего Закона, и вносит обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;

*Подпункт 5 изложен в новой редакции Закона РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*03.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2169421353) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2020 г.)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 10.07.2012 г. № 218-219 (27037-27038)*

*В подпункт 5 были предусмотрены изменения в соответствии с* [*подпунктом 1*](https://bestprofi.com/home/section/448379079) *пункта 6 статьи 2 Закона РК от 04.07.2012 г. № 25-V (изменения действовали до 01.01.2019 г.)*

6) осуществляет контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями требований, предусмотренных пунктом 3-3 [статьи 13](https://bestprofi.com/home/section/410153690), пунктом 1 [статьи 18](https://bestprofi.com/home/section/410153777) настоящего Закона, и вносит обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;

7) обращается в суд в случаях нарушения энергопроизводящими организациями требований, предусмотренных подпунктами 1) и 10) [пункта 3](https://bestprofi.com/home/section/410153641), [пунктом 4](https://bestprofi.com/home/section/410153652) статьи 12, подпунктами 1), [2)](https://bestprofi.com/home/section/410153703) и [4)](https://bestprofi.com/home/section/521252702) пункта 3-2 статьи 13 настоящего Закона;

*Подпункт 7 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г. и действует до 01.01.2020 г.)*

*Подпункт 7 изменен в соответствии с Законом РК* [*06.03.2013*](https://bestprofi.com/home/section/448330555) *г. № 81-V (см. редакцию от* [*10.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/509546790) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 14.03.2013 г.*

*Подпункт 7 изменен в соответствии с Законом РК от 04.07.2012 г. № 25-V (см. редакцию от* [*03.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2169421353) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2020 г.)*

8) разрабатывает, утверждает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, определенные настоящим Законом;

8-1) запрашивает и получает от энергопроизводящих организаций информацию по выполнению энергопроизводящими организациями требований, предусмотренных подпунктами 1) и 10) пункта 3, пунктом 4 [статьи 12](https://bestprofi.com/home/section/410153630) и подпунктами 1), 2) и 4) пункта 3-2 [статьи 13](https://bestprofi.com/home/section/410153690) настоящего Закона, с соблюдением установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

*Подпункт 8-1 дополнен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (с изменениями Закона от 12.11.2015 г. № 394-V)*

*Действие подпункта 8-1 было приостановлено до 01.01.2020 г., на момент приостановления данный подпункт действовал в редакции пункта 8 статьи 2 Закона РК от 04.07.2012 г. № 25-V*

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными [законами](https://bestprofi.com/home/section/2075685829) Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

*Статья 7 дополнена подпунктом 9 в соответствии с Законом РК от* [*05.07.2011*](https://bestprofi.com/home/section/328145194) *г. № 452-IV (подлежит введению в действие по истечении 3 (трех) месяцев после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 13.07.2011 г.*

**Статья 7-1. Лицензирование в сфере электроэнергетики**

***Смотрите:*** [***Приложение 2***](https://bestprofi.com/home/section/638444406) ***к Приказу Министра национальной экономики РК от 20.03.2015 г. № 245;*** [***Приказ***](https://bestprofi.com/home/section/633312963) ***Министра национальной экономики РК от 29.01.2015 г. № 60***

***Глава 2 дополнена статьей 7-1 в соответствии с Законом РК от*** [***27.07.2007***](https://bestprofi.com/home/section/391846389) ***г. № 316-III (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 08.08.2007 г.***

***Статья 7-1 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***16.05.2014***](https://bestprofi.com/home/section/560196827) ***г. № 203-V (см. редакцию от*** [***04.07.2013***](https://bestprofi.com/home/section/560310022) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 6 (шести) месяцев после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 20.05.2014 г.***

Отдельные виды деятельности в сфере электроэнергетики подлежат лицензированию в соответствии с [законодательством](https://bestprofi.com/home/section/560593241) Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

**Статья 7-2. Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения**

***Глава 2 дополнена статьей 7-2 в соответствии с Законом РК от*** [***15.06.2015***](https://bestprofi.com/home/section/620336624)***г. № 322-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.06.2015 г. № 112 (27988)***

1. [Субсидирование](https://bestprofi.com/home/section/661548897) строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения осуществляется в качестве экономического стимулирования развития теплоснабжения.

2. Субсидирование строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения осуществляется по следующим направлениям:

1) техническое сопровождение проектов, которое включает разработку технического обоснования, проектно-сметной документации, осуществление технического и авторского надзоров;

2) капиталоемкие расходы, в том числе расходы на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, материалов.

**Статья 7-3. Статья исключена (см. сноску)**

***Глава 2 дополнена статьей 7-3 в соответствии с Законом РК от*** [***12.11.2015***](https://bestprofi.com/home/section/661165330) ***г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)***

***Статья 7-3 исключена в соответствии с Законом РК от*** [***29.03.2016***](https://bestprofi.com/home/section/694063721) ***г. № 479-V (см. редакцию от*** [***03.12.2015***](https://bestprofi.com/home/section/693708540) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 21 (двадцати одного) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 31.03.2016 г. № 60 (28186)***

**Статья 8. Недопустимость вмешательства в производственно-технологическую деятельность**

Центральные исполнительные органы, а также местные представительные и исполнительные органы не вправе вмешиваться в производственно-технологическую деятельность организаций, связанную с производством и передачей электрической и тепловой энергии или с технологическим управлением этими процессами, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

**Статья 9. Проектирование и строительство электрических станций, линий электропередачи и подстанций**

***Статья 9 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***11.04.2006***](https://bestprofi.com/home/section/380990146) ***г. № 136-III (см. редакцию от*** [***31.01.2006***](https://bestprofi.com/home/section/368375278) ***г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.04.2006 г.***

1. Проектирование и строительство дублирующих (шунтирующих) линий электропередачи и подстанций дополнительно к существующим линиям электропередачи и подстанциям, посредством которых обеспечивается передача электрической энергии к потребителям, осуществляются в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике.

*Смотрите:* [*Приказ*](https://bestprofi.com/home/section/634300375) *Министра энергетики РК от 06.05.2015 г. № 341*

*Пункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (см. редакцию от* [*05.07.2008*](https://bestprofi.com/home/section/373201903) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

*Пункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*16.05.2014*](https://bestprofi.com/home/section/560196827) *г. № 203-V (см. редакцию от* [*04.07.2013*](https://bestprofi.com/home/section/560309301) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 6 (шести) месяцев после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 20.05.2014 г.*

*Пункт 1 изложен в новой редакции Закона РК 28.12.2016 г. № 34-VI (см. редакцию от* [*21.04.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1290861019) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2017 г.)*

*Пункт 1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

Основанием для проектирования и строительства дублирующих (шунтирующих) линий электропередачи и подстанций является увеличение потребителем потребляемой им электрической мощности.

1-1. Энергопроизводящая организация и потребитель, входящие в одну группу лиц, вправе совместно или самостоятельно осуществлять проектирование, строительство и эксплуатацию собственных линий электропередачи напряжением 220 киловольт и выше при условии, что электрическая энергия, передаваемая по таким линиям, будет использоваться для потребления внутри данной группы лиц в пределах области как административно-территориальной единицы, а также соблюдения определяемых системным оператором технических требований для обеспечения надежности работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан.

*Статья 9 дополнена пунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

*Пункт 1-1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*03.01.2022*](https://bestprofi.com/home/section/2654523271) *г. № 101-VІІ (см. редакцию от* [*27.12.2021*](https://bestprofi.com/home/section/2680300149) *г.)(изменение вводится в действие с 07.03.2022 г.)*

Положения настоящего пункта распространяются на группу лиц, если одним из таких лиц в отношении другого лица установлен контроль, а также если такие лица находятся под контролем одного лица.

Под контролем понимается возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством одного или нескольких действий:

1) распоряжение более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) юридического лица;

2) осуществление функций исполнительного органа юридического лица.

Под возможностью физического или юридического лица косвенно определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, в соответствии с подпунктом 1) части третьей настоящего пункта понимается распоряжение каждым последующим юридическим лицом более пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) другого юридического лица.

Указанные линии электропередачи на праве собственности принадлежат лицам, перечисленным в настоящем пункте, и без согласия собственников не подлежат передаче национальной компании.

2. Проектирование и строительство электрических станций, линий электропередачи и подстанций, а также их эксплуатация могут [осуществляться](https://bestprofi.com/home/section/660520318) на основании договоров государственно-частного партнерства, в том числе договоров концессии.

*Пункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/660528193) *г. № 380-V (см. редакцию от* [*29.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/660578125) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 12.11.2015 г. № 217 (28093)*

2-1. Комплексное испытание электроустановок энергопроизводящей организации, в том числе использующей возобновляемые источники энергии, [энергетическую утилизацию отходов](https://bestprofi.com/home/section/2445232564), проводится по согласованной с системным оператором программе при наличии договора купли-продажи всего объема электрической энергии, произведенной при проведении комплексного испытания, в соответствии с [электросетевыми правилами](https://bestprofi.com/home/section/641670223).

*Статья 9 дополнена пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2013*](https://bestprofi.com/home/section/521105359) *г. № 128-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 11.07.2013 г.*

*Пункт 2-1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

*Пункт 2-1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2428124861) *г. № 373-VI (см. редакцию от* [*29.06.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2428144686) *г.)(изменение вводится в действие с 21.11.2020 г.)*

3. Межрегиональные и (или) межгосударственные линии электропередачи, подстанции и распределительные устройства напряжением 220 киловольт и выше, построенные на основании договоров государственно-частного партнерства, в том числе договоров концессии, на период их действия находятся во временном владении и пользовании соответственно частного партнера либо концессионера и передаются в республиканскую собственность с момента их создания.

*Пункт 3 изменен в соответствии с Законом РК от* [*05.07.2008*](https://bestprofi.com/home/section/343860024) *г. № 66-IV (см. редакцию от* [*27.07.2007*](https://bestprofi.com/home/section/365811830) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 17.07.2008 г.*

*Пункт 3 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (см. редакцию от* [*05.07.2008*](https://bestprofi.com/home/section/373202051) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

*Пункт 3 изложен в новой редакции Закона РК от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/660528193) *г. № 380-V (см. редакцию от* [*29.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/660578125) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 12.11.2015 г. № 217 (28093)*

4. Централизованное оперативно-диспетчерское управление, а также эксплуатацию межрегиональных и (или) межгосударственных линий электропередачи, подстанций, распределительных устройств напряжением 220 киловольт и выше, построенных на [основании](https://bestprofi.com/home/section/660520211) договоров государственно-частного партнерства, в том числе договоров концессии, осуществляет системный оператор на основании договоров.

*Пункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (см. редакцию от* [*05.07.2008*](https://bestprofi.com/home/section/373202052) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

*Пункт 4 изложен в новой редакции Закона РК от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/660528193) *г. № 380-V (см. редакцию от* [*29.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/660578125) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 12.11.2015 г. № 217 (28093)*

**Глава 2-1. Общие требования безопасности в области электроэнергетики**

***Настоящий Закон дополнен главой 2-1 в соответствии с Законом РК от*** [***29.12.2006***](https://bestprofi.com/home/section/338867066) ***г. № 209-III (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 13.01.2007 г.***

**Статья 9-1. Общие положения**

1. Организационные мероприятия при эксплуатации электрического оборудования, электрических и тепловых сетей, установок потребителей должны обеспечивать безопасность для жизни и здоровья человека и окружающей среды.

2. Объектами технического регулирования и [стандартизации](https://bestprofi.com/home/section/2028233790) являются электрическое оборудование, электрические и тепловые сети, установки потребителей, предназначенные для производства, передачи и пользования электрической и тепловой энергией, электрическая и тепловая энергия.

*Пункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*05.10.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) *г. № 184-VI (см. редакцию от* [*24.05.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2033483758) *г.)(изменение вводится в действие с 11.04.2019 г.)*

3. Показатели качества электрической энергии на выводах приемников электрической энергии у потребителей должны соответствовать установленным нормам.

*Пункт 3 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145373) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

4. Характеристиками качества электрической энергии являются:

максимальное отклонение рабочего напряжения от номинального значения;

отклонение частоты электрического тока.

*Пункт 4 изменен Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

5. Параметры тепловой энергии для отопления в магистральных и распределительных трубопроводах должны соответствовать установленному температурному графику.

*Пункт 5 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145379) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

**Статья 9-2. Требования безопасности при проектировании оборудовании и электроустановок в области электроэнергетики**

1. При проектировании и эксплуатации электрических сетей должно быть обеспечено выполнение требований, установленных к электрической энергии, в соответствии с настоящим Законом и техническими регламентами.

2. Оборудование электрических станций, электрических и тепловых сетей, установки потребителей, предназначенные для производства, передачи и потребления электрической и тепловой энергии, должны соответствовать техническим требованиям, установленным техническими регламентами.

**Статья 9-3. Требования безопасности к электротехническому оборудованию и материалам, используемым при производстве, передаче и потреблении электрической и тепловой энергии**

1. Производимые в Республике Казахстан и ввозимые на ее территорию электротехническое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям, установленным [законодательством](https://bestprofi.com/home/section/448377739) Республики Казахстан в области технического регулирования.

*Пункт 1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*05.10.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) *г. № 184-VI (см. редакцию от* [*24.05.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2033483758) *г.)(изменение вводится в действие с 11.04.2019 г.)*

2. Электротехническое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья человека и окружающей среды.

3. Ввод в эксплуатацию оборудования электрических станций, электрических и тепловых сетей, установок потребителей, подлежащих подтверждению соответствия требованиям, установленным техническими регламентами, без документа в сфере подтверждения соответствия не допускается.

*Пункт 3 изложен в новой редакции Закона РК от* [*05.10.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) *г. № 184-VI (см. редакцию от* [*24.05.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2033483758) *г.)(изменение вводится в действие с 11.04.2019 г.)*

4. Оборудование электрических станций, электрических и тепловых сетей, установки потребителей должны находиться в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия.

**Глава 3. Системный оператор и участники отношений производства, передачи и потребления на рынке электрической энергии и мощности**

***Заголовок главы 3 изложен в новой редакции Закона РК от*** [***12.11.2015***](https://bestprofi.com/home/section/661165330) ***г. № 394-V (см. редакцию от*** [***31.10.2015***](https://bestprofi.com/home/section/661571414) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)***

**Статья 10. Системный оператор**

1. [Системный оператор](https://bestprofi.com/home/section/561756639) выполняет следующие функции:

1) оказывает системные услуги по передаче электрической энергии по национальной электрической сети в соответствии с [договором](https://bestprofi.com/home/section/2198941873), обеспечивает ее [техническое обслуживание](https://bestprofi.com/home/section/614004588) и поддержание в эксплуатационной готовности;

2) оказывает системные услуги по технической диспетчеризации, осуществляя централизованное оперативно-диспетчерское управление режимами работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан в соответствии с [договором](https://bestprofi.com/home/section/2198941873), включая составление фактических балансов и формирование суточного графика производства-потребления электрической энергии;

3) обеспечивает надежность работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;

4) оказывает системные услуги по регулированию электрической мощности;

*В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Настоящего Закона нормы, установленные подпунктом 4 действовали до 31.12.2007 г.*

5) оказывает системные услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии;

*Подпункт 5 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (см. редакцию от* [*05.07.2008*](https://bestprofi.com/home/section/373202087) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

6) осуществляет финансовое урегулирование дисбалансов электрической энергии в порядке, установленном [законодательством](https://bestprofi.com/home/section/642066069) Республики Казахстан;

*Подпункт 6 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (см. редакцию от* [*05.07.2008*](https://bestprofi.com/home/section/373202088) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

7) определяет объем, структуру, распределение резервов мощности между энергопроизводящими организациями и задействование резервов мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

8) осуществляет организацию [функционирования](https://bestprofi.com/home/section/642065941) балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени и [рынка системных и вспомогательных услуг](https://bestprofi.com/home/section/669978110);

9) взаимодействует с энергосистемами сопредельных государств по управлению и обеспечению устойчивости режимов параллельной работы и регулированию электрической мощности;

*Подпункт 9 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

10) осуществляет техническое и методическое руководство по созданию единой информационной системы, [автоматизированной системы](https://bestprofi.com/home/section/620565746) коммерческого учета электрической энергии, сопряженных устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики всех субъектов оптового рынка электрической энергии;

11) обеспечивает [равные условия](https://bestprofi.com/home/section/639882894) для доступа субъектов оптового рынка электрической энергии к национальной электрической сети;

12) обеспечивает участников оптового рынка электрической энергии Республики Казахстан информацией, не затрагивающей сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

13) согласовывает вывод в ремонт основного оборудования электростанций, подстанций, линий электропередачи, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, систем технологического управления;

*Подпункт 13 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

14) участвует в разработке режимов работы гидроэлектростанций с учетом их водно-хозяйственных балансов и режимов работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;

15) осуществляет [разработку](https://bestprofi.com/home/section/689063404) прогнозных балансов электрической энергии и мощности;

*Подпункт 15 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145411) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

16) [осуществляет](https://bestprofi.com/home/section/615290100) организацию функционирования рынка электрической мощности;

*Пункт 1 дополнен подпунктом 16 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

17) подпункт исключен (см. сноску)

*Пункт 1 дополнен подпунктом 17 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)*

*Подпункт 17 исключен в соответствии с Законом РК от 04.07.2012 г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (с изменениями Закона от 12.11.2015 г. № 394-V)*

18) осуществляет [аттестацию](https://bestprofi.com/home/section/669066937) электрической мощности генерирующих установок;

*Пункт 1 дополнен подпунктом 18 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

19) подпункт исключен (см. сноску)

*Пункт 1 дополнен подпунктом 19 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

*Подпункт 19 исключен в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

20) подпункт исключен (см. сноску)

*Пункт 1 дополнен подпунктом 20 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)*

*Подпункт 20 исключен в соответствии с Законом РК от 04.07.2012 г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (с изменениями Закона от 12.11.2015 г. № 394-V)*

21) подпункт исключен (см. сноску)

*Пункт 1 дополнен подпунктом 21 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)*

*Подпункт 21 исключен в соответствии с Законом РК от 04.07.2012 г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (с изменениями Закона от 12.11.2015 г. № 394-V)*

22) подпункт исключен (см. сноску)

*Пункт 1 дополнена подпунктом 22 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

*Подпункт 22 исключен в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

22-1) ежеквартально предоставляет в уполномоченный орган информацию о согласованных схемах выдачи мощности;

*Пункт 1 дополнен подпунктом 22-1 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

22-2) подтверждает дефицит и профицит электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан в соответствии с [правилами](https://bestprofi.com/home/section/1799551237) определения дефицита и профицита электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

*Пункт 1 дополнен подпунктом 22-2 в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

23) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом и [законодательством](https://bestprofi.com/home/section/410726187) Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии.

*Пункт 1 дополнен подпунктом 23 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2013*](https://bestprofi.com/home/section/521105359) *г. № 128-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 11.07.2013 г.*

2. Системный оператор имеет право осуществлять куплю-продажу электрической энергии у энергопроизводящей организации, а также у поставщиков электрической энергии, реализующих электрическую энергию на территории Республики Казахстан непосредственно от имени иностранного производителя, в следующих случаях:

*Пункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (см. редакцию от* [*05.07.2008*](https://bestprofi.com/home/section/373202098) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

*Пункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2009*](https://bestprofi.com/home/section/372877501) *г. № 166-IV (см. редакцию от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/387606667) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 16.07.2009 г.*

*Пункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2013*](https://bestprofi.com/home/section/521105359) *г. № 128-V (см. редакцию от* [*03.07.2013*](https://bestprofi.com/home/section/521252106) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2014 г.)*

*Пункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

1) на технологические и производственные нужды;

2) для обеспечения договорных величин перетоков электрической энергии с энергосистемами сопредельных государств;

3) на балансирующем рынке электрической энергии;

4) для оказания аварийной взаимопомощи с энергосистемами сопредельных государств в рамках заключенных договоров.

2-1. Системный оператор осуществляет поставку электрической энергии энергопроизводящим организациям в случае аварийного выбытия мощностей при отсутствии у них возможности покупки электрической энергии у других энергопроизводящих организаций. В случае наличия у системного оператора более одного договора об оказании аварийной взаимопомощи с энергосистемами сопредельных государств системный оператор выбирает поставщика электрической энергии, предложившего наименьшую цену электрической энергии, с учетом ограничений технического характера.

*Статья 10 дополнена пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

3. Системный оператор осуществляет централизованное оперативно-диспетчерское управление единой электроэнергетической системой Республики Казахстан.

4. Централизованное оперативно-диспетчерское управление единой электроэнергетической системой Республики Казахстан заключается в:

1) управлении режимами производства, передачи и потребления электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, реализующем условия договоров купли-продажи, передачи электрической энергии, регулирования электрической мощности, балансирования производства-потребления электрической энергии;

2) управлении режимами межгосударственных перетоков электрической энергии;

3) обеспечении предотвращения, локализации и ликвидации технологических нарушений в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

4) оперативном управлении резервами мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

5) определении структуры, принципов, мест размещения, объемов и уставок систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, обеспечивающих надежную и устойчивую работу единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;

6) формировании и утверждении суточных графиков производства-потребления электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

7) составлении фактических балансов производства-потребления электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии.

5. Централизованное оперативно-диспетчерское управление режимами производства, передачи и потребления электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан и выдача соответствующих распоряжений осуществляются на основании текущих значений качественной характеристики электрической энергии - мощности, частоты и напряжения.

*Смотрите:* [*Приказ*](https://bestprofi.com/home/section/669978110) *Министра энергетики РК от 3.12.2015 г. № 691;* [*Приказ*](https://bestprofi.com/home/section/611878327) *Министра энергетики РК от 11.02.2015 г. № 72*

**Статья 10-1. Исключена (см. сноску)**

***Действие статьи 10-1 было приостановлено до 01.01.2018 г., в период приостановления применялись нормы*** [***пункта 2***](https://bestprofi.com/home/section/661165767) ***статьи 2 Закона РК от*** [***12.11.2015***](https://bestprofi.com/home/section/661165330) ***г. № 394-V***

***Статья 10-1 исключена в соответствии с Законом РК от*** [***11.07.2017***](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) ***г. № 89-VI (см. редакцию от*** [***28.12.2016***](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)***

**Статья 10-2. Совет рынка**

***Действие статьи 10-2 было приостановлено до 01.01.2018 г., в период приостановления применялись нормы*** [***пункта 2***](https://bestprofi.com/home/section/661165767) ***статьи 2 Закона РК от*** [***12.11.2015***](https://bestprofi.com/home/section/661165330) ***г. № 394-V***

***Настоящий Закон дополнен статьей 10-2 в соответствии с 12.11.2015 г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)***

1. Совет рынка:

1) осуществляет мониторинг функционирования рынка электрической энергии и мощности;

2) рассматривает инвестиционные программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления энергопроизводящих организаций в порядке, установленном уполномоченным органом;

2-1) представляет в уполномоченный орган экспертное заключение к проекту прогнозного баланса электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период;

*Пункт 1 дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от* [*05.10.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) *г. № 184-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 10.10.2018 г.*

3) вносит предложения уполномоченному органу по совершенствованию законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике;

4) осуществляет иные функции, определенные уполномоченным органом.

2. Решения совета рынка носят рекомендательный характер.

**Статья 10-3. Единый закупщик**

***Настоящий Закон дополнен статьей 10-3 в соответствии с 12.11.2015 г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)***

1. [Единый закупщик](https://bestprofi.com/home/section/2027635262) определяется уполномоченным органом.

2. Единый закупщик:

1) заключает [договоры](https://bestprofi.com/home/section/669602421) о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности;

2) заключает договоры на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки;

3) приобретает услугу по поддержанию готовности электрической мощности в соответствии с договором о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности;

4) оказывает услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки в соответствии с договором на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки;

5) осуществляет расчет цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки на предстоящий календарный год и ее размещение на своем интернет-ресурсе;

6) формирует и размещает на своем интернет-ресурсе перечень заключенных договоров на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки с указанием субъекта оптового рынка электрической энергии.

7) заключает с победителем аукционных торгов договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности на срок, указанный в статье 15-8 настоящего Закона;

*Пункт 2 дополнен подпунктом 7 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

8) направляет средства, образовавшиеся по итогам положительного финансового результата в рамках деятельности на рынке электрической мощности, в году, предшествующем году, в котором осуществляется расчет цены, на снижение цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки на предстоящий год.

*Пункт 2 дополнен подпунктом 8 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

**Статья 11. Распоряжения по режиму производства, передачи и потребления электрической энергии при осуществлении централизованного оперативно-диспетчерского управления**

1. Распоряжения системного оператора по режимам производства, передачи и потребления электрической энергии при осуществлении централизованного оперативно-диспетчерского управления обязательны для исполнения всеми субъектами оптового рынка электрической энергии.

2. Системный оператор вправе отключать электроустановки субъектов оптового рынка электрической энергии, не выполняющих оперативные распоряжения по режиму производства, передачи и потребления электрической энергии, от электрических сетей, находящихся под централизованным оперативно-диспетчерским управлением.

**Статья 12. Права и обязанности участников производства и передачи электрической энергии**

1. Участники производства и передачи электрической энергии имеют право:

1) пользоваться на основании заключенных договоров системными услугами;

2) получать техническую информацию от системного оператора, необходимую для осуществления деятельности по производству и передаче электрической энергии.

2. Участники производства и передачи электрической энергии, за исключением индивидуальных потребителей электрической и (или) тепловой энергии и нетто-потребителей электрической энергии, обязаны:

*Пункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2006*](https://bestprofi.com/home/section/338867066) *г. № 209-III (см. редакцию от* [*05.07.2006*](https://bestprofi.com/home/section/329112941) *г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 13.01.2007 г.*

*Пункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

*Абзац первый пункта 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

1) предоставлять системному оператору информацию, необходимую для осуществления централизованного оперативно-диспетчерского управления единой электроэнергетической системой Республики Казахстан, и фактическую информацию по технико-экономическим показателям работы электростанций (выработка, отпуск с шин, собственные нужды, удельные расходы на отпуск с шин электроэнергии);

2) предоставлять системному оператору доступ к приборам коммерческого учета;

3) обеспечить качество и безопасность электрической энергии в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами и документами по стандартизации;

*Подпункт 3 изложен в новой редакции Закона РК от* [*05.10.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) *г. № 184-VI (см. редакцию от* [*24.05.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2033483758) *г.)(изменение вводится в действие с 11.04.2019 г.)*

4) осуществлять совместно с системным оператором регулирование и поддержание стандартной частоты в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан на основе заключенных договоров;

5) содержать в рабочем состоянии основное и вспомогательное оборудование, средства противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты, диспетчерского технологического управления в соответствии с требованиями технических регламентов, документов по стандартизации и законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике;

*Подпункт 5 изложен в новой редакции Закона РК от* [*05.10.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) *г. № 184-VI (см. редакцию от* [*24.05.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2033483758) *г.)(изменение вводится в действие с 11.04.2019 г.)*

6) устанавливать новые устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики и производить модернизацию эксплуатируемых устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики на своих объектах в объемах, определяемых уполномоченным органом;

7) информировать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, орган по государственному энергетическому надзору и контролю о возникших технологических нарушениях в соответствии с их классификацией и несчастных случаях, связанных с эксплуатацией энергетического оборудования;

*Подпункт 7 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

8) получить паспорт готовности в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

*Пункт 2 дополнен подпунктом 8 в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

3. Энергопроизводящие организации, за исключением энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии, [энергетическую утилизацию отходов](https://bestprofi.com/home/section/2448454525), обязаны:

*Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

*Пункт 3 изменен Законом РК от* [*04.07.2013*](https://bestprofi.com/home/section/521105359) *г. № 128-V (см. редакцию от* [*03.07.2013*](https://bestprofi.com/home/section/521251681) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 11.07.2013 г.*

*Абзац первый пункта 3 изложен в новой редакции Закона РК от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2428124861) *г. № 373-VI (см. редакцию от* [*29.06.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2428144686) *г.)(изменение вводится в действие с 21.11.2020 г.)*

1) осуществлять реализацию электрической энергии по ценам, не превышающим отпускной цены электрической энергии от энергопроизводящей организации и [предельного](https://bestprofi.com/home/section/642018877) тарифа на балансирующую электроэнергию, за исключением случаев реализации на спот-торгах (не более десяти процентов от объемов вырабатываемой ими электрической энергии за календарный месяц) и на среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды в порядке, предусмотренном [подпунктом 2)](https://bestprofi.com/home/section/410153699) пункта 3-1 статьи 13 настоящего Закона;

*Подпункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (с изменениями Закона от 12.11.2015 г. № 394-V)*

*Подпункт 1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

*Подпункт 1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.)(изменение вводится в действие с 01.07.2021 г.)*

*Подпункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*03.01.2022*](https://bestprofi.com/home/section/2654523271) *г. № 101-VІІ (см. редакцию от* [*27.12.2021*](https://bestprofi.com/home/section/2680300149) *г.)(изменение вводится в действие с 07.03.2022 г.)*

2) Подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 2 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (с изменениями Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)*

3) Подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 3 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*03.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2169421353) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2020 г.)*

*Подпункт 3 изложен в новой редакции Закона РК 28.12.2016 г. № 34-VI (см. редакцию от* [*21.04.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1290861019) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2017 г.)*

4) ежегодно не позднее 31 марта представлять в уполномоченный орган отчеты по затратам на производство и реализацию электрической энергии, по объемам производства и реализации электрической энергии за предшествующий календарный год;

*Подпункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) (изменение действовало до 01.01.2017 г.) (с изменениями Закон РК от 12.11.2015 г. № 394-V)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

*Смотрите:* [*Письмо*](https://bestprofi.com/home/section/1607200775) *Министерства энергетики РК от 13.04.2017 г. № 14-02-118*

5) действие отменено (см. сноску)

*Подпункт 5 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) (изменение действует до 01.01.2017 г.)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

6) действие отменено (см. сноску)

*Подпункт 6 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) (изменение действует до 01.01.2017 г.)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

7) действие отменено (см. сноску)

*Подпункт 7 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) (изменение действует до 01.01.2017 г.)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

8) действие отменено (см. сноску)

*Подпункт 8 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) (изменение действует до 01.01.2017 г.)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

9) по требованию [государственного органа](https://bestprofi.com/home/section/2075685829), осуществляющего руководство в сферах естественных монополий, предоставлять информацию в соответствии с [подпунктом 8-1)](https://bestprofi.com/home/section/509595425) статьи 7 настоящего Закона на бумажном и (или) электронном носителях в установленные им сроки, которые не могут быть менее пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса;

*Пункт 3 дополнен подпунктом 9 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

*Подпункт 9 изложен в новой редакции Закона РК 28.12.2016 г. № 34-VI (см. редакцию от* [*21.04.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1290861019) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2017 г.)*

10) осуществлять реализацию услуги по поддержанию готовности электрической мощности по цене, не превышающей предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности (за исключением объемов услуги по поддержанию готовности электрической мощности, при оказании которой действующие энергопроизводящие организации и победители тендеров на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, а также победители аукционных торгов используют индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности);

*Пункт 3 дополнен подпунктом 10 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V(изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

*Подпункт 10 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

11) осуществлять внутрисуточное регулирование выработки электрической энергии в соответствии с распоряжениями системного оператора при централизованном оперативно-диспетчерском управлении единой электроэнергетической системой Республики Казахстан.

*Пункт 3 дополнен подпунктом 11 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

3-1. Для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей энергопроизводящие организации обязаны осуществлять замещение аварийно выбывающих мощностей посредством покупки электроэнергии в объемах, необходимых для выполнения суточных графиков поставки. Покупка электроэнергии в объемах аварийно выбывших мощностей энергопроизводящими организациями осуществляется как у иных энергопроизводящих организаций, так и у системного оператора в рамках заключаемых последним договоров об аварийной взаимопомощи с энергосистемами сопредельных государств.

*Статья 12 дополнена пунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

4. В случае реализации электрической энергии с превышением отпускной цены электрической энергии от энергопроизводящей организации и (или) предельного тарифа на балансирующую электроэнергию энергопроизводящая организация обязана возвратить субъектам оптового и (или) розничного рынка сумму превышения, за исключением суммы, полученной в результате реализации электрической энергии на спот-торгах (не более десяти процентов от объемов вырабатываемой ими электрической энергии за календарный месяц) и на среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды в порядке, предусмотренном [подпунктом 2)](https://bestprofi.com/home/section/410153699) пункта 3-1 статьи 13 настоящего Закона.

*Статья 12 дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

*Пункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.) (с изменениями Закона от 12.11.2015 г. № 394-V)*

*Часть первая пункта 4 изложена в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

*Пункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от 04.07.2012 г. № 25-V (см. редакцию от* [*03.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2169421353) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2020 г.)*

*В пункт 4 внесены изменения согласно* [*Закону*](https://bestprofi.com/home/section/448378943) *РК от 04.07.2012 г. № 25-V. В настоящий момент ведется разъяснительная работа в связи с несоответствием указанных изменении.*

*Пункт 4 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.)(изменение вводится в действие с 01.07.2021 г.)*

*Пункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*03.01.2022*](https://bestprofi.com/home/section/2654523271) *г. № 101-VІІ (см. редакцию от* [*27.12.2021*](https://bestprofi.com/home/section/2680300149) *г.)(изменение вводится в действие с 07.03.2022 г.)*

5. Действие отменено (см. сноску)

*Статья 12 дополнена пунктом 5 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (изменение вводится в действие с 20.07.2012 г.) (действует до 01.01.2017 г.)*

*Пункт 5 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2014*](https://bestprofi.com/home/section/584822357) *г. № 269-V (см. редакцию от* [*07.11.2014*](https://bestprofi.com/home/section/590618753) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)*

6. Энергоснабжающие, энергопередающие организации и потребители, являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии, обязаны заключать с единым закупщиком договоры на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки и участвовать в рынке электрической мощности на основании данных договоров.

*Статья 12 дополнена пунктом 6 в соответствии с 12.11.2015 г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

7. Энергопередающие организации обязаны не превышать [нормативные значения](https://bestprofi.com/home/section/884313022) показателей надежности электроснабжения, утвержденные уполномоченным органом.

*Статья 12 дополнена пунктом 7 в соответствии с Законом РК от* [*29.03.2016*](https://bestprofi.com/home/section/694063721) *г. № 479-V (подлежит введению в действие по истечении 21 (двадцати одного) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 31.03.2016 г. № 60 (28186)*

**Статья 12-1. Порядок определения предельных тарифов на электрическую энергию, предельных тарифов на балансирующую электроэнергию, предельных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности**

***Настоящий Закон дополнен статьей 12-1 в соответствии с Законом РК от*** [***29.12.2008***](https://bestprofi.com/home/section/327430295) ***г. № 116-IV (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)***

***Заголовок статьи 12-1 изложен в новой редакции Закона РК от*** [***12.11.2015***](https://bestprofi.com/home/section/661165330) ***г. № 394-V (см. редакцию от*** [***31.10.2015***](https://bestprofi.com/home/section/661571414) ***г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)***

1. Пункт исключен (см. сноску)

*Пункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.09.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578687225) *г. № 239-V (см. редакцию от* [*02.07.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578628575) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 02.10.2014 г.*

*Пункт 1 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

2. Энергопроизводящая организация реализует электрическую энергию не выше ее отпускной цены.

*Пункт 2 изменен в соответствии с Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

*Пункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

*Пункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

*Часть первая пункта 2 изложена в новой редакции Закона РК от 07.12.2020 г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.)(изменение вводится в действие с 01.07.2021 г.)*

Энергопроизводящая организация самостоятельно устанавливает отпускную цену на балансирующую электроэнергию, но не выше предельного тарифа на балансирующую электроэнергию соответствующей группы энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию.

[Предельный](https://bestprofi.com/home/section/2066149371) [тариф](https://bestprofi.com/home/section/642018877) на [электрическую](https://bestprofi.com/home/section/613595011) энергию и предельный тариф на балансирующую электроэнергию утверждаются по [группам энергопроизводящих организаций](https://bestprofi.com/home/section/2066152204), реализующих электрическую энергию, каждые семь лет с разбивкой по годам и при необходимости корректируются.

Для определения предельного тарифа на электрическую энергию и предельного тарифа на балансирующую электроэнергию на первые семь лет их действия используются максимальные затраты на производство электрической энергии, сложившиеся в соответствующей группе энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, в течение года, предшествовавшего году введения предельного тарифа на электрическую энергию и предельного тарифа на балансирующую электроэнергию.

Корректировка производится не более одного раза в год на основании обращения энергопроизводящей организации в уполномоченный орган в связи с изменением стоимости цены на уголь, газ, серосодержащее сырье, нефтепродукты, используемые в качестве топлива для производства электрической энергии, на воду, используемую для технологических нужд в процессе производства электрической энергии, и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку угля, газа, серосодержащего сырья, нефтепродуктов.

В случае, если энергопроизводящая организация понесла убытки, связанные с вышеназванными затратами, уполномоченный орган учитывает понесенные затраты при корректировке предельных тарифов за период не более шести месяцев.

Предельный тариф на электрическую энергию для вновь вводимых в эксплуатацию энергопроизводящих организаций определяется на основании прогнозных затрат на производство электрической энергии предстоящего года и утверждается на срок действия предельных тарифов на электрическую энергию, утвержденных для действующих энергопроизводящих организаций.

По итогам отчета, указанного в подпункте 4) пункта 3 статьи 12 настоящего Закона, уполномоченный орган пересматривает уровень предельного тарифа на электрическую энергию для вновь вводимой в эксплуатацию энергопроизводящей организации.

2-1. Энергопроизводящая организация самостоятельно устанавливает тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, но не выше предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности.

*Статья 12-1 дополнена пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

Предельный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности утверждается уполномоченным органом на срок, равный семи годам, с разбивкой по годам и при необходимости корректируется в целях обеспечения инвестиционной привлекательности отрасли.

Для определения предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности на первые семь лет его действия используется суммарный объем инвестиций (за исключением инвестиций за счет амортизационных отчислений), вложенных энергопроизводящими организациями в 2015 году в рамках соглашений с уполномоченным органом.

3. Действие отменено (см. сноску)

*Абзацы 1 по 5 и 7 пункта 3 действовали до 1 января 2016 года в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V*

*Пункт 3 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145456) *г.) (изменение вводится в действие с 20.07.2012 г.) (действует до 01.01.2017 г.)*

3-1. Пункт прекратил свое действие (см. сноску)

*Пункт 3-1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 20.07.2012 г.) (действует до 01.01.2016 г.)*

4. Пункт исключен (см. сноску)

*Пункт 4 изменен в соответствии с Законом РК 28.12.2016 г. № 34-VI (см. редакцию от* [*21.04.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1290861019) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2017 г.)*

*Пункт 4 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

5. Пункт исключен (см. сноску)

*Пункт 5 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

6. Пункт исключен (см. сноску)

*Пункт 6 изменен в соответствии с Законом РК 28.12.2016 г. № 34-VI (см. редакцию от* [*21.04.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1290861019) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2017 г.)*

*Пункт 6 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

**Статья 13. Требования к участникам производства и передачи электрической энергии**

1. Региональные электросетевые компании обеспечивают соблюдение суточных графиков производства-потребления электрической энергии всеми субъектами оптового и розничного рынка электрической энергии, присоединенными к их сети, и соблюдение согласованных с системным оператором сальдо-перетоков электрической энергии между сетями региональных электросетевых компаний и национальной электрической сетью.

*Пункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

1-1. Региональные электросетевые компании, к электрическим сетям которых непосредственно подключены объекты по использованию возобновляемых источников энергии, обязаны принимать в полном объеме электрическую энергию, производимую и поставляемую энергопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники энергии.

*Статья 13 дополнена пунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2009*](https://bestprofi.com/home/section/372877501) *г. № 166-IV (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 16.07.2009 г.*

*Пункт 1-1 изменен Законом РК от* [*04.07.2013*](https://bestprofi.com/home/section/521105359) *г. № 128-V (см. редакцию от* [*03.07.2013*](https://bestprofi.com/home/section/521252204) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2014 г.)*

2. В случае прекращения энергоснабжения не по вине потребителя энергоснабжающая организация – гарантирующий поставщик электрической энергии обеспечивает энергоснабжение потребителей на основе публичных договоров.

*Пункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*02.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2144824981) *г. № 241-VI (см. редакцию от* [*26.12.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2156356693) *г.) (изменение вводится в действие с 14.04.2019 г.)*

3. Энергоснабжающие организации осуществляют покупку электрической энергии в целях энергоснабжения своих потребителей у энергопроизводящих организаций.

*Пункт 3 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

*Пункт 3 изменен в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

*Пункт 3 изложен в новой редакции Закона РК от* [*02.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2144824981) *г. № 241-VI (см. редакцию от* [*26.12.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2156356693) *г.) (изменение вводится в действие с 14.04.2019 г.)*

Для оказания услуг по электроснабжению энергоснабжающие организации обязаны заключать публичные договоры на электроснабжение в соответствии с [типовыми договорами](https://bestprofi.com/home/section/1803268605) электроснабжения.

Типовые договоры электроснабжения размещаются на интернет-ресурсах энергоснабжающих организаций.

3-1. Энергопроизводящие организации обязаны осуществлять продажу вырабатываемой электрической энергии:

*Статья 13 дополнена пунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от* [*27.07.2007*](https://bestprofi.com/home/section/391846389) *г. № 316-III (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 08.08.2007 г.*

1) потребителям, энергоснабжающим, энергопередающим организациям (для покрытия нормативных потерь электрической энергии в собственных сетях и на хозяйственные нужды) на основе договоров, заключаемых на рынке децентрализованной купли-продажи электрической энергии в соответствии с требованиями гражданского [законодательства](https://bestprofi.com/home/section/448370168) Республики Казахстан;

*Подпункт 1 изменен Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) Пункт 3 изменен Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

*Подпункт 1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.)*

*Подпункт 1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

2) на рынке централизованной торговли электрической энергией, в том числе на среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды.

*Подпункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*03.01.2022*](https://bestprofi.com/home/section/2654523271) *г. № 101-VІІ (см. редакцию от* [*27.12.2021*](https://bestprofi.com/home/section/2680300149) *г.)(изменение вводится в действие с 07.03.2022 г.)*

Доля электрической энергии, подлежащая обязательной продаже через централизованные торги на среднесрочный и долгосрочный периоды, определяется уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом.

Порядок расчета фактического объема электрической энергии, подлежащего обязательной продаже через централизованные торги, а также мониторинг исполнения данного требования и порядок формирования цен определяются в соответствии с правилами организации централизованных торгов электрической энергией.

Для энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию потребителям, входящим с ними в одну группу лиц, объем электрической энергии, подлежащий обязательной продаже через централизованные торги на среднесрочный и долгосрочный периоды, рассчитывается исходя из доли, определенной уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом, и объема реализованной электрической энергии за вычетом электрической энергии, реализованной потребителям, входящим с ними в одну группу лиц.

При этом потребителем признается юридическое лицо, приобретающее электрическую энергию для собственных нужд без дальнейшей продажи.

В случае, если по итогам торгов энергопроизводящей организацией не реализован объем, указанный в части третьей настоящего подпункта, энергопроизводящая организация вправе реализовать такой объем вне централизованных торгов;

3) на балансирующем рынке электрической энергии.

3-2. Энергопроизводящей организации запрещаются:

*Статья 13 дополнена пунктом 3-2 в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

*Пункт 3-2 изменен Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145482) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

1) реализация (продажа) электрической энергии физическим или юридическим лицам, не являющимся субъектами оптового и (или) розничного рынка, за исключением экспорта электрической энергии;

1-1) реализация (продажа) электрической энергии при отсутствии автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, обеспечивающей передачу данных почасового учета по согласованным протоколам в центральную базу данных автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии системного оператора;

*Пункт 3-2 дополнен подпунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

2) приобретение (покупка) электрической энергии у другой энергопроизводящей организации, за исключением аварийного выбытия мощностей в объеме, определяемом исходя из суточного графика производства электрической энергии, и (или) приобретения электрической энергии в объеме собственных нужд;

3) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 3 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.) (с изменениями Закона от 12.11.2015 г. № 394-V)*

3-1) реализация (продажа) электрической энергии энергоснабжающим, энергопередающим организациям и потребителям, являющимся субъектами оптового рынка электрической энергии, не имеющим договоров с единым закупщиком на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки;

*Пункт 3-2 дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

3-2) необоснованный отказ или уклонение от заключения договора с отдельными покупателями электрической энергии на оптовом рынке, имеющими договор с единым закупщиком на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, при наличии свободной для отпуска в сеть электрической мощности собственных генерирующих установок, информация о которой размещена энергопроизводящей организацией на своем интернет-ресурсе в соответствии с пунктом 13 настоящей статьи, по итогам централизованных торгов электрической энергией, а также необоснованное сокращение объема производства электрической энергии, в том числе часовое, либо прекращение производства электрической энергии, на которую имеются спрос и заказы потребителей.

*Пункт 3-2 дополнен подпунктом 3-2 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

При этом отказ или уклонение от заключения договора, а также сокращение либо прекращение производства электрической энергии считаются обоснованными в одном из следующих случаев, если:

у энергопроизводящей организации отсутствует подтвержденная системным оператором техническая возможность производства, выдачи электрической энергии на момент обращения потребителя;

энергопроизводящая организация оказывает услуги по регулированию мощности системному оператору на величину договорного объема (диапазона регулирования);

энергопроизводящая организация поддерживает необходимую величину резерва электрической мощности для обеспечения электрической энергией потребителей, включенных в Реестр соответствующей группы лиц, в размере не более десяти процентов от располагаемой мощности;

покупатель электрической энергии на оптовом рынке не подтверждает платежеспособность на момент обращения;

4) приобретение (покупка) электрической энергии в целях энергоснабжения, за исключением случаев:

*Подпункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2013*](https://bestprofi.com/home/section/521105359) *г. № 128-V (см. редакцию от* [*03.07.2013*](https://bestprofi.com/home/section/521252222) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2014 г.)*

аварийного выбытия мощностей в объеме, определяемом исходя из суточного графика производства электрической энергии;

[покупки](https://bestprofi.com/home/section/619059117) у расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии, объектами по [энергетической утилизации отходов](https://bestprofi.com/home/section/2448454525).

*Абзац третий пункта 3-2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2428124861) *г. № 373-VI (см. редакцию от* [*29.06.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2428144686) *г.)(изменение вводится в действие с 21.11.2020 г.)*

3-3. Энергоснабжающей организации запрещаются:

*Статья 13 дополнена пунктом 3-3 в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

*Пункт 3-3 изменен Законом РК от* [*10.07.2009*](https://bestprofi.com/home/section/377655298) *г. № 178-IV (см. редакцию от* [*04.07.2009*](https://bestprofi.com/home/section/375579270) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 22.07.2009 г.*

*Пункт 3-3 изменен Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

*Часть вторая пункта 3-3 изложена в новой редакции Закона РК 28.12.2016 г. № 34-VI (см. редакцию от* [*21.04.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1290861019) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2017 г.)*

*Пункт 3-3 изложен в новой редакции Закона РК от* [*03.01.2022*](https://bestprofi.com/home/section/2654523271) *г. № 101-VІІ (см. редакцию от* [*27.12.2021*](https://bestprofi.com/home/section/2680300149) *г.)(изменение вводится в действие с 07.03.2022 г.)*

1) реализация (продажа) электрической энергии другой энергоснабжающей организации, а также ее приобретение (покупка) у другой энергоснабжающей организации;

2) реализация (продажа) электрической энергии потребителям, являющимся субъектами оптового рынка электрической энергии, находящимся в перечне потребителей рынка мощности, формируемого системным оператором.

Перечень потребителей рынка мощности размещается на интернет-ресурсе системного оператора и актуализируется системным оператором по факту изменения состава потребителей рынка мощности.

Запрет, предусмотренный подпунктом 2) части первой настоящего пункта, не распространяется на следующие случаи реализации электрической энергии потребителям, являющимся субъектами оптового рынка электрической энергии:

на период сокращения или прекращения производства электрической энергии энергопроизводящей организацией, с которой у потребителя заключен договор на продажу электрической энергии, по причине отсутствия или ограничения технической возможности производства, выдачи электрической энергии, подтвержденной системным оператором в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев аварийного выбытия мощностей.

Энергоснабжающая организация вправе реализовывать электрическую энергию потребителю до устранения причин прекращения поставки электрической энергии со стороны энергопроизводящей организации, подтвержденных системным оператором;

потребителям, включенным в Реестр соответствующей группы лиц;

в совокупном объеме не более 1 мегаватта среднесуточной (базовой) мощности для поставки обособленным структурным подразделениям потребителя;

на срок не более сорока пяти календарных дней с момента включения потребителя в перечень потребителей рынка мощности.»

3-4. На правоотношения, связанные с покупкой электрической энергии и мощности энергоснабжающими организациями, не распространяется [законодательство](https://bestprofi.com/home/section/665676426) Республики Казахстан о государственных закупках.

*Статья 13 дополнена пунктом 3-4 в соответствии с Законом РК от* [*26.12.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2074110049) *г. № 202-VI (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

3-5. Энергопроизводящие организации обязаны осуществлять почасовое планирование режима генерации в соответствии с заявками потребителей в пределах технической возможности, определяемой по информации, предоставленной системному оператору на соответствующие сутки планирования, о значениях рабочих электрических мощностей генерации, технологических и технических минимумов электрических станций, входящих в состав энергопроизводящей организации.

*Статья 13 дополнена подпунктом 3-5 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

3-6. Приобретение услуг по регулированию электрической мощности, в том числе из-за пределов Республики Казахстан, осуществляется в соответствии с заключенными договорами по договорной цене системным оператором, энергопередающими, энергоснабжающими организациями и потребителями, являющимися субъектами оптового рынка электрической энергии, у энергопроизводящих организаций, а также у организаций-нерезидентов, к основным видам деятельности которых относится оказание данной услуги.

*Статья 13 дополнена подпунктом 3-6 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

Услуга по регулированию электрической мощности используется для компенсации отклонений фактической электрической нагрузки от заявленной при условии соблюдения нулевого сальдо обменной электрической энергии и не является услугой по поддержанию готовности электрической мощности.

Цена на услугу по регулированию электрической мощности устанавливается в соответствии с заключенными двусторонними договорами.

4. Энергопроизводящие организации обеспечивают поддержание резервов мощности, объем, структуру и размещение в порядке, установленном [правилами](https://bestprofi.com/home/section/669978110) организации и функционирования рынка системных и вспомогательных услуг, [правилами](https://bestprofi.com/home/section/615290088) организации и функционирования рынка электрической мощности.

*Пункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (см. редакцию от* [*05.07.2008*](https://bestprofi.com/home/section/373201903) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

*Пункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2019 г.)*

5. Участники отношений производства, передачи и потребления электрической энергии несут взаимные обязательства за финансовое урегулирование на балансирующем рынке электроэнергии между договорными и фактическими величинами производства-потребления электрической энергии на основании расчетов объемов балансирующей электроэнергии, представляемых системным оператором по результатам физического урегулирования дисбалансов электроэнергии.

6. Энергопередающие организации, субъекты оптового рынка электрической энергии независимо от формы собственности обязаны участвовать в балансирующем рынке электрической энергии на основании заключенных с системным оператором договоров на оказание услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии и купли-продажи балансирующей электроэнергии.

*Пункт 6 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

*Пункт 6 вводится в действие с 01.10.2008 г. в соответствии с Данным Законом*

6-1. Энергопередающие организации, субъекты оптового рынка электрической энергии обязаны участвовать в [балансирующем рынке электрической энергии, функционирующем в имитационном режиме](https://bestprofi.com/home/section/642065941), на основании заключенных с системным оператором [договоров](https://bestprofi.com/home/section/2198941873) на оказание системных услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии.

*Статья 13 дополнена пунктом 6-1 в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

*Пункт 6-1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

6-2. Потребители, являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии, обязаны иметь автоматизированные системы коммерческого учета электрической энергии, системы телекоммуникаций, обеспечивающие их унификацию с системами, установленными у системного оператора и при необходимости у региональной электросетевой компании.

*Статья 13 дополнена подпунктом 6-2 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

7. Энергопроизводящие организации – гидроэлектростанции обязаны продавать вырабатываемую в период [природоохранных попусков](https://bestprofi.com/home/section/444051545) воды электрическую энергию расчетно-финансовому центру по поддержке возобновляемых источников энергии в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии.

*Пункт 7 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

8. Персонал, осуществляющий эксплуатацию, ремонт, наладку и монтаж энергетического оборудования электрических станций единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, электрических и тепловых сетей, электроустановок потребителей, а также эксперты обязаны пройти проверку знаний и иметь соответствующий доступ к осуществлению деятельности по эксплуатации, ремонту, наладке и монтажу, а также обследованию энергетического оборудования и электроустановок потребителей.

*Статья 13 дополнена пунктом 8 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

9. Продажа электрической энергии за пределы Республики Казахстан осуществляется по цене не ниже себестоимости производства экспортируемой электрической энергии исключительно в случае профицита электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан или ее частях, подтвержденного системным оператором в соответствии с правилами определения дефицита и профицита электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, утвержденными уполномоченным органом.

*Статья 13 дополнена пунктом 9 в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

10. Приобретение электрической энергии, производимой за пределами Республики Казахстан, осуществляется исключительно в случае дефицита электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан или ее частях, подтвержденного системным оператором в соответствии с [правилами](https://bestprofi.com/home/section/1799551223) определения дефицита и профицита электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, утвержденными уполномоченным органом.

*Статья 13 дополнена пунктом 10 в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

11. Требования пунктов 9 и 10 настоящей статьи не распространяются на случаи купли-продажи электрической энергии системным оператором для обеспечения договорных величин перетоков электрической энергии, для оказания аварийной взаимопомощи с энергосистемами сопредельных государств и на балансирующем рынке электрической энергии.

*Статья 13 дополнена пунктом 11 в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

12. Энергопередающие организации ежемесячно размещают на своих интернет-ресурсах информацию о пропускной способности собственных линий электропередачи и подстанций.

*Статья 13 дополнена подпунктом 12 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

13. Энергопроизводящие организации размещают на своих интернет-ресурсах информацию на каждый день о законтрактованной, планируемой к продаже на централизованных торгах и свободной для отпуска в сеть электрической мощности собственных генерирующих установок.

*Статья 13 дополнена подпунктом 13 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

**Статья 13-1. Требования к деятельности по передаче электрической энергии**

***Глава 3 дополнена статьей 13-1 в соответствии с Законом РК от*** [***11.07.2017***](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) ***г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)***

1. Собственник электрических сетей, оказывающий услугу по передаче электрической энергии, вправе осуществить реализацию (продажу), передачу на безвозмездной основе или в доверительное управление своих электрических сетей энергопередающей организации, непосредственно к электрическим сетям которой они подключены, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Собственник электрических сетей не вправе передавать такие электрические сети энергопередающей организации, к электрическим сетям которой они не подключены.

2. Электрические сети, находящиеся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственных юридических лиц, за исключением электрических сетей, использующихся для собственных нужд, передаются в доверительное управление или безвозмездное пользование энергопередающим организациям, непосредственно к электрическим сетям которых они подключены.

3. Собственник электрических сетей, оказывающий услугу по передаче электрической энергии, обязан:

1) содержать их в рабочем состоянии и обеспечить их сохранность и целостность до полной передачи в ведение энергопередающей организации в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

2) не допускать действий, приводящих к прекращению электроснабжения потребителей, подключенных к своим электрическим сетям, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

3) не допускать действий, приводящих к прекращению передачи электрической энергии потребителям по своим сетям, а также разрушению, демонтажу, повреждению, уничтожению, умышленному повреждению (порче) своих электрических сетей.

4. В случае, когда собственник электрических сетей изъявил желание передать принадлежащие ему на праве собственности электрические сети энергопередающей организации, к чьим сетям непосредственно они подключены, в доверительное управление или на безвозмездной основе, региональная электросетевая компания не вправе препятствовать такой передаче.

5. Положения, указанные в пунктах 1 и 4 настоящей статьи, не распространяются на системного оператора.

6. Энергопередающие организации должны соответствовать требованиям, предъявляемым к деятельности по передаче электрической энергии и включающим наличие:

1) диспетчерского технологического управления;

2) служб, укомплектованных обученным и аттестованным персоналом, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание электрических сетей, оборудования, механизмов, охрану труда и технику безопасности, обеспеченных средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и приспособлениями;

3) договоров с системным оператором на оказание системных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике;

4) автоматизированных систем коммерческого учета, систем телекоммуникаций, обеспечивающих их унификацию с системами, установленными у системного оператора и региональной электросетевой компании.

[Порядок](https://bestprofi.com/home/section/1804084987) определения соответствия энергопередающих организаций требованиям, предъявляемым к деятельности по передаче электрической энергии, определяется уполномоченным органом.

Не допускается включать в тарифы или их предельные уровни на услугу по передаче электрической энергии затраты, связанные с выполнением требований к деятельности по передаче электрической энергии, предусмотренных настоящим пунктом.

7. Вновь создаваемые энергопередающие организации должны соответствовать требованиям, предъявляемым к деятельности по передаче электрической энергии, указанным в пункте 6 настоящей статьи.

8. Энергопередающие организации не позднее одного года с момента наступления случаев, установленных [статьей 119-2](https://bestprofi.com/home/section/1703311742) Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», обеспечивают переутверждение тарифа на услугу по передаче электрической энергии в соответствии с [законодательством](https://bestprofi.com/home/section/2075685829) Республики Казахстан о естественных монополиях.

**Глава 4. Организация энергоснабжения на основе функционирования рынка электрической энергии**

**Статья 14. Рынок электрической и тепловой энергии**

1. Энергоснабжение в Республике Казахстан осуществляется в условиях функционирования рынков электрической и тепловой энергии.

2. Электрическая и тепловая энергия являются товаром на рынке.

3. Рынок электрической энергии состоит из двух уровней: оптового и розничного рынков электрической энергии, рынок тепловой энергии состоит из одного уровня - розничного рынка.

4. Пункт исключен (см. сноску)

*Пункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*11.04.2006*](https://bestprofi.com/home/section/380990146) *г. № 136-III (см. редакцию от* [*31.01.2006*](https://bestprofi.com/home/section/368375350) *г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.04.2006 г.*

*Пункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*27.07.2007*](https://bestprofi.com/home/section/391846389) *г. № 316-III (см. редакцию от* [*29.12.2006*](https://bestprofi.com/home/section/326610763) *г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 08.08.2007 г.*

*Пункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (см. редакцию от* [*05.07.2008*](https://bestprofi.com/home/section/373202150) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

*Пункт 4 исключен в соответствии с Законом РК от* [*05.07.2011*](https://bestprofi.com/home/section/328145194) *г. № 452-IV (см. редакцию от* [*01.03.2011*](https://bestprofi.com/home/section/326610429) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 3 (трех) месяцев после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 13.07.2011 г.*

5. Системный оператор, региональные электросетевые компании и иные организации, владеющие электрическими сетями, обеспечивают свободный доступ к рынку электрической энергии всех участников рынка в [порядке](https://bestprofi.com/home/section/2075685829), определяемом государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий.

*Пункт 5 изменен в соответствии с Законом РК от* [*27.07.2007*](https://bestprofi.com/home/section/391846389) *г. № 316-III (см. редакцию от* [*29.12.2006*](https://bestprofi.com/home/section/326610522) *г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 08.08.2007 г.*

*Пункт 5 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (см. редакцию от* [*05.07.2008*](https://bestprofi.com/home/section/373201903) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

*Пункт 5 изложен в новой редакции Закона РК 28.12.2016 г. № 34-VI (см. редакцию от* [*21.04.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1290861019) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2017 г.)*

6. Энергопередающая организация не вправе отказывать в [подключении](https://bestprofi.com/home/section/609854512) энергопроизводящим и энергоснабжающим организациям и потребителям к электрическим и тепловым сетям, а также в передаче электрической или тепловой энергии при условии выполнения ими требований, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

7. Отношения, возникающие при производстве, передаче и потреблении на рынке электрической или тепловой энергии, регулируются в электроэнергетике соответствующими договорами.

**Статья 15. Оптовый рынок электрической энергии**

1. [Оптовый рынок](https://bestprofi.com/home/section/612195727) электрической энергии состоит из:

1) рынка децентрализованной купли-продажи электрической энергии, функционирующего на основе заключаемых участниками рынка договоров купли-продажи электрической энергии по ценам и условиям поставки, устанавливаемым соглашением сторон;

2) рынка [централизованной торговли](https://bestprofi.com/home/section/614011497) электрической энергией, представляющего собой организованную торговую площадку для купли-продажи электрической энергии на краткосрочном (спот-торги), среднесрочном (неделя, месяц) и долгосрочном (квартал, год) основании;

3) [балансирующего рынка](https://bestprofi.com/home/section/642065928) в режиме реального времени, функционирующего в целях физического и последующего финансового урегулирования почасовых дисбалансов, возникающих в операционные сутки между фактическими и договорными величинами производства - потребления электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, утвержденными системным оператором в суточном графике производства-потребления электрической энергии;

4) рынка системных и вспомогательных услуг, функционирующего на основе как приобретения у субъектов оптового рынка электрической энергии, так и оказания системным оператором соответствующих услуг субъектам оптового рынка электрической энергии для обеспечения установленных национальными стандартами надежности работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан и качества электрической энергии.

*Подпункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*10.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/407144880) *г. № 31-V (см. редакцию от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410146080) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 24.07.2012г.*

5) рынка электрической мощности.

*Пункт 1 дополнен подпунктом 5 в соответствии Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.) (с изменениями Закона от 12.11.2015 г. № 394-V)*

*Пункт 1 дополнен подпунктом 5 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

2. Оператор рынка централизованной торговли:

*Пункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.) (с изменениями Закона от 12.11.2015 г. № 394-V)*

*Пункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

1) осуществляет организацию и проведение спот-торгов;

*Подпункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.) (с изменениями Закона от 12.11.2015 г. № 394-V)*

2) осуществляет организацию и проведение централизованной торговли электрической энергией на среднесрочный (неделя, месяц) и долгосрочный (квартал, год) периоды, а также централизованных торгов электрической мощностью на один год;

*Подпункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.) (с изменениями Закона от 12.11.2015 г. № 394-V)*

*Подпункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

3) обеспечивает [равные условия](https://bestprofi.com/home/section/639882907) доступа субъектов оптового рынка электрической энергии на рынок централизованной торговли электрической энергией;

4) определяет соответствие субъектов оптового рынка электрической энергии требованиям, [установленным](https://bestprofi.com/home/section/614011497) правилами централизованной торговли электрической энергией;

5) осуществляет регистрацию и учет заключенных сделок по купле-продаже электрической энергии на централизованных торгах электрической энергией;

6) обеспечивает в пределах своей компетенции субъектов оптового рынка электрической энергии информацией по индикативным ценам на электрическую энергию, сложившимся на централизованных торгах, и другой рыночной информацией.

7) организует и проводит финансовые взаиморасчеты по сделкам, заключенным на спот-торгах.

*Пункт 2 дополнен подпунктом 7 в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

3. Функционирование балансирующего рынка электрической энергии в имитационном режиме осуществляется в [порядке и сроки](https://bestprofi.com/home/section/642065941), установленные уполномоченным органом.

*Смотрите:* [*Приказ*](https://bestprofi.com/home/section/614011497) *Министра энергетики РК от 24.02.2015 г. № 137;* [*Приложение 1*](https://bestprofi.com/home/section/645388951) *к Приказу и.о. Министра национальной экономики РК от 29.07.2015 г. № 573*

*Статья 15 дополнена пунктом 3 в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

*Пункт 3 изменен в соответствии с Законом РК от* [*05.07.2011*](https://bestprofi.com/home/section/328145194) *г. № 452-IV (см. редакцию от* [*01.03.2011*](https://bestprofi.com/home/section/326610447) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 3 (трех) месяцев после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 13.07.2011 г.*

*Пункт 3 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.09.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578687225) *г. № 239-V (см. редакцию от* [*02.07.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578628703) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 02.10.2014 г.*

**Статья 15-1. Порядок и требования к разработке прогнозного баланса электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период**

***Настоящий Закон дополнен статьей 15-1 в соответствии с Законом РК от*** [***04.07.2012***](https://bestprofi.com/home/section/448378633) ***г. № 25-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.***

***Статья 15-1 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***07.11.2014***](https://bestprofi.com/home/section/580434079) ***г. № 248-V (см. редакцию от*** [***29.09.2014***](https://bestprofi.com/home/section/580941940) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 08.11.2014 г. № 219 (27840)***

***Статья 15-1 изменена в соответствии с Законом РК от*** [***03.12.2015***](https://bestprofi.com/home/section/666007666) ***г. № 432-V (см. редакцию от*** [***12.11.2015***](https://bestprofi.com/home/section/666698882) ***г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2017 г.)***

***Заголовок статьи 15-1 изложен в новой редакции Закона РК от*** [***12.11.2015***](https://bestprofi.com/home/section/661165330) ***г. № 394-V (см. редакцию от*** [***31.10.2015***](https://bestprofi.com/home/section/661571414) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)***

***Статья 15-1 изложена в новой редакции Закона РК от*** [***05.10.2018***](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) ***г. № 184-VI (см. редакцию от*** [***24.05.2018***](https://bestprofi.com/home/section/2033483758) ***г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 10.10.2018 г.***

1. Системный оператор ежегодно в срок до пятнадцатого октября разрабатывает прогнозный баланс электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период в порядке, определяемом уполномоченным органом.

В прогнозном балансе электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период в части баланса электрической мощности, разрабатываемого на день годового максимума электрической нагрузки в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, учитывается:

1) объем располагаемой электрической мощности генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию на тендерной основе, на строительство которых уполномоченный орган заключил с победителем тендера соответствующий договор;

2) объем располагаемой электрической мощности генерирующих установок действующих энергопроизводящих организаций, вводимых в эксплуатацию в рамках инвестиционных соглашений на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление, заключенных с уполномоченным органом;

3) объем располагаемой электрической мощности существующих генерирующих установок действующих энергопроизводящих организаций, за исключением располагаемой электрической мощности, указанной в подпункте 2) настоящего пункта;

4) объем располагаемой электрической мощности, планируемый к введению действующими энергопроизводящими организациями дополнительно к объему располагаемой электрической мощности, указанному в подпункте 3) настоящего пункта, без заключения с уполномоченным органом инвестиционного соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление (при наличии проектно-сметной документации, утвержденной в соответствии с [законодательством](https://bestprofi.com/home/section/448767517) Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности);

5) объем располагаемой электрической мощности новых электростанций, введение в эксплуатацию которых планируется без применения механизма проведения уполномоченным органом тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию (при наличии проектно-сметной документации, утвержденной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности).

6) объем располагаемой регулировочной электрической мощности вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, включая победителей аукционных торгов;

*Часть вторая пункта 1 дополнена подпунктом 6 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

7) требуемый объем и дефицит регулировочной электрической мощности для единой электроэнергетической системы Республики Казахстан или для какой-либо из ее зон, определяемые системным оператором в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом.

*Часть вторая пункта 1 дополнена подпунктом 7 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

2. Уполномоченный орган в течение месяца со дня поступления разработанного прогнозного баланса электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период направляет его совету рынка для получения экспертного заключения с обязательным приложением пояснительной записки.

3. Совет рынка направляет в уполномоченный орган экспертное заключение к разработанному проекту прогнозного баланса электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период в течение пятнадцати рабочих дней со дня его поступления.

Экспертное заключение носит рекомендательный характер.

Экспертные заключения представляются на казахском и русском языках.

4. Уполномоченный орган при согласии с экспертным заключением вносит в прогнозный баланс электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период соответствующие изменения и (или) дополнения.

В случае несогласия с экспертным заключением уполномоченный орган направляет совету рынка ответ с обоснованием причин несогласия.

5. В случаях, когда совет рынка требует проведения совместного с уполномоченным органом заседания, проведение такого заседания является обязательным.

6. Уполномоченный орган утверждает прогнозный баланс электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период в течение трех месяцев со дня его поступления.

7. [Утвержденный прогнозный баланс](https://bestprofi.com/home/section/2465376618) электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период размещается на интернет-ресурсах уполномоченного органа и системного оператора не позднее десяти рабочих дней со дня его утверждения.

8. В случае, если в утвержденном прогнозном балансе электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период прогнозируемый непокрываемый дефицит электрической мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан или в какой-либо из ее зон в течение первых пяти лет прогноза превышает 100 мегаватт, уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней направляет уведомления потребителям, включенным в Реестр, о возникновении прогнозируемого непокрываемого дефицита электрической мощности.

Зона единой электроэнергетической системы Республики Казахстан является частью единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, в которой отсутствуют ограничения технического характера, препятствующие передаче электрической энергии, произведенной генерирующими источниками, определяемой в соответствии с порядком разработки прогнозных балансов электрической энергии и мощности.

Непокрываемый дефицит электрической мощности рассчитывается с учетом пропускной способности линий электропередачи, связывающих энергодефицитные зоны с другими зонами единой электроэнергетической системы Республики Казахстан.

*Смотрите:* [*Правила*](https://bestprofi.com/home/section/614582839) *проведения тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию*

9. В случае, если в утвержденном прогнозном балансе электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период прогнозируемый непокрываемый дефицит регулировочной электрической мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан или в какой-либо из ее зон в течение последних трех лет прогноза превышает 100 мегаватт, уполномоченный орган определяет объемы, сроки ввода в эксплуатацию регулировочных генерирующих установок с маневренным режимом генерации и направляет уведомления потребителям, включенным в Реестр, о возникновении прогнозируемого непокрываемого дефицита регулировочной электрической мощности.

*Статья 15-1 дополнена пунктом 9 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

**Статья 15-2. Аттестация электрической мощности генерирующих установок**

***Настоящий Закон дополнен статьей 15-2 в соответствии с Законом РК от*** [***04.07.2012***](https://bestprofi.com/home/section/406074604) ***г. № 25-V (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)***

1. Пункт исключен (см. сноску)

*Пункт 1 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.) (с изменениями Закона от 12.11.2015 г. № 394-V)*

1-1. Энергопроизводящая организация осуществляет реализацию услуги по поддержанию готовности электрической мощности после проведения аттестации электрической мощности генерирующих установок.

*Статья 15-2 дополнена пунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220 (28096)*

2. Системный оператор осуществляет аттестацию электрической мощности генерирующих установок энергопроизводящей организации в [порядке](https://bestprofi.com/home/section/669066937), установленном уполномоченным органом.

*Пункт 2 вводится в действие с 01.01.2015 г. в соответствии с статьей 2* [*подпункта 1*](https://bestprofi.com/home/section/448379061) *Закона РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V*

*Пункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

3. Системный оператор осуществляет аттестацию электрической мощности генерирующих установок по заявке энергопроизводящей организации в согласованные с ней сроки, но не позднее двадцати календарных дней после получения заявки на проведение аттестации.

*Пункт 3 вводится в действие с 01.01.2015 г. в соответствии с статьей 2* [*подпункта 1*](https://bestprofi.com/home/section/448379061) *Закона РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V*

*Часть первая пункта 3 изложена в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

При проведении аттестации электрической мощности генерирующих установок системный оператор определяет:

1) величину электрической мощности генерирующих установок, которой располагает энергопроизводящая организация и в соответствии с которой энергопроизводящая организация имеет техническую возможность вырабатывать электрическую энергию;

2) соответствие требуемых параметров генерирующих установок значениям, указанным в заявке энергопроизводящей организации на проведение аттестации электрической мощности генерирующих установок.

4. По результатам аттестации электрической мощности генерирующих установок системный оператор не позднее пяти календарных дней после проведения аттестации оформляет и направляет энергопроизводящей организации акт аттестации электрической мощности генерирующих установок, в котором указывается величина аттестованной электрической мощности генерирующих установок энергопроизводящей организации, готовой к выработке электрической энергии.

*Пункт 4 вводится в действие с 01.01.2015 г. в соответствии с статьей 2* [*подпункта 1*](https://bestprofi.com/home/section/448379061) *Закона РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V*

5. Внеочередная аттестация электрической мощности генерирующих установок проводится в следующих случаях:

*Пункт 5 вводится в действие с 01.01.2015 г. в соответствии с статьей 2* [*подпункта 1*](https://bestprofi.com/home/section/448379061) *Закона РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V*

1) при выявлении системным оператором несоответствия фактической величины электрической мощности и параметров генерирующих установок аттестованным;

2) по инициативе энергопроизводящей организации.

**Статья 15-3. Рынок электрической мощности**

***Глава 4 дополнена статьей 15-3 в соответствии с Законом РК от*** [***04.07.2012***](https://bestprofi.com/home/section/406074604) ***г. № 25-V (изменение вводится в действие с 01.01.2015 г.)***

1. Рынок электрической мощности [функционирует](https://bestprofi.com/home/section/615290088) в целях привлечения инвестиций для поддержания существующих и ввода новых электрических мощностей в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан для покрытия спроса на электрическую мощность.

*Пункт 1 вводится в действие с 01.01.2015 г. в соответствии с статьей 2* [*подпункта 1*](https://bestprofi.com/home/section/448379061) *Закона РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V*

*Пункт 1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

[Порядок](https://bestprofi.com/home/section/615290088) организации и функционирования рынка электрической мощности устанавливается уполномоченным органом.

2. Энергоснабжающие, энергопередающие организации и потребители, являющиеся субъектами оптового рынка, формируют прогнозные заявки на потребление, в которых указывают максимальные значения электрической мощности потребления на каждый месяц предстоящего и последующего календарных годов, не покрываемые за счет электрической мощности имеющихся в их составе на праве собственности, аренды или ином вещном праве генерирующих источников, и направляют их системному оператору не позднее первого августа года, предшествующего расчетному году.

*Пункт 2 вводится в действие с 01.01.2015 г. в соответствии с статьей 2* [*подпункта 1*](https://bestprofi.com/home/section/448379061) *Закона РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V*

*Пункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

*Пункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*05.10.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) *г. № 184-VI (см. редакцию от* [*24.05.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2033483758) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 10.10.2018 г.*

При этом потребители, являющиеся субъектами оптового рынка и входящие в группу лиц, включенную в Реестр, формируют прогнозные заявки на потребление, в которых указывают максимальные значения электрической мощности потребления на каждый месяц предстоящего и последующего календарных годов, не покрываемые за счет электрической мощности имеющихся в их составе на праве собственности, аренды или ином вещном праве генерирующих источников, а также за счет электрической мощности энергопроизводящих организаций, включенных с ними в Реестр соответствующей группы лиц, и направляют их системному оператору не позднее первого августа года, предшествующего расчетному году.

Системный оператор в срок не позднее первого октября года, предшествующего расчетному году, разрабатывает прогнозный спрос на электрическую мощность на предстоящий и последующий календарные годы на основе прогнозных заявок субъектов оптового рынка с учетом необходимой величины резерва электрической мощности и среднегодовой электрической мощности потребления для компенсации технологического расхода, на собственные и хозяйственные нужды национальной электрической сети.

3. Пункт исключен (см. сноску)

*Пункт 3 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) (с изменениями Закона от 12.11.2015 г. № 394-V)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г., № 218-219 (27037-27038)*

3-1. Для покрытия прогнозного спроса на электрическую мощность [единый закупщик](https://bestprofi.com/home/section/2027635262) осуществляет заключение договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности (в порядке приоритетности):

*Статья 15-3 дополнена пунктом 3-1 в соответствии с 12.11.2015 г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

1) с победителями тендеров на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию. При этом индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности вновь вводимых в эксплуатацию энергопроизводящих организаций определяется по итогам проведенного тендера. Объем и сроки покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности для каждого договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключаемого с данными организациями, устанавливаются уполномоченным органом;

*Подпункт 1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

1-1) с победителями аукционных торгов. При этом индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, объем покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности для каждого договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключаемого с данными организациями, определяются по итогам аукционных торгов;

*Часть первая пункта 3-1 дополнена подпунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

2) с действующими энергопроизводящими организациями, которые заключили инвестиционное соглашение на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с уполномоченным органом. При этом индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, объем и сроки покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности для каждого договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключаемого с данными организациями, устанавливаются уполномоченным органом;

2-1) с энергопроизводящими организациями, включенными в Реестр, в объеме, созданном для покрытия дефицита в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан в соответствии с [подпунктами 1) и 2)](https://bestprofi.com/home/section/2033592451) пункта 6 статьи 15-5 настоящего Закона и не востребованном соответствующей группой лиц. Объем и сроки определяются в соответствии с правилами участия потребителей, включенных в Реестр, в создании электрической мощности для покрытия прогнозируемого дефицита;

*Часть первая пункта 3-1 дополнена подпунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от* [*05.10.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) *г. № 184-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 10.10.2018 г.*

*Подпункт 2-1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

3) ежегодно с действующими энергопроизводящими организациями, в состав которых входят теплоэлектроцентрали, за исключением энергопроизводящих организаций, включенных в Реестр, на предстоящий календарный год по предельному тарифу на услугу по поддержанию готовности электрической мощности. Объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности для каждого договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключаемого с данными организациями, определяется в порядке, определенном уполномоченным органом, и представляет из себя разность планового максимального за соответствующий год значения минимальной электрической мощности генерирующих установок (при заданном уровне их тепловой нагрузки) теплоэлектроцентралей, входящих в состав энергопроизводящей организации, и максимального за соответствующий год значения электрической мощности собственного потребления данной энергопроизводящей организации, при этом:

*Абзац первый подпункта 3 изложен в новой редакции Закона РК от* [*05.10.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) *г. № 184-VI (см. редакцию от* [*24.05.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2033483758) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 10.10.2018 г.*

в данном объеме не учитывается минимальная электрическая мощность генерирующих установок (при заданном уровне их тепловой нагрузки), вводимых в эксплуатацию в рамках инвестиционного соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление;

данный объем принимается равным нулю в случае, если плановое максимальное за соответствующий год значение минимальной электрической мощности генерирующих установок (при заданном уровне их тепловой нагрузки) теплоэлектроцентралей, входящих в состав энергопроизводящей организации, не превышает максимального за соответствующий год значения электрической мощности собственного потребления данной энергопроизводящей организации;

4) ежегодно до 25 декабря с действующими энергопроизводящими организациями на предстоящий календарный год по результатам централизованных торгов электрической мощностью по ценам и в объемах, которые сложились по результатам данных торгов. При этом суммарный объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности всех договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключаемых с данными энергопроизводящими организациями в соответствии с настоящим подпунктом, равен разности объема прогнозного спроса на электрическую мощность на предстоящий календарный год, определяемого в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, и объемов услуги по поддержанию готовности электрической мощности, определяемых в соответствии с подпунктами 1), 1-1), 2), 2-1) и 3) настоящего пункта.

*Подпункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

Единый закупщик заключает договоры о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с действующими энергопроизводящими организациями по результатам централизованных торгов электрической мощностью в суммарном объеме меньше суммарного объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности, определенного в соответствии с настоящим подпунктом, в случаях, когда суммарный объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности допущенных к торгам энергопроизводящих организаций меньше суммарного объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности, определенного в соответствии с настоящим подпунктом.

3-2. [Единый закупщик](https://bestprofi.com/home/section/2027635262) оплачивает услугу по поддержанию готовности электрической мощности по договорам, заключаемым в соответствии с пунктом 3-1 настоящей статьи, ежемесячно, но не позднее сорока пяти рабочих дней после завершения месяца поставки данной услуги.

*Статья 15-3 дополнена пунктом 3-2 в соответствии с 12.11.2015 г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

4. На централизованные торги электрической мощностью энергопроизводящие организации допускаются после проведения системным оператором аттестации электрической мощности генерирующих установок.

*Абзац 1 пункта 4 вводится в действие с 01.01.2015 г. в соответствии с статьей 2* [*подпункта 1*](https://bestprofi.com/home/section/448379061) *Закона РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V*

*Пункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.) (с изменениями Закона от 12.11.2015 г. № 394-V)*

Энергопроизводящие организации осуществляют реализацию услуги по поддержанию готовности электрической мощности единому закупщику на централизованных торгах электрической мощностью в объеме, не превышающем аттестованной электрической мощности, за вычетом:

*Пункт 4 дополнен частью четвертой в соответствии с 12.11.2015 г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

1) электрической мощности генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию на тендерной основе, а также электрической мощности вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации по результатам аукционных торгов;

*Подпункт 1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

2) электрической мощности генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию в рамках инвестиционного соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление;

3) максимальной в расчетном году электрической мощности экспорта;

4) максимальной в расчетном году электрической мощности поставок субъектам розничного рынка;

5) наибольшего из следующих двух значений электрической мощности:

максимального в расчетном году значения электрической мощности собственного потребления;

максимального в расчетном году значения минимальной электрической мощности генерирующих установок (при заданном уровне их тепловой нагрузки) теплоэлектроцентралей, которые входят в состав энергопроизводящих организаций.

В случае, если в результате проведения внеочередной аттестации электрической мощности значение аттестованной электрической мощности энергопроизводящей организации окажется меньше объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности, указанного в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключенном с единым закупщиком по результатам централизованных торгов электрической мощностью, указанный объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности энергопроизводящей организации снижается до аттестованного значения.

*Пункт 4 дополнен частью пятой в соответствии с 12.11.2015 г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

4-1. Энергопроизводящие организации, включенные в Реестр, осуществляют реализацию услуги по поддержанию готовности электрической мощности единому закупщику на централизованных торгах в объеме, не превышающем аттестованной электрической мощности, за вычетом:

*Статья 15-3 дополнена пунктом 4-1 в соответствии с Законом РК от* [*05.10.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) *г. № 184-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 10.10.2018 г.*

1) максимальной в расчетном году электрической мощности экспорта;

2) максимальной в расчетном году электрической мощности поставок субъектам розничного рынка;

3) максимального в расчетном году значения электрической мощности собственного потребления;

4) максимального в расчетном году значения электрической мощности поставок потребителям, являющимся субъектами оптового рынка и входящим с ними в одну группу лиц, включенную в Реестр.

В случае если в результате проведения внеочередной аттестации электрической мощности значение аттестованной электрической мощности энергопроизводящих организаций, включенных в Реестр, окажется меньше объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности, указанного в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключенном с единым закупщиком по результатам централизованных торгов электрической мощностью, то указанный объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности снижается до аттестованного значения.

5. Оператор рынка централизованной торговли ежегодно во второй декаде ноября месяца организует и проводит централизованные торги электрической мощностью на предстоящий календарный год в порядке, [установленном](https://bestprofi.com/home/section/615290100) уполномоченным органом.

*Пункт 5 вводится в действие с 01.01.2015 г. в соответствии с статьей 2* [*подпункта 1*](https://bestprofi.com/home/section/448379061) *Закона РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/448378633) *г. № 25-V*

*Часть первая пункта 5 изложена в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

Оператор рынка централизованной торговли осуществляет безвозмездную регистрацию итогов централизованных торгов электрической мощностью.

Оператор рынка централизованной торговли оказывает услуги по организации и проведению централизованных торгов электрической мощностью единому закупщику и субъектам рынка на договорной основе.

*Часть третья пункта 5 изложена в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

6. Пункт исключен (см. сноску)

*Пункт 6 исключен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования) (с изменениями Закона от 12.11.2015 г. № 394-V)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г., № 218-219 (27037-27038)*

7. Единый закупщик осуществляет предоставление услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки энергоснабжающим, энергопередающим организациям и потребителям, являющимся субъектами оптового рынка, на основании заключенного договора на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки.

*Статья 15-3 дополнена пунктом 7 в соответствии с 12.11.2015 г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

8. Энергоснабжающие, энергопередающие организации и потребители, являющиеся субъектами оптового рынка, обязаны оплачивать услугу единого закупщика по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки ежемесячно не позднее тридцати календарных дней после завершения месяца поставки данной услуги по фиксированной в течение календарного года цене, рассчитываемой единым закупщиком.

*Статья 15-3 дополнена пунктом 8 в соответствии с 12.11.2015 г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

*Пункт 8 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

Цена на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки рассчитывается единым закупщиком ежегодно на предстоящий календарный год с учетом [подпункта 8)](https://bestprofi.com/home/section/2432812205) пункта 2 статьи 10-3 настоящего Закона.

Расчет цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки на предстоящий календарный год осуществляется единым закупщиком на основании:

1) средневзвешенной цены на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, сложившейся по результатам централизованных торгов электрической мощностью;

2) средневзвешенной цены на услугу по поддержанию готовности электрической мощности всех договоров о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, заключенных единым закупщиком с победителями тендеров на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, а также с победителями аукционных торгов, с действующими энергопроизводящими организациями, которые заключили инвестиционное соглашение на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с уполномоченным органом, а также с действующими энергопроизводящими организациями, в состав которых входят теплоэлектроцентрали;

*Подпункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

3) прогнозных заявок на потребление энергоснабжающих, энергопередающих организаций и потребителей, являющихся субъектами оптового рынка;

4) прогнозного спроса на электрическую мощность на предстоящий и последующий календарные годы.

5) положительного финансового результата, подтвержденного аудиторским отчетом, по деятельности единого закупщика на рынке электрической мощности за год, предшествующий году, в котором осуществляется расчет цены.

*Часть третья пункта 8 дополнена подпунктом 5 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

Финансовый результат формируется исходя из валового результата от деятельности единого закупщика по покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности и оказания услуги по обеспечению готовности электрической мощности за вычетом:

фактически понесенных операционных затрат единого закупщика, но не выше затрат, учтенных при утверждении цены на соответствующий год;

непокрытых затрат на разработку предварительного технико-экономического обоснования по заказу уполномоченного органа;

расчетного корпоративного подоходного налога.

[Единый закупщик](https://bestprofi.com/home/section/2027635262) ежегодно до 1 декабря размещает на своем интернет-ресурсе цену на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки на предстоящий календарный год вместе с подтверждающими расчетами.

Порядок расчета и размещения на интернет-ресурсе единым закупщиком цены на услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки устанавливается уполномоченным органом.

Объемом услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, устанавливаемым на расчетный год в договоре на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки и оплачиваемым энергоснабжающими, энергопередающими организациями и потребителями, являющимися субъектами оптового рынка, является максимальная за соответствующий год электрическая мощность потребления, указанная в соответствующей прогнозной заявке на потребление и включенная в прогнозный спрос.

Изменение объема услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, установленного на расчетный год в договоре на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, в сторону уменьшения не допускается.

9. Договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности и договор на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки заключаются на основании типовых договоров, разрабатываемых и утверждаемых уполномоченным органом.

*Статья 15-3 дополнена пунктом 9 в соответствии с 12.11.2015 г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)*

**Статья 15-4. Инвестиционные соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление**

***Настоящий Закон дополнен статьей 15-4 в соответствии с 12.11.2015 г. № 394-V (изменение вводится в действие с 01.01.2018 г.)***

1. Инвестиционные соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление заключаются только в отношении основного генерирующего оборудования действующих (существующих) электрических станций действующих энергопроизводящих организаций.

2. Для осуществления модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления действующие энергопроизводящие организации разрабатывают соответствующие инвестиционные программы, при разработке которых проводится независимый технический и финансовый аудит.

3. Результатами технического и финансового аудита являются: выявление оптимальной схемы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления, определение влияния инвестиционной программы на срок службы основного генерирующего оборудования, целесообразности инвестиционной программы и требуемого объема финансирования инвестиционной программы.

4. Результаты технического, финансового аудита и инвестиционная программа модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления подлежат рассмотрению советом рынка.

5. На основании рекомендации совета рынка уполномоченный орган принимает решение о заключении (об отказе в заключении) инвестиционного соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление.

5-1. Энергопроизводящие организации, включенные уполномоченным органом в Реестр, не вправе заключать с уполномоченным органом инвестиционные соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление.

*Статья 15-4 дополнена пунктом 5-1 в соответствии с Законом РК от* [*05.10.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) *г. № 184-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 10.10.2018 г.*

6. В инвестиционных соглашениях на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление на каждый год устанавливаются целевые индикаторы по следующим показателям: удельные расходы условного топлива на отпуск электрической и (или) тепловой энергии; располагаемая электрическая мощность; срок службы основного генерирующего оборудования; степень износа основного генерирующего оборудования; экологические показатели.

7. После заключения уполномоченным органом инвестиционного соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с действующей энергопроизводящей организацией [единый закупщик](https://bestprofi.com/home/section/2027635262) заключает договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с данной энергопроизводящей организацией по индивидуальному тарифу на услугу по поддержанию готовности электрической мощности в объеме и на сроки, которые определены уполномоченным органом.

*Пункт 7 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

Электрическая мощность генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию в рамках инвестиционного соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление, со дня их ввода в эксплуатацию подлежит ежегодной аттестации системным оператором.

В случае, если в результате проведения очередной аттестации электрической мощности значение аттестованной электрической мощности генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию в рамках инвестиционного соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление, окажется меньше объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности, установленного в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, установленный в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, снижается до аттестованного значения до проведения очередной аттестации.

8. Действующие энергопроизводящие организации, заключившие инвестиционные соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление с уполномоченным органом, обязаны ежегодно не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, представлять в уполномоченный орган отчет о достижении показателей (индикаторов), установленных в данных соглашениях, подтвержденный независимой энергетической экспертизой.

В случае недостижения установленных в инвестиционном соглашении на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление целевых индикаторов уполномоченный орган вправе расторгнуть данное соглашение либо изменить индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, объем и сроки покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности с уведомлением системного оператора.

9. Энергопроизводящие организации, заключившие с уполномоченным органом соглашения и реализовавшие масштабные инвестиционные программы с 2009 по 2015 годы в период действия программы предельных тарифов на электроэнергию, источником затрат которых, помимо инвестиционной составляющей предельного тарифа, явились значительное дополнительное внешнее финансирование (кредиты, займы), а также кредиты (займы), иные деньги, полученные для целей рефинансирования и погашения основного долга ранее привлеченных обязательств по проектам, включенным в программы развития, утвержденные местными исполнительными органами, заключают с уполномоченным органом индивидуальные инвестиционные соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление в упрощенном порядке.

*Пункт 9 изложен в новой редакции Закона РК от* [*03.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2147811899) *г. № 243-VI (см. редакцию от* [*02.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2160405193) *г.) (изменение вводится в действие с 16.04.2019 г.)*

9-1. Энергопроизводящие организации, электростанции которых введены в эксплуатацию с 2009 по 2015 годы, на строительство которых привлечены заемное финансирование (кредиты, займы) до 2015 года, а также кредиты (займы), иные деньги, полученные для целей рефинансирования и погашения основного долга ранее привлеченных обязательств с целевым назначением финансирования строительства электростанции, и заключившие с уполномоченным органом и государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, инвестиционные договоры, заключают с уполномоченным органом индивидуальные инвестиционные соглашения по введенным в эксплуатацию электростанциям в упрощенном порядке.

*Статья 15-4 дополнена пунктом 9-1 в соответствии с Законом РК от* [*03.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2147811899) *г. № 243-VI (изменение вводится в действие с 16.04.2019 г.)*

10. Допуск на рассмотрение, рассмотрение и отбор инвестиционных программ модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления, заключение инвестиционных соглашений на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление, соответствующее заключение договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности и установление для данного договора индивидуальных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, объемов и сроков покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности осуществляются в [порядке](https://bestprofi.com/home/section/1860762542), установленном уполномоченным органом.

**Статья 15-5. Формирование Реестра и участие потребителей и энергопроизводящих организаций, включенных в Реестр, в создании электрической мощности**

***Глава 4 дополнена статьей 15-5 в соответствии с Законом РК от*** [***05.10.2018***](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) ***г. № 184-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 10.10.2018 г.***

1. Потребители, входящие с энергопроизводящими организациями в одну группу лиц, вправе обеспечиваться мощностью за счет принадлежащих юридическим лицам в данной группе лиц на праве собственности, аренды или ином вещном праве генерирующих источников.

Право, предусмотренное частью первой настоящего пункта, не распространяется на энергоснабжающие и энергопередающие организации, входящие с энергопроизводящими организациями в одну группу лиц.

2. Группа лиц включается уполномоченным органом в Реестр на основании заявления юридического лица, под контролем которого находятся потребители и энергопроизводящие организации в соответствии с частями второй, третьей и четвертой [пункта 1-1](https://bestprofi.com/home/section/1702032675) статьи 9 настоящего Закона.

*Пункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*03.01.2022*](https://bestprofi.com/home/section/2654523271) *г. № 101-VІІ (см. редакцию от* [*27.12.2021*](https://bestprofi.com/home/section/2680300149) *г.)(изменение вводится в действие с 07.03.2022 г.)*

3. Заявление юридического лица, указанного в [пункте 2](https://bestprofi.com/home/section/2033592443) настоящей статьи, содержит:

1) перечень энергопроизводящих организаций, в том числе использующих вторичные энергетические ресурсы, за счет которых будут обеспечиваться электрической мощностью потребители, входящие с ними в одну группу лиц при условии наличия контроля, определенного в соответствии с частями второй, третьей и четвертой [пункта 1-1](https://bestprofi.com/home/section/1702032675) статьи 9 настоящего Закона;

*Подпункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*27.12.2021*](https://bestprofi.com/home/section/2654559691) *г. № 87-VIІ (см. редакцию от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2668971298) *г.) (изменение вводится в действие с 08.01.2022 г.)*

*Подпункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*03.01.2022*](https://bestprofi.com/home/section/2654523271) *г. № 101-VІІ (см. редакцию от* [*27.12.2021*](https://bestprofi.com/home/section/2680300149) *г.)(изменение вводится в действие с 07.03.2022 г.)*

2) перечень потребителей, которые будут обеспечиваться мощностью за счет энергопроизводящих организаций, в том числе использующих вторичные энергетические ресурсы, входящих с ними в одну группу лиц при условии наличия контроля, определенного в соответствии с частями второй, третьей и четвертой [пункта 1-1](https://bestprofi.com/home/section/1702032675) статьи 9 настоящего Закона.

*Подпункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*27.12.2021*](https://bestprofi.com/home/section/2654559691) *г. № 87-VIІ (см. редакцию от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2668971298) *г.) (изменение вводится в действие с 08.01.2022 г.)*

*Подпункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*03.01.2022*](https://bestprofi.com/home/section/2654523271) *г. № 101-VІІ (см. редакцию от* [*27.12.2021*](https://bestprofi.com/home/section/2680300149) *г.)(изменение вводится в действие с 07.03.2022 г.)*

Реестр включает перечни энергопроизводящих организаций и потребителей, указанные в [подпунктах 1) и 2)](https://bestprofi.com/home/section/2033592445) части первой настоящего пункта.

4. Внесение изменений и дополнений в Реестр соответствующей группы лиц осуществляется уполномоченным органом на основании заявления юридического лица, под контролем которого находятся потребители и энергопроизводящие организации в соответствии с частями второй, третьей и четвертой [пункта 1-1](https://bestprofi.com/home/section/1702032675) статьи 9 настоящего Закона.

*Пункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*03.01.2022*](https://bestprofi.com/home/section/2654523271) *г. № 101-VІІ (см. редакцию от* [*27.12.2021*](https://bestprofi.com/home/section/2680300149) *г.)(изменение вводится в действие с 07.03.2022 г.)*

5. В рамках соответствующей группы лиц, включенной в Реестр, заключаются двусторонние договоры по обеспечению электрической мощностью между энергопроизводящими организациями и потребителями.

6. В случае, указанном в [пункте 8 или 9](https://bestprofi.com/home/section/410153756) статьи 15-1 настоящего Закона, потребители, включенные в Реестр, обязаны в порядке, определенном уполномоченным органом, участвовать в создании электрической мощности и (или) регулировочной электрической мощности для покрытия дефицита пропорционально их доле пиковой нагрузки к общей пиковой нагрузке в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, рассчитанной на момент возникновения прогнозируемого дефицита, путем осуществления одного или нескольких из следующих действий:

*Абзац первый пункта 6 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

1) строительство новых электрической мощности и (или) регулировочной электрической мощности, включая реконструкцию выбывших электрической мощности и (или) регулировочной электрической мощности, не учтенных в утвержденном прогнозном балансе электрической энергии и мощности на предстоящий семилетний период;

*Подпункт 1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

2) расширение собственной существующей электрической мощности и (или) регулировочной электрической мощности;

*Подпункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

3) подпункт исключен (см. сноску)

*Подпункт 3 исключен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

4) покупка услуг по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки у единого закупщика.

7. Действия, указанные в [подпунктах 1) и 2)](https://bestprofi.com/home/section/2033592451) пункта 6 настоящей статьи, могут осуществляться любым субъектом оптового рынка, включенным в Реестр соответствующей группы лиц. При этом остальные потребители соответствующей группы лиц, включенные в Реестр, освобождаются от участия в создании электрической мощности и регулировочной электрической мощности в соответствии с [правилами](https://bestprofi.com/home/section/2069966464) участия потребителей, включенных в Реестр, в создании электрической мощности для покрытия прогнозируемого дефицита.

*Пункт 7 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

Действие, указанное в [подпункте 4)](https://bestprofi.com/home/section/2033592454) пункта 6 настоящей статьи, осуществляется потребителями, включенными в Реестр соответствующей группы лиц, в соответствии с [правилами](https://bestprofi.com/home/section/2069966464) участия потребителей, включенных в Реестр, в создании электрической мощности, в том числе регулировочной электрической мощности, для покрытия прогнозируемого дефицита.

8. Обязательства потребителей, включенных в Реестр, по созданию электрической мощности, в том числе регулировочной электрической мощности, предусмотренные [пунктом 6](https://bestprofi.com/home/section/2033592450) настоящей статьи, снижаются на величину электрической мощности, созданной субъектами оптового рынка, включенными в Реестр соответствующей группы лиц, в том числе в перечень электростанций, при выполнении в совокупности следующих условий:

*Абзац первый пункта 8 изложен в новой редакции Закона РК от* [*30.12.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2358748538) *г. № 297-VI (см. редакцию от* [*26.12.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2360851517) *г.) (изменение вводится в действие с 11.01.2020 г.)*

*Абзац первый пункта 8 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

1) электрическая мощность введена в эксплуатацию после 1 января 2019 года;

2) электрическая мощность создана в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан или в какой-либо из ее зон, в которой прогнозируется непокрываемый дефицит электрической мощности;

3) электрическая мощность введена без применения механизма проведения уполномоченным органом тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, а также проведения уполномоченным органом аукционных торгов;

*Подпункт 3 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

4) электрическая мощность введена без заключения с уполномоченным органом инвестиционного соглашения на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление;

5) объем электрической мощности не был учтен ранее при исполнении обязательств, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи.

9. При исполнении обязательств, предусмотренных [пунктом 6](https://bestprofi.com/home/section/2033592450) настоящей статьи, путем выполнения действий, указанных в [подпунктах 1) и 2)](https://bestprofi.com/home/section/2033592451) пункта 6 настоящей статьи, место размещения (площадка), тип и вид топлива для генерирующих установок, вводимых в эксплуатацию, субъектами оптового рынка, включенными в Реестр, согласовываются с уполномоченным органом в соответствии с утвержденными [правилами](https://bestprofi.com/home/section/2069966464) участия потребителей, включенных в Реестр, в создании электрической мощности для покрытия прогнозируемого дефицита с учетом прогнозируемого дефицита электрической мощности на предстоящий семилетний период в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан или в какой-либо из ее зон.

*Пункт 9 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

10. Потребители, включенные в Реестр соответствующей группы лиц, в течение сорока пяти календарных дней со дня получения уведомления уполномоченного органа о возникновении прогнозируемого непокрываемого дефицита электрической мощности и (или) регулировочной электрической мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан или в какой-либо из ее зон принимают решение о действиях, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, в соответствии с которыми они будут участвовать в создании электрической мощности для покрытия дефицита, и направляют его в уполномоченный орган.

*Пункт 10 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

11. При принятии решения об участии в создании электрической мощности путем выполнения действий, указанных в [подпунктах 1) и 2)](https://bestprofi.com/home/section/2033592451) пункта 6 настоящей статьи, субъекты оптового рынка, включенные в Реестр соответствующей группы лиц, в течение ста восьмидесяти пяти календарных дней со дня принятия решения заключают с уполномоченным органом [договор](https://bestprofi.com/home/section/2068601735) на создание электрической мощности, в котором определяется срок ввода в эксплуатацию генерирующих установок.

*Пункт 11 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

12. В течение тридцати календарных дней со дня заключения договора на создание электрической мощности единый закупщик заключает договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с субъектом оптового рынка, включенным в Реестр соответствующей группы лиц, по тарифу за услугу по поддержанию готовности электрической мощности в размере 1 тенге за 1 мегаватт в месяц без учета налога на добавленную стоимость в объеме и на сроки, которые установлены уполномоченным органом.

*Пункт 12 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

Объем электрической мощности и (или) регулировочной электрической мощности, закупаемый единым закупщиком, определяется как соотношение прогнозируемого дефицита к доле пиковой нагрузки потребителей, включенных в Реестр соответствующей группы лиц, к общей пиковой нагрузке в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан или в какой-либо из ее зон, рассчитанной на момент возникновения прогнозируемого дефицита за вычетом электрической мощности, востребованной соответствующей группой лиц для собственного потребления.

Срок действия договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с субъектом оптового рынка, включенным в Реестр соответствующей группы лиц, устанавливается на тот же период, что и с победителями тендеров на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, а также с победителями аукционных торгов.

13. При принятии решения об участии в создании электрической мощности или регулировочной электрической мощности путем выполнения действия, указанного в [подпункте 4)](https://bestprofi.com/home/section/2033592454) пункта 6 настоящей статьи, потребители, включенные в Реестр соответствующей группы лиц, покупают у единого закупщика услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки в соответствии с правилами участия потребителей, включенных в Реестр, в создании электрической мощности для покрытия прогнозируемого дефицита.

*Пункт 13 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

14. Договоры, предусмотренные [пунктами 11 и 12](https://bestprofi.com/home/section/2033592466) настоящей статьи, предусматривают ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение принятых обязательств и заключаются на основании [типовых договоров](https://bestprofi.com/home/section/2068601739).

15. На энергопроизводящие организации и потребителей, входящих в одну группу лиц при условии наличия контроля, определенного в соответствии с частями второй, третьей и четвертой пункта [1-1](https://bestprofi.com/home/section/1702032675) статьи 9 настоящего Закона, но не включенных в Реестр, не распространяются положения настоящей статьи и [статей 15-3](https://bestprofi.com/home/section/509595466), [15-4](https://bestprofi.com/home/section/1828087369), [15-6](https://bestprofi.com/home/section/2033592473) и [15-8](https://bestprofi.com/home/section/2432821433) настоящего Закона, установленные для группы лиц.

*Пункт 15 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

*Пункт 15 изменен в соответствии с Законом РК от* [*03.01.2022*](https://bestprofi.com/home/section/2654523271) *г. № 101-VІІ (см. редакцию от* [*27.12.2021*](https://bestprofi.com/home/section/2680300149) *г.)(изменение вводится в действие с 07.03.2022 г.)*

**Статья 15-6. Порядок проведения тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию**

***Глава 4 дополнена статьей 15-6 в соответствии с Законом РК от*** [***05.10.2018***](https://bestprofi.com/home/section/2032291841) ***г. № 184-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)***

***Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 10.10.2018 г.***

1. В случае, указанном в [пункте 8](https://bestprofi.com/home/section/410153756) статьи 15-1 настоящего Закона, уполномоченный орган проводит тендер на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, на объем электрической мощности для покрытия прогнозируемого дефицита за вычетом величины электрической мощности, которая будет создана субъектами оптового рынка, включенными в Реестр, в соответствии с договором с уполномоченным органом, предусмотренным [пунктом 11](https://bestprofi.com/home/section/2033592466) статьи 15-5 настоящего Закона.

2. Место размещения (площадка), тип и вид топлива для генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию на тендерной основе, определяются по результатам технико-экономического обоснования, проведенного по заказу уполномоченного органа.

3. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня утверждения тендерной документации, но не менее чем за тридцать календарных дней до окончательной даты представления потенциальными инвесторами документов и материалов для участия в тендере публикует в средствах массовой информации объявление о проведении тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию.

4. Пакет тендерной документации на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, содержит:

1) описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию;

2) проект договора на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию.

5. В тендере на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, участвуют потенциальные инвесторы, которые представили:

1) копии учредительных документов;

2) документы, подтверждающие наличие финансовых и материальных ресурсов, достаточных для строительства генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, из расчета финансирования за счет собственных средств не менее тридцати процентов от общего объема стоимости генерирующих установок.

6. Тендерная комиссия подводит итоги тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, в срок не более тридцати календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней со дня подведения итогов тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, направляет проект договора на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, потенциальному инвестору, признанному победителем тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию.

Победитель тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта договора на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, подписывает указанный договор.

7. Тендер на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, признается несостоявшимся в случаях:

1) наличия менее двух потенциальных инвесторов;

2) несоответствия документов, представленных всеми потенциальными инвесторами, [пункту 5](https://bestprofi.com/home/section/2033592480) настоящей статьи.

В случае признания тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, несостоявшимся уполномоченный орган проводит повторный тендер.

8. В течение сорока пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, уполномоченный орган заключает с победителем тендера договор на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, в котором определяет срок ввода в эксплуатацию генерирующих установок и ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение принятых победителем тендера обязательств.

9. В течение тридцати календарных дней со дня заключения договора на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, единый закупщик заключает договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с победителем тендера по индивидуальному тарифу на услугу по поддержанию готовности электрической мощности в объеме и на сроки, которые установлены уполномоченным органом.

Электрическая мощность генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию на тендерной основе, со дня их ввода в эксплуатацию подлежит ежегодной аттестации системным оператором.

В случае, если в результате проведения очередной аттестации электрической мощности значение аттестованной электрической мощности генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию на тендерной основе, окажется меньше объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности, установленного в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, установленный в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, снижается до аттестованного значения до проведения очередной аттестации.

10. Договоры, предусмотренные пунктами 8 и 9 настоящей статьи, заключаются на основании типовых договоров.

11. Энергопроизводящие организации и потребители, включенные уполномоченным органом в Реестр, не вправе участвовать в проводимом уполномоченным органом тендере на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию.

**Статья 15-7. Формирование перечня электростанций**

***Глава 4 дополнена статьей 15-7 в соответствии с Законом РК от*** [***30.12.2019***](https://bestprofi.com/home/section/2358748538) ***г. № 297-VI (изменение вводится в действие с 11.01.2020 г.)***

1. Юридическое лицо включается в перечень электростанций при условии соответствия критериям и наличия документов, указанных в настоящей статье, а также в случае определения юридического лица в качестве победителя аукционных торгов.

*Пункт 1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

2. Юридическое лицо для включения в перечень электростанций должно соответствовать в совокупности следующим критериям:

*Абзац первый пункта 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

1) новые электрические мощности создаются и вводятся в эксплуатацию после 1 января 2021 года в зоне единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, в которой имеется и (или) прогнозируется непокрываемый дефицит электрической мощности;

2) товарный газ используется или будет использоваться в качестве топлива для производства электрической энергии на новых созданных электрических мощностях;

3) новые созданные электрические мощности подключаются к автоматическому регулированию электрической мощности и имеют диапазон регулирования не менее двадцати процентов от установленной электрической мощности.

3. Юридическое лицо для включения в перечень электростанций подает заявление в уполномоченный орган в соответствии с [правилами](https://bestprofi.com/home/section/2393896861) включения потребителей в перечень электростанций с приложением технических условий, полученных или согласованных с системным оператором, на подключение к единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, содержащих условия подключения новых электрических мощностей к автоматическому регулированию.

*Пункт 3 изменен в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

4. После введения в эксплуатацию новых электрических мощностей в течение десяти лет между энергопроизводящей организацией, включенной в перечень электростанций, и системным оператором ежегодно заключается договор на оказание услуг по регулированию электрической мощности по цене, равной средневзвешенной договорной цене приобретения системным оператором данных услуг за календарный год, предшествующий году заключения договора, в диапазоне регулирования не менее двадцати процентов от установленной электрической мощности на увеличение или снижение.

**Статья 15-8. Порядок организации и проведения аукционных торгов**

***Глава 4 дополнена статьей 15-8 в соответствии с Законом РК от*** [***07.12.2020***](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) ***г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)***

1. В случае, указанном в [пункте 9](https://bestprofi.com/home/section/2432812244) статьи 15-1 настоящего Закона, уполномоченный орган учитывает в плане размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации объемы вводимых мощностей, в том числе для покрытия прогнозируемого дефицита регулировочной электрической мощности, и объемы регулировочной электрической мощности, которые созданы или будут созданы субъектами оптового рынка, включенными в Реестр, в соответствии с договором на создание электрической мощности с уполномоченным органом, предусмотренным [пунктом 11](https://bestprofi.com/home/section/2033592466) статьи 15-5 настоящего Закона.

2. В целях реализации плана размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации уполномоченный орган проводит отбор проектов.

3. Отбор проектов по строительству вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации проводится путем организации и проведения аукционных торгов среди (последовательно в порядке приоритетности):

1) площадок, включенных в план размещения генерирующих установок с маневренным режимом генерации и имеющих предварительные технико-экономические обоснования, подготовленные единым закупщиком по заказу уполномоченного органа на основании технического задания, разработанного системным оператором;

2) площадок действующих энергопроизводящих организаций;

3) площадок, не имеющих предварительных технико-экономических обоснований.

При этом аукционные торги не проводятся в отношении генерирующих установок, которые будут созданы субъектами оптового рынка, включенными в Реестр, в соответствии с договором на создание регулировочной электрической мощности с уполномоченным органом, предусмотренным [пунктом 11](https://bestprofi.com/home/section/2033592466) статьи 15-5 настоящего Закона.

4. Вновь вводимые в эксплуатацию генерирующие установки с маневренным режимом генерации:

1) создаются и вводятся в эксплуатацию после 1 января 2022 года в зоне единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, в которой имеется и (или) прогнозируется непокрываемый дефицит регулировочной электрической мощности;

2) имеют подключение к автоматическому регулированию генерирующих установок;

3) имеют диапазон регулирования, определяемый в соответствии с [подпунктом 70-41)](https://bestprofi.com/home/section/2432812192) статьи 5 настоящего Закона.

При строительстве генерирующей установки с маневренным режимом генерации по типу контррегулирующей гидроэлектростанции режим ее работы строится в прямой зависимости от режима работы действующей гидроэлектростанции, расположенной выше по руслу реки.

После получения заявителем допуска к регистрации организатор аукционных торгов производит в электронной системе регистрацию заявителей.

Для регистрации в электронной системе организатора аукционных торгов заявитель обращается на официальный интернет-ресурс организатора аукционных торгов для прохождения онлайн-регистрации и представляет в его адрес в электронном виде следующие документы:

1) копию устава;

2) копию справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) копию решения соответствующего органа юридического лица о назначении первого руководителя;

4) доверенность на представителя (в случае, если представление интересов осуществляет не первый руководитель);

5) информацию о реквизитах юридического лица (банковские реквизиты, адрес, контактные телефоны, электронный адрес).

5. Организация и проведение аукционных торгов согласно [подпункту 1)](https://bestprofi.com/home/section/2432821719) части первой пункта 3 настоящей статьи осуществляются в следующем порядке:

1) документация аукционных торгов разрабатывается на основе предварительного технико-экономического обоснования, подготовленного единым закупщиком в соответствии с [подпунктом 70-41)](https://bestprofi.com/home/section/2432812192) статьи 5 настоящего Закона. Предварительное технико-экономическое обоснование должно содержать место размещения, точку подключения к национальным электрическим сетям, прогнозную стоимость реализации проекта, прогнозный индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, срок покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности, равный пятнадцати годам, объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, зону дефицита регулируемой электрической мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, требуемые технические, технологические и эксплуатационные характеристики вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации;

2) уполномоченный орган направляет информацию в местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы о необходимости резервирования земельных участков на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации;

3) местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы осуществляют резервирование земельных участков, определенных в предварительном технико-экономическом обосновании для планируемых к строительству вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, до момента предоставления победителям аукционных торгов прав на земельный участок в соответствии со [статьей 49-2](https://bestprofi.com/home/section/444072903) Земельного кодекса Республики Казахстан и направляют соответствующую информацию в уполномоченный орган;

4) уполномоченный орган не позднее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты проведения аукционных торгов разрабатывает и публикует на своем интернет-ресурсе график проведения аукционных торгов;

5) заявитель для участия в аукционных торгах представляет не позднее чем за тридцать календарных дней до проведения аукционных торгов в уполномоченный орган копии учредительных документов, документы, подтверждающие наличие финансовых ресурсов, определяемых уполномоченным органом, в соответствии с [подпунктом 70-41)](https://bestprofi.com/home/section/2432812192) статьи 5 настоящего Закона;

6) уполномоченный орган формирует комиссию, которая не позднее чем за пятнадцать календарных дней до проведения аукционных торгов проверяет представленные заявителем документы на наличие и соответствие требованиям, установленным настоящим пунктом.

При соответствии представленных заявителем документов требованиям настоящего пункта заявитель получает допуск к регистрации в электронной системе организатора аукционных торгов;

7) уполномоченный орган после проверки документов комиссией направляет информацию и список заявителей, получивших допуск к регистрации, организатору аукционных торгов.

В случае строительства вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, которые будут использовать товарный газ для выработки электрической энергии, до проведения аукционных торгов:

центральным исполнительным органом, осуществляющим государственное регулирование производства, транспортировки (перевозки), хранения и оптовой реализации газа, а также розничной реализации и потребления товарного и сжиженного нефтяного газа, по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в соответствующих сферах естественных монополий, определяются объем и предельные цены оптовой реализации товарного газа в соответствии со [статьей 20](https://bestprofi.com/home/section/410722203) Закона Республики Казахстан «О газе и газоснабжении»;

выдаются технические условия на подключение к магистральному газопроводу и (или) газораспределительной системе в соответствии с [Законом](https://bestprofi.com/home/section/523915037) Республики Казахстан «О газе и газоснабжении».

6. Организация и проведение аукционных торгов согласно [подпункту 2)](https://bestprofi.com/home/section/2432821720) части первой пункта 3 настоящей статьи осуществляются в следующем порядке:

1) документация аукционных торгов разрабатывается в соответствии с [подпунктом 70-41)](https://bestprofi.com/home/section/2432812192) статьи 5 настоящего Закона. Документация должна содержать прогнозный индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, рассчитанный по предварительным технико-экономическим обоснованиям аналогичных проектов и (или) результатам аукционных торгов аналогичных проектов в соответствии с [подпунктом 1)](https://bestprofi.com/home/section/2432821719) части первой пункта 3 настоящей статьи, за вычетом затрат на строительство инфраструктуры, срок покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности, равный пятнадцати годам, объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, зону дефицита регулируемой электрической мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

2) заявитель для участия в аукционных торгах не позднее чем за тридцать календарных дней представляет в уполномоченный орган копии учредительных документов, документы, подтверждающие наличие финансовых ресурсов, определяемых уполномоченным органом, в соответствии с [подпунктом 70-41)](https://bestprofi.com/home/section/2432812192) статьи 5 настоящего Закона;

3) действующие энергопроизводящие организации должны находиться в той зоне единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, по которой уполномоченным органом объявлено проведение аукционных торгов;

4) действующие энергопроизводящие организации при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации обязаны реализовать проекты, использующие гидродинамическую энергию воды и (или) газ для выработки электрической энергии;

5) уполномоченный орган формирует комиссию, которая не позднее чем за пятнадцать календарных дней до проведения аукционных торгов проверяет представленные заявителем документы на наличие и соответствие требованиям, установленным настоящим пунктом.

При соответствии представленных заявителем документов требованиям настоящего пункта заявитель получает допуск к регистрации в электронной системе организатора аукционных торгов;

6) уполномоченный орган после проверки документов комиссией направляет информацию и список заявителей, получивших допуск к регистрации, организатору аукционных торгов;

7) уполномоченный орган не позднее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты проведения аукционных торгов разрабатывает и публикует на своем интернет-ресурсе график проведения аукционных торгов.

7. Организация и проведение аукционных торгов согласно [подпункту 3)](https://bestprofi.com/home/section/2432821721) части первой пункта 3 настоящей статьи осуществляются в следующем порядке:

1) документация аукционных торгов разрабатывается в соответствии с [подпунктом 70-41)](https://bestprofi.com/home/section/2432812192) статьи 5 настоящего Закона. Документация должна содержать прогнозный индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, рассчитанный по предварительным технико-экономическим обоснованиям аналогичных проектов и (или) результатам аукционных торгов аналогичных проектов в соответствии с [подпунктом 1)](https://bestprofi.com/home/section/2432821719) части первой пункта 3 настоящей статьи, срок покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности, равный пятнадцати годам, объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, зону дефицита регулируемой электрической мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

2) заявитель для участия в аукционных торгах представляет не позднее чем за тридцать календарных дней в уполномоченный орган копии учредительных документов, документы, подтверждающие наличие финансовых ресурсов, определяемых уполномоченным органом, в соответствии с [подпунктом 70-41)](https://bestprofi.com/home/section/2432812192) статьи 5 настоящего Закона;

3) уполномоченный орган формирует комиссию, которая не позднее чем за пятнадцать календарных дней до проведения аукционных торгов проверяет представленные заявителем документы на наличие и соответствие требованиям, установленным настоящим пунктом.

При соответствии представленных заявителем документов требованиям настоящего пункта заявитель получает допуск к регистрации в электронной системе организатора аукционных торгов;

4) уполномоченный орган после проверки документов комиссией направляет информацию и список заявителей, получивших допуск к регистрации, организатору аукционных торгов;

5) уполномоченный орган не позднее чем за шесть месяцев до предполагаемой даты проведения аукционных торгов разрабатывает и публикует на своем интернет-ресурсе график проведения аукционных торгов.

8. Единый закупщик в течение пятнадцати календарных дней со дня подведения итогов аукционных торгов направляет победителю аукционных торгов проект договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности.

Победитель аукционных торгов в течение тридцати календарных дней со дня получения проекта договора о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности подписывает указанный договор на срок, равный пятнадцати годам с даты ее первой аттестации, по индивидуальному тарифу на услугу по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, определенному по результату аукционных торгов.

При этом индивидуальный тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности при строительстве вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации, объем и срок покупки услуги по поддержанию готовности электрической мощности победителя аукционных торгов не подлежат корректировке в сторону увеличения.

Победитель аукционных торгов обязан ежегодно заключать договор на оказание услуг по регулированию электрической мощности в порядке, определяемом в соответствии с [подпунктом 70-37)](https://bestprofi.com/home/section/2360854142) статьи 5 настоящего Закона.

Ответственность за невыполнение обязательств по договорам о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности и на оказание услуг по регулированию электрической мощности наступает посредством использования механизмов рынка электрической мощности, определяемых в соответствии с [подпунктом 42)](https://bestprofi.com/home/section/578630309) статьи 5 настоящего Закона.

Договорная электрическая мощность вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации со дня их ввода в эксплуатацию подлежит ежегодной аттестации системным оператором.

В случае, если в результате проведения очередной аттестации электрической мощности значение аттестованной электрической мощности вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации окажется меньше объема услуги по поддержанию готовности электрической мощности, установленного в договоре о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности, объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности, принимаемый при расчете фактически оказанных услуг по поддержанию готовности электрической мощности, снижается до аттестованного значения до проведения очередной аттестации.

9. Аукционные торги признаются несостоявшимися в случаях:

1) наличия менее двух участников аукционных торгов;

2) несоответствия документов, представленных всеми участниками аукционных торгов, требованиям [пунктов 5, 6 и 7](https://bestprofi.com/home/section/2432821735) настоящей статьи и [подпункта 70-41)](https://bestprofi.com/home/section/2432812192) статьи 5 настоящего Закона.

В случае признания аукционных торгов несостоявшимися уполномоченный орган вправе проводить повторные аукционные торги среди площадок, определенных [подпунктами 1), 2) и 3)](https://bestprofi.com/home/section/2432821719) части первой пункта 3 настоящей статьи.

10. Победители аукционных торгов возмещают единому закупщику затраты, понесенные на разработку предварительного технико-экономического обоснования, на основании которого были проведены аукционные торги.

11. Уполномоченный орган включает победителя аукционных торгов в перечень электростанций.

12. Генерирующие установки, введенные в рамках аукционных торгов, обязаны соблюдать диапазон регулирования, определяемый в соответствии с [подпунктом 70-41)](https://bestprofi.com/home/section/2432812192) статьи 5 настоящего Закона.

**Статья 16. Розничный рынок электрической энергии**

1. [Порядок](https://bestprofi.com/home/section/612471853) доступа на розничный рынок электрической энергии определяется уполномоченным органом.

*Пункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*27.07.2007*](https://bestprofi.com/home/section/391846389) *г. № 316-III (см. редакцию от* [*29.12.2006*](https://bestprofi.com/home/section/326610781) *г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 08.08.2007 г.*

*Пункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (см. редакцию от* [*05.07.2008*](https://bestprofi.com/home/section/373202168) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

*Пункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*05.07.2011*](https://bestprofi.com/home/section/328145194) *г. № 452-IV (см. редакцию от* [*01.03.2011*](https://bestprofi.com/home/section/326610449) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 3 (трех) месяцев после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 13.07.2011 г.*

*Пункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.09.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578687225) *г. № 239-V (см. редакцию от* [*02.07.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578628657) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 02.10.2014 г.*

2. Региональные электросетевые компании осуществляют функции передачи электрической энергии по электрическим сетям в границах ее балансовой принадлежности.

3. Пункт исключен (см. сноску)

*Пункт 3 исключен в соответствии с Законом РК от* [*11.04.2006*](https://bestprofi.com/home/section/380990146) *г. № 136 (см. редакцию от* [*31.01.2006*](https://bestprofi.com/home/section/368375370) *г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.04.2006 г.*

4. Гарантирующим поставщикам электрической энергии при осуществлении хозяйственной деятельности не могут быть предоставлены преимущества по отношению к иным энергоснабжающим организациям.

5. Порядок определения гарантирующего поставщика электроэнергии и зоны его ответственности устанавливаются [правилами](https://bestprofi.com/home/section/612471885) организации и функционирования розничного рынка электрической энергии.

*Статья 16 дополнена пунктом 5 в соответствии с Законом РК от* [*05.07.2011*](https://bestprofi.com/home/section/328145194) *г. № 452-IV (подлежит введению в действие по истечении 3 (трех) месяцев после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 13.07.2011 г.*

**Статья 17. Договоры на оптовом рынке электрической энергии**

1. Купля-продажа электрической энергии, оказание услуг по передаче электрической энергии, технической диспетчеризации, регулированию электрической мощности, балансированию производства-потребления электрической энергии, обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, поддержанию готовности электрической мощности, участию в централизованной торговле электрической энергией, участию в централизованных торгах электрической мощностью осуществляются на основании договоров, заключаемых в соответствии с [Гражданским кодексом](https://bestprofi.com/home/section/448370168) Республики Казахстан, настоящим Законом и иными [нормативными](https://bestprofi.com/home/section/612195739) правовыми актами Республики Казахстан.

*Пункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*11.04.2006*](https://bestprofi.com/home/section/380990146) *г. № 136-III (см. редакцию от* [*31.01.2006*](https://bestprofi.com/home/section/368375374) *г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.04.2006 г.*

*Пункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.) (с изменениями Закона от 12.11.2015 г. № 394-V)*

*Пункт 1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

2. Договоры купли-продажи электрической энергии должны содержать:

1) график суточного электропотребления;

2) порядок резервирования энергопроизводящими организациями электрической мощности.

3. Договоры купли-продажи электрической энергии, договоры на оказание услуг [по передаче](https://bestprofi.com/home/section/2199230529) [электрической энергии](https://bestprofi.com/home/section/2199103130), [технической диспетчеризации](https://bestprofi.com/home/section/2198941904), регулированию электрической мощности, обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки, поддержанию готовности электрической мощности, балансированию производства-потребления электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии, договоры участия на рынке централизованной торговли должны содержать условия и порядок прекращения оказания соответствующих услуг в случае несвоевременной оплаты по договорам.

*Смотрите:* [*Приказ*](https://bestprofi.com/home/section/614011497) *Министра энергетики РК от 24.02.2015 г. № 137*

*Пункт 3 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2016 г.) (с изменениями Закона от 12.11.2015 г. № 394-V)*

*Пункт 3 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам купли-продажи, передачи электрической энергии возмещение причиненного этим реального ущерба производит сторона, ответственная за неисполнение обязательства.

*Статья 17 дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

**Статья 18. Договоры на розничном рынке электрической и тепловой энергии**

1. Купля-продажа [электрической](https://bestprofi.com/home/section/612471878) и [тепловой энергии](https://bestprofi.com/home/section/636409658) на розничном рынке осуществляется на основании публичных договоров энергоснабжения, заключаемых потребителями с энергоснабжающими организациями.

*Часть первая пункта 1 изложена в новой редакции Закона РК от* [*02.04.2019*](https://bestprofi.com/home/section/2144824981) *г. № 241-VI (см. редакцию от* [*26.12.2018*](https://bestprofi.com/home/section/2156356693) *г.) (изменение вводится в действие с 14.04.2019 г.)*

Энергоснабжающие организации не вправе отказывать потребителям в реализации (продаже) электрической энергии по тарифам, дифференцированным в зависимости от объемов (для физических лиц) потребляемой электрической энергии.

*Часть вторая пункта 1 изложена в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

Энергоснабжающие организации не вправе отказывать потребителям в реализации тепловой энергии по тарифам, дифференцированным в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии.

*Пункт 1 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (см. редакцию от* [*05.07.2008*](https://bestprofi.com/home/section/373201903) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

*Пункт 1 изменен Законом РК от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/405654879) *г. № 542-IV (см. редакцию от* [*22.07.2011*](https://bestprofi.com/home/section/507233873) *г.) (изменение вводится в действие с 01.07.2012 г.)*

Энергоснабжающие организации не вправе прекращать подачу тепловой энергии потребителю при наличии задолженности по оплате за использованную электрическую энергию.

*Пункт 1 дополнен частью четвертой в соответствии с Законом РК от* [*21.04.2016*](https://bestprofi.com/home/section/799544457) *г. № 504-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 26.04.2016 г. № 78(28204)*

Энергоснабжающие организации не вправе прекращать подачу электрической энергии потребителю при наличии задолженности по оплате за использованную тепловую энергию.

*Пункт 1 дополнен частью пятой в соответствии с Законом РК от* [*21.04.2016*](https://bestprofi.com/home/section/799544457) *г. № 504-V (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 26.04.2016 г. № 78(28204)*

*Смотрите:* [*Нормативное постановление*](https://bestprofi.com/home/section/523915907) *Верховного Суда Республики Казахстан от 23.12.2005 г. N 9*

1-1. Энергоснабжающие организации заключают типовые договоры электроснабжения по следующим группам потребителей:

*Статья 18 дополнена пунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

1) [типовой договор](https://bestprofi.com/home/section/1803268331) электроснабжения для бытовых потребителей;

2) [типовой договор](https://bestprofi.com/home/section/1803268403) электроснабжения для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд;

3) [типовой договор](https://bestprofi.com/home/section/1803268495) электроснабжения для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета.

2. Договоры, заключаемые энергоснабжающими и энергопередающими организациями на розничном рынке, обязаны содержать [равные условия](https://bestprofi.com/home/section/639882894) для всех участников розничного рынка электрической и тепловой энергии.

3. Цены и условия поставки электрической энергии, поставляемой энергоснабжающими организациями, устанавливаются в соответствии с договором купли-продажи по соглашению сторон с учетом тарифа энергопередающей организации.

Оплата потребителями за потребленную электрическую энергию производится по платежному документу, выписанному энергоснабжающей организацией на основании фактических показателей приборов коммерческого учета, а при их отсутствии или временном нарушении - расчетным путем, за исключением случаев использования [автоматизированной системы](https://bestprofi.com/home/section/616280396) коммерческого учета энергии.

*Пункт 3 изменен в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (см. редакцию от* [*13.01.2012*](https://bestprofi.com/home/section/410145042) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 10.07.2012 г.*

4. Передача электрической энергии по региональным электрическим сетям осуществляется на основании договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, заключаемого энергоснабжающей организацией или потребителем с региональной электросетевой компанией, по [типовой форме](https://bestprofi.com/home/section/2198941873), установленной уполномоченным органом.

*Пункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.09.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578687225) *г. № 239-V (см. редакцию от* [*02.07.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578628563) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 02.10.2014 г.*

5. Договор энергоснабжения между гарантирующими поставщиками и потребителями электрической энергии является публичным.

**Статья 19. Права и обязанности потребителей электрической и тепловой энергии**

1. Потребители электрической и тепловой энергии имеют право:

1) получать электрическую и тепловую энергию в соответствии с заключенными договорами;

2) требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и энергоснабжающей организаций возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной электрической и тепловой энергии, в соответствии с условиями заключенных договоров;

3) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением договоров;

4) производить оплату за потребленную электроэнергию по дифференцированным тарифным системам учета в порядке, установленном [законодательством](https://bestprofi.com/home/section/523916779) Республики Казахстан.

*Подпункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*11.04.2006*](https://bestprofi.com/home/section/380990146) *г. № 136-III (см. редакцию от* [*31.01.2006*](https://bestprofi.com/home/section/368375393) *г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.04.2006 г.*

2. Потребители электрической и тепловой энергии обязаны:

*Пункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*31.01.2006*](https://bestprofi.com/home/section/398027912) *г. № 125-III (см. редакцию от* [*09.07.2004*](https://bestprofi.com/home/section/370798845) *г.)*

*(подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 14.02.2006 г.*

*Пункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*11.04.2006*](https://bestprofi.com/home/section/380990146) *г. № 136-III (см. редакцию от* [*31.01.2006*](https://bestprofi.com/home/section/368375394) *г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.04.2006 г.*

*Пункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116- IV (см. редакцию от* [*05.07.2008*](https://bestprofi.com/home/section/373202194) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

*Пункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*06.01.2011*](https://bestprofi.com/home/section/394182308) *г. № 378-IV (см. редакцию от* [*19.03.2010*](https://bestprofi.com/home/section/345572756) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.01.2011 г.*

*Пункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

1) поддерживать надлежащее техническое состояние электро- и энергоустановок и приборов коммерческого учета, находящихся в собственности потребителей, выполнять требования к их техническому состоянию в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области электроэнергетики;

2) соблюдать режимы энергопотребления, определенные договором купли-продажи электрической и тепловой энергии;

3) выполнять нормативные требования, направленные на поддержание стандартной частоты электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

4) своевременно оплачивать отпущенную, переданную и потребленную электрическую и (или) тепловую энергию согласно заключенным договорам;

5) допускать работников энергоснабжающих и энергопередающих организаций к приборам коммерческого учета, а также работников органа по государственному энергетическому надзору и контролю, уполномоченных представителей местных исполнительных органов для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок.

3. Пункт исключен (см. сноску)

*Смотрите:* [*Письмо*](https://bestprofi.com/home/section/86644164) *Генеральной прокуратуры РК от 23.08.2010 г. № 7-9631-10*

*Статья 19 дополнена пунктом 3 в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

*Пункт 3 исключен в соответствии с Законом РК от* [*12.11.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661165330) *г. № 394-V (см. редакцию от* [*31.10.2015*](https://bestprofi.com/home/section/661571414) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 17.11.2015 г. № 220(28096)*

**Глава 5. Управление объектами электроэнергетики при аварийных нарушениях в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан**

**Статья 20. Меры, предпринимаемые для предотвращения и ликвидации аварийных нарушений**

1. Пункт исключен (см. сноску)

*Пункт 1 исключен в соответствии с Законом РК от* [*05.07.2011*](https://bestprofi.com/home/section/328145194) *г. № 452-IV (см. редакцию от* [*01.03.2011*](https://bestprofi.com/home/section/326610489) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 3 (трех) месяцев после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 13.07.2011 г.*

2. Для предотвращения или ликвидации системных аварий системный оператор задействует резервы любых энергопроизводящих организаций (как на загрузку, так и на разгрузку генерируемой мощности) независимо от формы собственности и автономные источники питания потребителей.

*Пункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

3. При необходимости изменить генерируемую мощность гидроэлектростанций для предотвращения или ликвидации аварийных нарушений системный оператор имеет право оперативно вносить изменения в утвержденные графики расходов воды через гидроузлы для использования регулировочной способности гидроэлектростанций.

*Пункт 3 изложен в новой редакции Закона РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (см. редакцию от* [*09.11.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2431428653) *г.) (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

4. При возникновении дисбаланса, не покрываемого балансирующим рынком электрической энергии в целях поддержания нормативной частоты электрического тока в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, системный оператор имеет право осуществлять куплю-продажу электрической энергии.

*Смотрите:* [*Приказ*](https://bestprofi.com/home/section/612801854) *Министра энергетики РК от 2.02.2015 г. № 58*

**Статья 21. Энергоснабжение по аварийной брони**

1. При возникновении системной аварии энергоснабжение потребителей, имеющих соответствующие акты аварийной и технологической брони энергоснабжения с энергопередающей и энергоснабжающей организациями, осуществляется по разрабатываемым энергопередающими организациями схемам, обеспечивающим поставку электрической мощности в размере аварийной брони для организаций хозяйственной инфраструктуры, в силу технологических причин нуждающихся в непрерывном энергоснабжении, остановка деятельности которых влечет за собой угрозу жизни, здоровью людей и окружающей среде.

*Пункт 1 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

2. [Порядок](https://bestprofi.com/home/section/637591693) и условия энергоснабжения потребителей, имеющих аварийную бронь, утверждаются уполномоченным органом.

*Пункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.09.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578687225) *г. № 239-V (см. редакцию от* [*02.07.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578628919) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 02.10.2014 г.*

3. Государственным учреждениям, содержащимся за счет бюджетных средств, аварийная бронь предоставляется в пределах средств, предусмотренных на расходы государственных учреждений по потреблению электрической энергии, а также при наличии соответствующей банковской гарантии, оформленной в порядке, [установленном](https://bestprofi.com/home/section/1566363528) [законодательством](https://bestprofi.com/home/section/523915318) Республики Казахстан, для государственных предприятий и иных организаций.

**Статья 22. Обеспечение сохранности и целостности объектов электроэнергетики**

1. Охрана наиболее важных объектов электроэнергетики осуществляется специальными службами военизированной охраны или подразделениями Министерства внутренних дел Республики Казахстан. [Перечни](https://bestprofi.com/home/section/523909608) таких объектов устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

2. Запрещаются производство строительных, монтажных, земляных, погрузочно-разгрузочных работ, поисковых работ, связанных с устройством скважин и шурфов, обустройство площадок, стоянок автомобильного транспорта, размещение рынков, строений, сооружений, складирование материалов, сооружение ограждений и заборов, сброс и слив едких коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов в охранных зонах линий электрических и тепловых сетей без согласования с организацией, в ведении которой находятся электрические или тепловые сети.

*Пункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*11.04.2006*](https://bestprofi.com/home/section/441595963) *г. № 136-III (см. редакцию от* [*31.01.2006*](https://bestprofi.com/home/section/368375140) *г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.04.2006 г.*

*Пункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.09.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578687225) *г. № 239-V (см. редакцию от* [*02.07.2014*](https://bestprofi.com/home/section/578628575) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 02.10.2014 г.*

*Пункт 2 изложен в новой редакции Закона РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (см. редакцию от* [*28.12.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1701801307) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

3. Имущество энергопроизводящих, энергопередающих организаций, участвующее в едином технологическом процессе производства и передачи электрической и (или) тепловой энергии, является неделимым.

4. Купля-продажа, передача в аренду или доверительное управление объектов электроэнергетики и (или) его отдельных частей осуществляются с предварительного уведомления уполномоченного органа и [государственного органа](https://bestprofi.com/home/section/2075685829), осуществляющего руководство в сферах естественных монополий.

*Пункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (см. редакцию от* [*05.07.2008*](https://bestprofi.com/home/section/373201903) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

*Пункт 4 изменен в соответствии с Законом РК от* [*16.05.2014*](https://bestprofi.com/home/section/560196827) *г. № 203-V (см. редакцию от* [*04.07.2013*](https://bestprofi.com/home/section/560309301) *г.) (подлежит введению в действие по истечении 6 (шести) месяцев после первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 20.05.2014 г.*

*Пункт 4 изложен в новой редакции Закона РК 28.12.2016 г. № 34-VI (см. редакцию от* [*21.04.2016*](https://bestprofi.com/home/section/1290861019) *г.) (изменение вводится в действие с 01.01.2017 г.)*

**Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике**

Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан об электроэнергетике, несут ответственность в порядке, [установленном](https://bestprofi.com/home/section/564406671) [законами](https://bestprofi.com/home/section/566595863) Республики Казахстан.

**Глава 6. Заключительные и переходные положения**

**Статья 24. Порядок введения в действие настоящего Закона**

1. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования, за исключением:

1) [пункта 2](https://bestprofi.com/home/section/410153694) статьи 13 и [пункта 4](https://bestprofi.com/home/section/451170179) статьи 14, которые вводятся с 1 октября 2004 года;

2) пункта 6 [статьи 13](https://bestprofi.com/home/section/410153690), который вводится с 1 января 2008 года.

*Подпункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*11.04.2006*](https://bestprofi.com/home/section/380990146) *г. № 136-III (см. редакцию от* [*31.01.2006*](https://bestprofi.com/home/section/368375429) *г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.04.2006 г.*

2. Нормы, установленные подпунктом 4) пункта 1 и подпунктом 2) пункта 2 [статьи 10](https://bestprofi.com/home/section/410153591), действуют до 31 декабря 2007 года.

*Пункт 2 изменен в соответствии с Законом РК от* [*11.04.2006*](https://bestprofi.com/home/section/380990146) *г. № 136-III (см. редакцию от* [*31.01.2006*](https://bestprofi.com/home/section/368375430) *г.) (подлежит введению в действие со дня первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете „Казахстанская правда” от 15.04.2006 г.*

3. Признать утратившим силу [Закон](https://bestprofi.com/home/section/480792052) Республики Казахстан от 16 июля 1999 г. «Об электроэнергетике» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 20, ст.729).

**Статья 25. Заключительные и переходные положения**

1. Энергопередающим организациям осуществить разделение деятельности по передаче электрической и (или) тепловой энергии от деятельности по энергоснабжению до 1 октября 2004 года.

2. Региональным электросетевым компаниям осуществить разделение деятельности по передаче электрической энергии от деятельности по энергоснабжению путем создания энергоснабжающих организаций до 1 октября 2004 года.

3. Энергопроизводящим организациям заключить соглашения с 1 мая 2009 года в порядке, установленном настоящим Законом.

*Статья 25 дополнена пунктом 3 в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

4. Запрет, предусмотренный пунктом 3-3 [статьи 13](https://bestprofi.com/home/section/410153690) настоящего Закона, не распространяется на случаи продажи электрической энергии энергоснабжающим организациям, поставляющим ее в объеме не более 1 мегаватта среднесуточной (базовой) мощности, до 1 июля 2009 года.

*Статья 25 дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от* [*29.12.2008*](https://bestprofi.com/home/section/327430295) *г. № 116-IV (изменение вводится в действие с 01.01.2009 г.)*

5. Пункт прекратил свое действие (см. сноску)

*Статья 25 дополнена пунктом 5 в соответствии с Законом РК от* [*04.07.2012*](https://bestprofi.com/home/section/406074604) *г. № 25-V (изменение вводится в действие с 20.07.2012 г.) (изменение действует до 01.01.2016 г.)*

6. Энергопередающие организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, должны соответствовать:

*Статья 25 дополнена пунктом 6 в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

1) требованию, предъявляемому к деятельности по передаче электрической энергии, указанному в [подпункте 1)](https://bestprofi.com/home/section/1702821323) пункта 6 статьи 13-1 настоящего Закона, не позднее 1 января 2018 года;

2) требованиям, предъявляемым к деятельности по передаче электрической энергии, указанным в [подпунктах 2)](https://bestprofi.com/home/section/1702821324) и [3)](https://bestprofi.com/home/section/1702821325) пункта 6 статьи 13-1 настоящего Закона, не позднее 1 января 2020 года;

3) требованию, предъявляемому к деятельности по передаче электрической энергии, указанному в [подпункте 4)](https://bestprofi.com/home/section/1702821326) пункта 6 статьи 13-1 настоящего Закона, не позднее 1 января 2022 года.

7. Местные исполнительные органы обеспечивают передачу электрических сетей, находящихся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственных юридических лиц, в соответствии с [пунктом 2](https://bestprofi.com/home/section/1702821315) статьи 13-1 настоящего Закона не позднее 1 января 2019 года.

*Статья 25 дополнена пунктом 7 в соответствии с Законом РК от* [*11.07.2017*](https://bestprofi.com/home/section/1701648894) *г. № 89-VI (подлежит введению в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней после дня его первого официального опубликования)*

*Опубликовано в Республиканской газете "Казахстанская Правда" от 13.07.2017 г. № 132 (28511)*

8. Потребители, являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии, должны соответствовать требованию, установленному [пунктом 6-2](https://bestprofi.com/home/section/2432812233) статьи 13 настоящего Закона, не позднее 1 января 2023 года.

*Статья 25 дополнена пунктом 8 в соответствии с Законом РК от* [*07.12.2020*](https://bestprofi.com/home/section/2432780677) *г. № 380-VI (изменение вводится в действие с 19.12.2020 г.)*

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев